
附件６
陕西省家用和类似用途插头插座（暗装式插座）产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。
每批次产品抽取样品9个，其中6个作为检验样品，3个作为备用样品。

2 检验依据
表1  检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	尺寸检查*
	GB/T 1002—2008

GB/T 1002—2021

GB 1002—2024

GB/T 2099.1—2008

GB/T 2099.1—2021

	2
	防触电保护*
	GB/T 2099.1—2021

GB/T 2099.1—2008

	3
	接地措施*
	GB/T 2099.1—2021

GB/T 2099.1—2008

	4
	固定式插座的结构*
	GB/T 2099.1—2021

GB/T 2099.1—2008

	5
	防潮*
	GB/T 2099.1—2021

GB/T 2099.1—2008

	6
	绝缘电阻和电气强度*
	GB/T 2099.1—2021

GB/T 2099.1—2008

	7
	温升*
	GB/T 2099.1—2021

GB/T 2099.1—2008

	8
	拔出插头所需的力*
	GB/T 2099.1—2021

GB/T 2099.1—2008

	9
	耐热*
	GB/T 2099.1—2021

GB/T 2099.1—2008

	10
	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离*
	GB/T 2099.1—2021

GB/T 2099.1—2008

	11
	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化*
	GB/T 2099.1—2021

GB/T 2099.1—2008

	12
	安全防护的强度*
	GB 4943.1—2022

	13
	导体的固定*
	GB 4943.1—2022

	14
	电能量源的防护*
	GB 4943.1—2022

	15
	绝缘材料的特性*
	GB 4943.1—2022

	16
	电气间隙*
	GB 4943.1—2022

	17
	爬电距离*
	GB 4943.1—2022

	18
	断开连接器后电容器放电*
	GB 4943.1—2022

	19
	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流*
	GB 4943.1—2022

	20
	输入试验*
	GB 4943.1—2022


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

3.1依据标准
GB 4943.1—2022 音视频、信息技术和通信技术设备  第1部分：安全要求
GB/T 1002—2008 家用和类似用途单相插头插座  型式、基本参数和尺寸

GB/T 1002—2021 家用和类似用途单相插头插座  型式、基本参数和尺寸

GB 1002—2024 家用和类似用途单相插头插座  型式、基本参数和尺寸

GB/T 2099.1—2008 家用和类似用途插头插座  第1部分：通用要求

GB/T 2099.1—2021 家用和类似用途插头插座  第1部分：通用要求 

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
1

