
附件24
陕西省聚氯乙烯卷材地板产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量2卷，其中1卷作为检验样品，1卷作为备用样品。
2 检验依据
表1  非同质聚氯乙烯卷材地板检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	加热尺寸变化率（纵向、横向）
	GB/T 11982.1-2015
	GB/T 11982.1-2015

	2
	加热翘曲
	
	GB/T 11982.1-2015

	3
	耐磨性（体积损失Fv）
	
	GB/T 11982.1-2015

	4
	色牢度
	
	GB/T 8427-2008

	5
	抗剥离力
	
	GB/T 11982.1-2015

	6
	残余凹陷
	
	GB/T 11982.1-2015

	7
	弯曲性
	
	GB/T 11982.1-2015

	8
	椅子脚轮试验
	
	GB/T 11982.1-2015

	9
	氯乙烯单体*
	GB 18586-2001
	GB/T 4615-1984

	10
	可溶性重金属铅*
	
	GB 18586-2001

	11
	可溶性重金属镉*
	
	GB 18586-2001

	12
	挥发物*
	
	GB 18586-2001

	注：加*项目为安全项目


表2  同质聚氯乙烯卷材地板检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	纵、横向加热尺寸变化率
	GB/T 11982.2-2015
	GB/T 11982.2-2015

	2
	加热翘曲
	
	GB/T 11982.2-2015

	3
	弯曲性
	
	GB/T 11982.2-2015

	4
	椅子脚轮试验
	
	GB/T 11982.2-2015

	5
	色牢度
	
	GB/T 11982.2-2015

	6
	残余凹陷
	
	GB/T 11982.2-2015

	7
	耐磨性
	
	GB/T 11982.2-2015

	8
	氯乙烯单体*
	GB 18586-2001
	GB/T 4615-1984

	9
	可溶性重金属铅*
	
	GB 18586-2001

	10
	可溶性重金属镉*
	
	GB 18586-2001

	11
	挥发物*
	
	GB 18586-2001

	注：加*项目为安全项目


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 11982.1-2015 聚氯乙烯卷材地板 第1部分：非同质聚氯乙烯卷材地板

GB/T 11982.2-2015 聚氯乙烯卷材地板 第1部分：同质聚氯乙烯卷材地板

GB 18586-2001 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
1

