
附件45
陕西省建筑用绝缘电工套管产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。
硬质套管（成束包装）：在同一批次产品中抽取16根，每根截取2段，每段1.5m，每根中的1段作为检验样品，1段作为备用样品。

半硬质套管、波纹管（盘式包装）：在同一批次产品中抽取2盘，每盘截取32段，每段1.5m，每盘中的16段作为检验样品，16段作为备用样品。
2 检验依据
表1  检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	抗压性能
	JG/T 3050—1998
	JG/T 3050—1998

	2
	冲击性能
	JG/T 3050—1998
	JG/T 3050—1998

	3
	弯曲性能
	JG/T 3050—1998
	JG/T 3050—1998

	4
	耐热性能
	JG/T 3050—1998
	JG/T 3050—1998

	5
	阻燃性能
	自熄时间
	JG/T 3050—1998
	JG/T 3050—1998

	
	
	氧指数
	JG/T 3050—1998
	GB/T 2406.2—2009

	6
	电气性能
	JG/T 3050—1998
	JG/T 3050—1998


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

3.1依据标准
JG/T 3050—1998 建筑用绝缘电工套管及配件
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
1

