
附件27
陕西省钾肥产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数使用随机数表方法产生。
将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中。1份作为检验样品，另1份作为备用样品。
2 检验依据
表1 农业用硫酸钾

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	
	水溶性氧化钾（K2O）的质量分数
	GB/T 20406—2017


	GB/T 20406—2017

	
	硫（S）的质量分数
	
	GB/T 20406—2017

	
	氯离子（Cl-）的质量分数
	
	GB/T 20406—2017

	
	游离酸（以H2SO4计）的质量分数
	
	GB/T 20406—2017

	
	粒度（粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm）
	
	GB/T 20406—2017

	
	总砷*
	GB 38400-2019


	GB/T 23349—2020

	
	总镉*
	
	GB/T 23349—2020

	
	总铅*
	
	GB/T 23349—2020

	
	总铬*
	
	GB/T 23349—2020

	
	总汞*
	
	GB/T 23349—2020

	
	包装标识（养分含量、名称中的禁用语等）
	GB 18382—2021
GB/T 20406—2017
	GB 18382—2021
GB/T 20406—2017


表2 肥料级氯化钾

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	
	氧化钾（K2O）的质量分数
	GB/T 37918—2019


	GB/T 37918—2019

	
	水分（H2O）的质量分数
	
	GB/T 37918—2019

	
	氯化钠（NaCl）的质量分数
	
	GB/T 37918—2019

	
	水不溶物的质量分数
	
	NY/T 1973—2021

GB/T 37918—2019

	
	粒度
	1.00mm~4.75mm
	
	GB/T 24891—2010

GB/T 37918—2019

	
	
	2.00mm~4.00mm
	
	

	
	颗粒平均抗压碎力
	
	GB/T 37918—2019

	
	总砷*
	GB 38400-2019


	GB/T 23349—2020

	
	总镉*
	
	GB/T 23349—2020

	
	总铅*
	
	GB/T 23349—2020

	
	总铬*
	
	GB/T 23349—2020

	
	总汞*
	
	GB/T 23349—2020

	
	包装标识（养分含量、名称中的禁用语等）
	GB 18382—2021
GB/T 37918—2019
	GB 18382—2021
GB/T 37918—2019


表3 农业用硝酸钾

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	
	氧化钾（K2O）的质量分数
	GB/T 20784—2018


	GB/T 20784—2018

	
	总氮（N）的质量分数
	
	GB/T 20784—2018

	
	氯离子（Cl-）的质量分数
	
	GB/T 24890—2010

GB/T 20784—2018

	
	水分（H2O）的质量分数
	
	GB/T 20784—2018

	
	水不溶物的质量分数
	
	GB/T 1918—2011

	
	粒度
	1.00mm~4.75mm
	
	GB/T 24891—2010

GB/T 20784—2018

	
	
	1.00mm以下
	
	

	
	总砷*
	GB 38400-2019


	GB/T 23349—2020

	
	总镉*
	
	GB/T 23349—2020

	
	总铅*
	
	GB/T 23349—2020

	
	总铬*
	
	GB/T 23349—2020

	
	总汞*
	
	GB/T 23349—2020

	
	包装标识（养分含量、名称中的禁用语等）
	GB 18382—2021
GB/T 20784—2018
	GB 18382—2021
GB/T 20784—2018


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

标记“*”的项目为安全项目。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 18382—2021 肥料标识 内容和要求
GB 38400—2019 肥料中有毒有害物质的限量要求
GB/T 20406—2017 农业用硫酸钾
GB/T 20784—2018 农业用硝酸钾
GB/T 37918—2019 肥料级氯化钾
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
4

