ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB61

陕西省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

奶山羊养殖技术规范第13部分：泌乳性能测定

Technical Specification for Dairy Goat Farming

Part13: Lactation Performance Detection

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

- XX - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

前  言

本文件依据GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由     提出并归口。

本文件起起草单位：

本文件主要起草人：    、     、     、     。

本文件由西北农林科技大学负责解释。

联 系 人：

联系方式：

地    址：

邮政编码：

奶山羊养殖技术规范第13部分：泌乳性能测定

- 范围

本文件规定了羊奶采集、奶样登记与保存、奶样收检、上机检测分析、报告反馈等技术要求。

本文件适用于奶山羊泌乳性能测定。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方，研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是没有注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 19301 食品安全国家标准 生乳

NY/T 1450 中国荷斯坦牛生产性能测定技术规范

农业部《畜禽标识和养殖档案管理办法》，2006年7月1日发布实施

《一、二、三类动物疫病病种名录》 中华人民共和国农业部公告 第1125号，2008年12月发布实施

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

日产奶量 Daily milk production

本次测奶日该羊的总产奶量，以kg为单位。

3.2

体细胞数 somatic cell count

每mL奶样品中体细胞数，单位为l 000。

3.3

脂蛋比 Fat/Protein

乳脂率与乳蛋白率的比值。

4 采样

4.1 测定对象

4.1.1 测定母羊个体来自100只基础母羊以上的运行正常的奶山羊养殖场。

4.1.2 测定母羊个体根据农业部《畜禽标识和养殖档案管理办法》规定编号，标识清晰。

4.1.3 测定母羊个体体型外貌良好、泌乳性能正常。

4.1.4 测定母羊个体处在常乳期，即产羔后5 d至干奶的一段时间。

4.1.5测定母羊个体不携带《一、二、三类动物疫病病种名录》中明确规定的一、二类动物疫病中的任何一种。

4.1.6 测定母羊每月检测1次，间隔时间为21 d~35 d。每只羊一年应测10次~12次。

4.2 采样准备工作

4.2.1 采样人员在挤奶开始前半个小时到达羊舍或挤奶厅，穿戴手套与防护服，检查所需登记表、采样管等材料物品是否齐全。

4.2.2 挤奶场所（奶厅或圈舍）干净卫生。

4.2.3 检查挤奶机，挤奶管道干净，采样口取样顺畅。

4.2.4 测定母羊赶入采样等待区。

4.2.5 采样管中加入0.03 g防腐剂（重铬酸钾）或者希克罗特（2-溴-2-硝基-1.3-丙二醇）颗粒一粒。

4.2.6 手工挤奶时准备好电子秤、奶桶、搅拌棒等工具。

4.3 采样方法

4.3.1 取样时，将奶总样混匀，用标有序号和对应羊号的取样管取样；在填好羊场名字、羊号的采样表上记录日产奶量。

4.3.2每完成一次采样后晃动采样管，将奶样与防腐剂充分混合。

4.3.3 每次采样量40~50 mL。日挤奶3次的羊场，按早中晚4:3:3比例取样；日挤奶2次的羊场，按早晚6:4比例取样。

4.3.4 取样结束后，拧紧采样管盖，防止奶样从采样管流出。

5 奶样登记与保存

5.1 奶样登记

5.1.1 奶山羊号与样品管序号一一对应。

5.1.2 奶山羊养殖场在泌乳性能测定档案中记录测定母羊号与样品序号。

5.2奶样的保存与运输

5.2.1 奶样在2℃～7℃条件下冷藏与运输，3 d内送达乳品测定室检测。

5.2.2 奶样运输时固定好奶样管，减少震荡。

6奶样收检

6.1 资料信息检查录入

6.1.1 检查送样表以及奶样管信息是否完整。

6.1.2 初次开展泌乳性能测定的奶山羊养殖场，应向测试中心提交含有下列内容的参测羊资料：测定场名称、登记日期、羊号、品种、舍号、胎次、产羔日期、出生日期、父号、母号、外祖父号、外祖母号。

6.1.3每只奶山羊编号唯一，奶山羊号与样品序号相对应。

6.2 样品检查

6.2.1 检查奶样管摆放顺序，奶样检测顺序与羊场采样顺序保持一致。

6.2.2 奶样出现以下情况时重新送样：奶管损坏或打翻，奶样变质，奶样量不到30 mL。

7.奶样分析

7.1 测定要求

7.1.1 奶样放置于恒温水浴箱中加热处理，奶温恒定在42 ℃左右。

7.1.2 奶样在水浴锅预热后混匀，防止脂肪漂浮在表面。

7.2奶样测定

7.2.1 奶样上机

温浴好的奶样及时上机，启动乳成分测定仪检测。

7.2.2乳成分测定

按照NY/T 1450的规定执行。

7.2.3体细胞数测定

按照NY/T 1450的规定执行。

7.3数据导出及报告制作

乳样测定完成后，汇总参测羊场、羊群的基础资料（见附表 A1-6）和测定数据，导入泌乳性能测定数据处理分析软件，生成泌乳性能测定报告（常用的报告模板见附表 B1-4）。

8  泌乳性能测定报告反馈

8.1分析与处理

8.1.1 根据GB 19301的乳品质规定，对乳成分检测数据进行统计分析，形成总结报告反馈奶山羊场。

8.1.2 养殖户收到总结报告后，在技术人员和地方监管部门指导下，针对存在的问题进行整改，优化羊群结构与饲养管理。

8.2归档

8.2.1 泌乳性能检测数据报告、总结报告存放档案柜，同时保存电子版副本备查。

8.2.2 奶山羊养殖场在泌乳性能测定档案上补登检测结果，备注问题羊（群）以及解决办法。

附录A

(资料性附录)

泌乳性能测定基础数据

- 羊场资料报表和羊群资料报表由参测羊场提供，报表内容见表 A1-6。

表 A1羊场送样记录表

| - 送样记录表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 测定场名称： |  |  | - 采样日期： |  |  |
| - 序号 | - 瓶号 | - 场内管理号 | - 胎次 | - 日产奶量（kg） | - 备注 |
| - 1 |  |  |  |  |  |

表 A2初次参测羊只档案明细表

| - 测定场名称 |  |  |  |  |  | - 登记日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 场内管理号 | - 品种 | - 国别 | - 舍号 | - 胎次 | - 上次产羔日期 | - 本次产羔日期 | - 出生日期 | - 父号 | - 父亲国别 | - 母号 | - 母亲国别 | - 外祖父号 | - 外祖母号 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 A3参测头胎羊明细表

| - 测定场名称 |  |  |  |  | - 采样日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 场内管理号 | - 初配日期 | - 妊娠日期 | - 配种次数 | - 与配公羊 | - 产羔日期 | - 出生日期 | - 备注 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 A4参测经产羊明细表

| - 测定场名称 |  |  |  |  |  | - 采样日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 场内管理号 | - 胎次 | - 初配日期 | - 妊娠日期 | - 配种次数 | - 与配公羊 | - 产羔日期 | - 出生日期 | - 备注 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 A5参测干奶羊明细表

| - 测定场名称 |  |  | - 采样日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 场内管理号 | - 胎次 | - 干奶日期 | - 备注 |
| - 1 |  |  |  |  |

表 A6参测淘汰羊明细表

| - 测定场名称 |  | - 采样日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 场内管理号 | - 离场日期 | - 备注 |
| - 1 |  |  |  |

附录B

(资料性附录)

泌乳性能测定分析报告

- 泌乳性能测定分析报告由乳样检测中心提供，见表B1-4。

表B1 泌乳性能测定报告表

| 序号 | 羊场 | 羊号 | 分娩日期 | 泌乳 天数d | 胎次 | 日产 奶量Kg | 总固形物% | 乳脂率% | 乳蛋白率% | 乳糖率% | 脂蛋比 | 体细胞数×103/ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表B2 体细胞追踪报告

| 羊场 | 羊号 | 胎次 | 泌乳天数d | 日产乳量kg | 本次SCC×103/mL | 前次SCC×103/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 表B3 羊群汇总管理报告

| 泌乳天数d | 羊数 | 百分比 | 日产量kg | 乳脂率 | 蛋白率 | 脂蛋白 | 体细胞数×103/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31~60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61~90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91~120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121~150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151~180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 181~210 |  |  |  |  |  |  |  |
| 211~240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 241~270 |  |  |  |  |  |  |  |
| 271~300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 干奶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均/合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 表B4 干奶羊报告

| 羊号 | 胎次 | 产羔 日期 | 干奶 日期 | 泌乳 天数 d | 高峰 乳量 mL | 高峰日 d | 300 d 蛋白量 kg | 300 d 乳脂量 kg | 总泌乳量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |