陕西省地方标准《风电场集电线路设计规范》

（征求意见稿）编制说明

《风电场集电线路设计规范》编制组

2023.11

- 工作简况

- （一）任务来源

2021年5月13日陕西省市场监督管理局下发《陕西省市场监督管理局关于下达2021年第一批地方标准计划的函》（陕市监函〔2021〕424号）文件，由中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司（以下简称西北院）承担陕西省《风电场集电线路设计规范》（项目编号SDBXM127-2021）（以下简称:规范)的制定工作。

- （二）目的和意义

随着风力发电技术的不断发展及相关政策的支持，近年来陕西省内风电装机规模逐年增长，集电线路作为风电场关键设备，建设长度动辄数十至上百公里，造价较高。目前国内尚无专门针对集电线路设计的标准、规范，集电线路设计参照输电线路有关国家标准，但集电线路具有其功能及定位的特殊性，且陆上风电项目平价上网对集电线路全寿命周期经济性提出了更高要求，因此有必要制定本规程用于指导风电场集电线路设计。

- （三）本标准草案稿主要编制过程

1.准备阶段

●2021年5月，根据《陕西省市场监督管理局关于下达2021年第一批地方标准计划的函》（陕市监函〔2021〕424号）（计划号：SDBXM127-2021）的要求，西北院成立《风电场集电线路设计规范》编制组；

●2021年8月，编制规范工作大纲；

●2021年10月，召开了规范工作大纲评审会，明确了编制工作分工和近期工作计划。

2．调研阶段

●2022年1月，召开了规范编制组研讨会，并广泛邀请行业代表、专家、学者对规程进行研讨、交流，编制组针对研讨会上的相关问题进行梳理和分析，对有益的意见和建议予以采纳，并对初稿进行了修改和完善；

3.起草阶段

●2022年2月，根据调研情况，对编制内容和工作节点进行调整；

●2022年3月，组织召开了《风电场集电线路设计规范》工作大纲调整审查会，提出了审查意见；

●2021年11-12月，编制组经过多次研究和讨论，充分听取各单位的意见并研究相关资料，形成标准初稿。

4.征求意见稿研讨阶段

●2022年5月，召开规范初稿第一次讨论会，提出了修改意见。

●2022年7月，召开规范初稿第二次讨论会，提出了修改意见。

●2022年9月召开规范初稿第三次讨论会，提出了修改意见。

●2022年12月，根据三次初稿讨论会意见，完成《风电场集电线路设计规范》征求意见稿初稿。

●2022年2月2-3日，牵头单位的主要编制人员、以及特邀行业专家对规范进行了传阅和交流提出修改建议，

●2022年8月底，编制组根据各编制单位提出的意见和建议，主编单位提出了正式征求意见稿。

- 标准编制原则与确定标准主要内容的依据

- 规程编制原则

本标准编制严格按照《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》GB_T1.1-2020规定的原则起草。认真贯彻国家有关法律法规和方针政策，使标准与相关的法律法规和方针政策不冲突，学习借鉴国内架空线路设计规范要求，并充分考虑陕西省当地特色。具体内容遵循以下原则：

（1）定性和定量准确，应有充分的依据。

（2）纳入标准的技术内容，成熟且行之有效。

（3）不与其他标准相互抵触，相关的标准条文协调一致。

（4）章节构成合理，层次划分清楚，编排格式符合《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的统一要求

（5）技术内容表达准确无误，文字表达逻辑严谨、简练明确、通俗易懂，不得模棱两可。

（6）表示严格程度的用词应恰当，并应符合标准用词说明的规定

（7）同一术语或符号应始终表达同一概念，同一概念应始终采用同一术语或符号。

- 制订技术路线

随着风力发电技术的不断发展及相关政策的支持，近年来陕西省内风电装机规模逐年增长，集电线路作为风电场关键设备，建设长度动辄数十至上百公里，造价较高。目前国内尚无专门针对集电线路设计的标准、规范，集电线路设计参照输电线路有关国家标准，但集电线路具有其功能及定位的特殊性，且陆上风电项目平价上网对集电线路全寿命周期经济性提出了更高要求，因此有必要制定本规程用于指导风电场集电线路设计，具体技术路线见图1。

图1 标准编制技术路线

- 本规程的适用范围和主要内容

1.适用范围

本规程适用于新建风电场35kV集电线路的设计。

2.编制依据

具体依据的技术标准如下：

- 《66kV及以下架空电力线路设计规范》（GB 50061）

- 《电力工程电缆设计标准》（GB50217）

- 《3~110kV高压配电装置设计规范》（GB 50060）

- 《建筑结构荷载规范》（GB 50009）

- 《钢结构设计规范》（GB 50017）

- 《混凝土结构设计规范》（GB 50010）

- 《电力设施抗震设计规范》（GB 50260）

- 《冻土地区建筑地基基础设计规范》（JGJ 118）

- 《输电线路分布式故障诊断系统》（GB/T 35721）

- 《架空输电线路在线监测装置通用技术规范》（GB/T 356973.主要章节结构

本规程的主要技术章节结构和内容有：

前言

1  范围

2  规范性引用文件

3  术语和定义

3  总体要求

4  集电线路布置形式及路径

4.1  布置形式

4.2  回路数

4.3 线路路径

5  气象及环境条件

5.1 架空集电线路

5.2 电缆集电线路

6  架空集电线路设计

6.1  导地线、绝缘子和金具

6.2  绝缘配合及防雷接地

6.3 杆塔型式

6.4 杆塔荷载及材料

6.5 杆塔结构

6.6 基础

6.7  对地距离和交叉跨越

7  电缆集电线路设计

7.1  电缆型式与截面选择

6.2 电缆附件选择及配置

7.3 电缆敷设

7.4  电缆的支持与固定

7.5  电缆防火与阻燃

8  集电线路智能化

9  环境保护

- 编制组织结构

- 主编单位：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

- 参编单位：中国水利水电建设工程咨询西北有限公司

（2）编制人员

| 姓名 | 职务/职称 |
| --- | --- |
| 解统成 | 新能源院副总工/正高 |
| 刘澜 | 新能源院线路工程所副所长/正高 |
| 朱凯 | 新能源院线路市场部副主任/正高 |
| 杜楷 | 新能源院线路工程所 |
| 陈龙 | 新能源院线路工程所 |
| 杨帆 | 新能源院线路工程所 |
| 王拓 | 新能源院线路工程所 |
| 佟年 | 新能源院线路工程所 |
| 曹盼盼 | 新能源院线路工程所 |
| 王力 | 新能源院线路工程所 |

《风电场集电线路设计规范》标准编制组

2023 年 9月