《饮食业油烟管道系统清洗规范》地方标准编制说明

一、工作概述

（一）任务背景

- 依据国家GA 654-2006《人员密集场所消防安全管理》《中华人民共和国大气污染防治法》应急管理部关于贯彻实施新修改《中华人民共和国消防法》、全面实行公众聚集场所投入使用营业前消防安全检查告知承诺管理的通知（应急〔2021〕34号）、GB/T40248-2021《人员密集场所消防安全管理》、高层民用建筑消防安全管理规定（应急管理部令第5号）文件的相关要求，进一步规范饮食业油烟管道系统清洗行业的发展，提升行业的技术水平，确保清洗服务满足环保、安全和消防要求，同时统一行业验收和管理标准，特制定本标准。

1.厨房油烟管道不定期清洗的安全隐患

- 1.1 烟流不易排出

- 油烟管道内的油渍在长期使用下，会残留在管道表面上，时间一久就会形成油垢，这类油垢极其难以清洗。长期不清洗会影响油烟机、烟道的使用，使烟流不易排除。

- 1.2. 易发生火灾

- 厨房的抽油烟脱排罩内及罩上的空压管道内积累过多的油污后，在炒灶工作时，炉头的火焰可能进入烟罩及排油烟管道内，极易引起罩内和管道内的油污燃烧，引发火灾。

- 1.3 影响就餐环境

- 油烟管道长时间不清洗，排油烟效果变差，造成厨房排烟不畅，室内滞留的油烟会向餐厅内或靠近厨房的房间内窜，严重影响餐厅内食客的就餐环境，还可能对人体健康产生不良影响。

- 1.4 滋生细菌

- 排油烟系统内油污的不断沉积，不但产生肮脏的气味，更容易滋生细菌，对人体健康产生危害。

- 因此，定期清洗油烟管道非常重要，可以有效避免以上安全隐患，保障人们的生命财产安全。建议定期请专业清洁公司进行油烟管道的清洗和维护，确保厨房环境的卫生和安全。

- 2.厨房油烟管道定期清洗的必要性

- 2.1 提高空气质量：积聚在烟道中的油脂和灰尘会随着烟道的使用而释放到室内空气中。这些污染物会影响空气质量，对人们的健康造成负面影响。清洗烟道可以减少这些污染物的释放，提高室内空气质量。

- 2.2 减少火灾发生风险：烟道中的油脂和灰尘是发生火灾的主要因素。定期清洗烟道可以有效减少火灾发生的风险，保护餐饮场所的安全。

- 2.3 节约能源，降低能耗：提高燃烧效率，节省能源和燃料成本。

- 2.4 延长设备使用寿命：烟道积聚的油脂和灰尘会影响燃烧设备的正常运行，加速设备的磨损和老化。定期清洗油烟管道并对设备进行维护保养，延长设备的使用寿命，减少维修和更换成本。

- （二）目的与意义

目的：为了规范陕西省饮食业油烟管道系统清洗服务市场，特制定此标准。该标准旨在明确服务的具体范围、详细内容和质量要求，为行业提供统一、明确的操作规范。

意义：此项标准的制定，不仅有助于推动陕西省饮食业油烟管道系统清洗服务行业的技术进步和服务创新，更能显著提升清洗服务的质量和效率。同时，对于保障食品安全、促进地方经济发展、提升行业形象以及推动社会整体进步都具有深远的意义。

（三）承担单位

本标准由陕西省暖通空调与制冷行业协会、陕西省节能中心、西安交通大学人居环境与建筑工程学院、西安建筑科技大学、中国建筑西北设计研究院有限公司、中航西安飞机工业集团有限公司、西北大学第一医院、西安市未央区餐饮行业协会、西安荣协机电设备有限公司、陕西美尔保洁科技有限公司、广东必卓环保科技有限公司西安分公司、陕西绿建智能技术研究院。

（四）主要工作过程

自2022年3月10日起，确定编制《饮食业油烟管道系统清洗服务规范》地方标准，由陕西省暖通空调与制冷行业协会正式下文，并成立标准起草小组，明确人员职责，确保地方标准编制工作有序开展。

2022年3月，陕西省暖通空调与制冷行业协会进一步成立标准起草和领导小组，明确任务分配，布置工作，确保各项任务落实到人，为标准的顺利编制奠定坚实基础。

至2022年4月，为确保标准编制工作按计划推进，标准起草组精心制定了标准起草工作计划，明确工作内容，合理安排进度，保障标准编制工作高效有序进行。

自2022年4月至2023年2月期间，标准起草组严格遵循起草工作计划，全面开展资料收集工作，涵盖国家及行业现有标准、规范，以及使用单位的需求和施工单位面临的问题，为标准的编制提供全面而准确的信息支撑。

2023年4月，标准起草组依据分工开始编制各章节内容，由主编统稿人员进行整合、修改和完善，最终形成标准初稿。

2023年5月，陕西省暖通空调与制冷行业协会领导在陕西省政府第二期民营企业恳谈会上，向政府相关部门详细汇报了标准初稿的编制情况，体现了协会对标准编制工作的高度重视和责任心。

2023年5月至6月，标准起草组就标准初稿广泛征求了包括陕西美尔保洁科技有限公司、西安荣协机电设备有限公司、广东必卓环保科技有限公司西安分公司等清洗服务单位、中航西安飞机工业集团有限公司等建设单位、中国建筑西北设计研究院有限公司等设计单位、西安交通大学等行业学者以及西安市未央区餐饮行业协会等多方意见和建议，全面吸纳各方智慧，对标准初稿进行了进一步的完善和优化。

2024年1月，陕西省暖通空调与制冷行业协会就标准初稿再次征求了标准化管理部门的意见，并于2024年5月9日组织标准编写组全体成员进行集中讨论，根据标准化管理部门的意见逐条进行研究和修改，最终形成了《饮食业油烟管道系统清洗服务规范》地方标准的送审稿。

（五）起草组主要成员及任务分工

本标准起草组主要成员及任务分工见表1

表1  起草组主要成员及工作

| 姓名 | 职称 | 工作单位 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王锋 |  | 陕西省暖通空调与制冷行业协会 | 组织协调前期调研，制定调研提纲。 |
| 贾宝舍 | 主任 | 陕西省节能中心 | 确定标准编制大纲，提出标准主要技术要求，指导和参与标准编制，并负责标准总体审核。 |
| 顾兆林 | 教授 | 西安交通大学 |  |
| 周敏 | 高级工程师 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 指导和参与标准编制，起草本标准第1、2章。 |
| 沈宏兵 |  | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 起草本标准第3、4章 |
| 贾延 |  | 西北大学第一医院 | 起草本标准第5章 |
| 杨剑乐 |  | 陕西绿建智能技术研究院 | 起草本标准第6章 |
| 周宏生 |  | 陕西省暖通空调与制冷行业协会 | 起草本标准第7章 |
| 郝凌峰 |  | 陕西省暖通空调与制冷行业协会 | 起草本标准第8章 |
| 刘海鹏 |  | 陕西省暖通空调与制冷行业协会 | 起草本标准第9章 |
| 李振楠 |  | 陕西省暖通空调与制冷行业协会 | 附录A |
| 曹江博 |  | 陕西省暖通空调与制冷行业协会 |  |
| 樊越胜 | 教授 | 西安建筑科技大学建筑设备科学与工程学院 | 编辑、审核、校对 |

二、标准编制原则和标准主要内容

（一）标准编制原则

在制定标准时，我们严格遵循国家和行业的相关标准制定原则，深入贯彻国家相关的法律法规和方针政策，确保标准与现行的法律法规和方针政策保持高度一致，实现资源的合理有效利用，维护社会安全与人民身体健康，切实保护消费者权益与环境质量。同时，我们积极借鉴国内其他省市在厨房油烟管道服务规范方面的先进经验，以期规范并推动我省厨房油烟管道行业的健康发展，逐步提升我省饮食业油烟管道系统清洗技术的整体形象与水平。

（二）标准编制参考标准

GB/T 3787  手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程

GB 18483-2001  饮食业油烟排放标准

GB 23525  座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范

JGJ46  施工现场临时用电安全技术规范

JGJ80-2016  建筑施工高处作业安全技术规范

- （三）标准主要内容

1、对象：本标准聚焦于厨房油烟管道的清洗作业，确保相关操作符合行业规范和安全要求。

2、范围：此标准适用于为宾馆、酒店、饭店、学校、机关、企事业单位提供厨房排烟管道系统清洗服务的企业，为其清洗作业提供明确指导和评价依据。

3、主要内容：标准涵盖了多个核心部分，包括专业术语的解释、清洗作业的具体技术要求、清洗质量的标准与评价、档案管理的规定，以及应急处置的指导原则。

4、标准结构：标准采用章、节的编排方式，各部分内容如下：

前    言	Error: Reference source not found

本节描述该标准起草依据，归口单位，起草单位和起草人的相关信息。

1　范围	1

本节描述该标准的范围内容框架和适用体系。

2　规范性引用文件	1

本节描述本标准引用的国标或餐饮行业标准依据。

3　术语和定义	1

本节对相关术语进行规范解释。

4　基本要求	1

本节对于清洗的服务机构，从业人员，清洗设备，清洗方案等做出基本要求。

5　安全管理措施	2

本节对现场勘察、施工方案、安全措施及现场安全管理等做出相关要求。

6　清洗服务流程及要求	2

本节对清洗服务流程和要求进行详细阐述。

7　污染物控制	5

本节对污染物进行阐述。

8　清洗质量要求	5

本节对清洗质量要求进行阐述。

8　验收要求	5

本节对清洗验收要求进行阐述。

附录A　 （规范性） 饮食业油烟管道系统专业清洗服务机构基本技术要求	7

本附录对专业清洗服务机构的要求和设备要求进行阐述。

- 关键指标的确定依据和主要内容：

- 5.1 清洗质量要求

油烟管道：烟道清洗后95%以上可以见到烟道原有的内壁铁皮色，不残留块状顽固油污。

风机：风机叶轮达到表面 95%以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污；

净化器：达到表面95%以上能够见到底漆，箱底底部无沉淀的油污；

烟罩：烟罩清洗后98%以上可以见到烟罩原有的内壁铁皮色，不残留块状顽固油污

清洗剂：无清洗剂残留。

部件：恢复原有功能。

- 5.2  制定施工方案

- 根据现场勘查情况以及服务对象要求，明确施工计划及工期，作业方案，工艺与流程、选配施工器械及清洗剂、现场防护措施和污物管理办法及各种安全措施。

- 本标准另加附录：清洗施工计划案例（资料性附录）便于服务机构参照执行。

- 5.3 检测时间间隔要求

- 本标准强调每个月对厨房油烟管道进行检测。检测时间间隔应符合陕西省相关标准及通知要求。

- 三．试验验证：

- 为了验证本标准实际可操作性，2021—2023年期间选择西安热工研究院有限公司、陕西师范大学，西北大学第一医院、西飞宾馆、陕西宾馆等进行现场试验验证。经过试验验证，本标准具有实际可操作性，试验数据完全符合国家标准要求。

- 四、知识产权：无

- 五、采标情况：无

- 六、重大意见分歧的处理：无

- 七、标准性质的建议说明：建议发布为推荐性地方标准。

- 八、其他应予说明的事项：无