ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB61

陕西省地方标准

DB 61/ XXX—XXXX

预制菜产业园区建设指南

点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　规划设计	2

5　园区建设	2

6　园区管理	4

附录A　（规范性附录） 预制菜产业园区建设结构图	5

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的机构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：陕西省产品质量监督检验研究院、陕西物流每一天供应链管理有限公司、陕西省标准化研究院、西安市食品药品检验所。

本文件主要起草人：樊成、李媛、杨秋香、贾亦森、盖智星、刘东、马明、张亚锋。

本文件由陕西省市场监督管理局负责解释。

本文件首次发布。

预制菜产业园区建设指南

- 范围

本文件提供了预制菜产业园区的术语和定义，规定了产业园区规划设计、园区建设、园区管理等方面的要求。

本文件适用于预制菜产业园区的建设。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095 环境空气质量标准

GB 3096 声环境质量标准

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 5768 道路交通标志和标线

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 15630 消防安全标志设置要求

GB 18918 城镇污水处理厂污染物排放标准

GB/T 32146.3 检验检测实验室设计与建设技术要求 第3部分：食品实验室

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50028 城镇燃气设计规范

GB 50052 供配电系统设计规范

GB 50282 城市给水工程规划规范

GB/T 50293 城市电力规划规范

GB 55037 建筑防火通用规范

CJJ/T 34 城镇供热管网设计标准

CJJ/T 75 城市道路绿化设计标准

RB/T 215 检验检测机构资质认定能力评价 食品检验机构要求

- 术语和定义

- 预制菜产业园区

以预制菜生产加工为主，集合现代农业、技术研发、食品加工、冷链仓储、快递物流、电子商务、文化旅游等于一体的产业链条，提供预制菜产品研发、生产加工、检验检测、冷链物流、文化展示等服务的产业集群。

- 规划设计

  - 选址

    - 产业园宜选择交通便利，地势平坦开阔、公共基础设施配套完善、原材料资源丰富、预制菜产业链条区位优势明显的地区。

    - 产业园不选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的地址。

    - 产业园不宜选择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。

    - 产业园周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。

  - 总体规划

    - 产业园区规划应当符合当地经济社会发展规划、国土空间规划、生态保护红线和农业农村发展规划等要求，协调园区与区域发展关系，与当地产业优势、环境容量和资源承载能力相匹配。

    - 产业园区应当定位清晰、合理布局、功能分区明确、配套完善、安全环保、绿色低碳、集约高效，具有一定示范引领作用。

    - 产业园区应当合理布局基础设施和功能区域，功能区域划分为生产加工区、物流仓储区、综合管理服务区、生活配套区、科研创新区、检验检测区、文化体验展示区等。

    - 产业园区以生产加工预制菜为基础产业，开发预制菜相关的配套产品，结合加工、检测、营销、物流等预制菜产业链，突出产品地域特色，打造生产、文化、旅游为一体的综合性产业园区。

- 园区建设

  - 园区环境建设

    - 产业园区应优先选用成熟、高效、稳定的污染治理技术，确保污染物稳定达标排放。

    - 产业园区应从源头上采用无污染或少污染的绿色生产工艺和设备，集中对废气进行回收、处理和利用。环境空气应达到GB 3095中要求的二类环境空气功能区质量。

    - 产业园区应无明显噪音，环境噪音应符合GB 3096中“2类声环境功能区”的环境噪声限值。

    - 产业园区应配套污水处理设施，排放的污水应符合GB 18918的要求。

    - 产业园区需要建设一般工业固体废物和危险废物集中处置设施，或委托有资质的废物处置单位进行分类、收集、转运及无害化处理，全过程管控各个环节，并减少二次污染。

    - 应充分评估环境给预制菜产业链带来的潜在污染风险，应采取适当的措施将风险降至安全水平。

  - 基础设施建设

    - 道路绿化

    - 产业园区内的道路应铺设混凝土、沥青或其他硬质材料，空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止扬尘和积水等现象的发生。

    - 产业园区道路宜规整顺直，主次干道均衡分布，道路两旁应合理设置地下管线、照明设施，并按规定设置相应交通设施，包括交通标志、标线、无障碍设施、信号灯、道路监控系统等。园区道路交通标志和标线设置应符合GB 5768的规定。

    - 产业园区道路路面上净空高度应根据其行驶的车辆确定。消防道路路面上净空高度不应小于5m，供大件运输通行的道路路面上的净空高度应按大件货物的高度加拖车高度再加0.5m安全高度确定。

    - 产业园区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生。道路绿化参照CJJ/T 75的要求设计、建设和养护。

    - 能源设施

    - 根据产业园区所属地区电网规划，建设与园区企业生产规模相配套的电力设施，电力设施和内部应急供电系统应符合GB/T 50293和GB 50052的要求。

    - 产业园区的燃气设施建设应符合GB 50028的规定，充分利用清洁能源和（或）二次能源，建设和配备余热、余压、废热资源的回收利用设施设备。

    - 产业园区的供热设施建设应符合CJJ/T 34的规定。

    - 供排水设施

    - 按照GB 50282的规定建设满足园区需求的供水设施，保证水质、水压、水量及其他要求符合生产、生活需要，预制菜生产加工用水的水质应符合GB 5749的规定。

    - 排水系统的设计和建造应保证排水畅通，满足园区企业生产的卫生和安全需要，保证预制菜产品不受污染，便于清洁维护，且污水排放应符合GB 18918的要求。

    - 消防防涝设施

    - 产业园应统一建设符合要求的消防设施和防汛除涝设施，各类建筑的防火设计应符合GB 55037的要求。消防车道、救援场地和入口、消防电梯等设施设置应符合GB 50016的规定。消防安全疏散标志的设置、管理和维护应符合GB 15630的规定。

    - 结合城市防涝系统设置防涝行泄通道及防涝蓄水设施，制定与城市防涝应急预案相对应的园区应急预案，并根据气象、水利部门的洪涝灾害预警，及时启动园区应急预案。

    - 智慧设施

    - 产业园区应建立统一的智慧园区应用支撑平台，包括集成服务、物联网服务、大数据服务、人工智能服务、共享交换服务、标识解析服务、融合通信服务、地理信息服务、应用开发服务、统一运维服务等。

    - 产业园区应建设5G网络，布设有线通信和无线通信相结合的网络，满足应用支撑平台运行。

    - 加强建设园区安全监控体系，包括防盗报警、电视监控、电子巡更等。

  - 功能区建设

    - 生产加工区

    - 预制菜生产加工区为产业园的主功能区，宜设在产业园中部和生活配套区的下风向，并与生活配套区保持适当的距离。

    - 厂房和车间的设计布局、建筑内部结构与材料、设施与设备、卫生管理等应符合GB 14881的规定。根据预制菜的产品特点、生产工艺，还需分别符合畜禽屠宰、水产制品、速冻食品、即食鲜切果蔬、辐照食品、乳制品等相关良好生产规范的要求。

    - 宜建设预制菜智能化生产厂区，实现预制菜生产过程的自动化管理。

    - 预制菜生产加工企业应制定完善的食品安全管理制度，建立关键控制点的卫生品质监控体系，宜建立和实施ISO9001国际质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系和危害分析与关键控制点（HACCP）体系并获得认证。

    - 检验检测区

    - 园区内设置的检验检测区应与生产加工区分隔。

    - 建立预制菜产品质量安全检测制度，引进或自建检验检测实验室，服务能力满足园区预制菜产业规模和检验检测项目需要。

    - 检验检测实验室应符合GB/T 32146.3的规定进行设计和建设，其机构、人员、场所环境、设备设施、管理体系等方面均应符合RB/T 215的要求。

    - 物流仓储区

    - 物流仓储区应设置在交通便利、地理位置显著、辐射能力强的区域，宜与生产加工区比邻，方便预制菜产品快速入库。

    - 仓储区应以无毒、坚固的材料建成；仓库地面应平整，便于通风换气，设计应易于维护和清洁。

    - 仓储区内冷库规模大小应满足园区预制菜贮藏需求，并配备制冷机房、变配电间等制冷系统设施设备。冷库设施应配置温湿度监测、记录、报警、调控装置，监控装置应定期校验并记录。

    - 根据产业园区企业的物流需求、预制菜产品的流通规模，配备开展运输、配送等活动必要的物流设施。

    - 冷链物流应建立与服务相匹配的追溯管理平台，具有温度监测、信息记录、信息传递及警报等功能，实现温度全程可追溯，实现产品仓储物流冷链全程可视化。

    - 科研创新区

    - 建立产业园科研创新中心，推进预制菜产品研发、科技成果转化、人才交流服务、科技资源共享、知识产权服务等方面建设，推进产学研深度融合。

    - 成立预制菜产品研发中心，配备产品研发所需设备，建设高端人才信息库，共同推动预制菜相关产品研发。

    - 建设人才交流服务中心，开展人才招聘、人才培训服务，引进和培养高素质科技创新人才。

    - 搭建科技资源共享平台，为园区企业提供科技信息和标准等服务。

    - 搭建科技成果转化平台，建设科技创新与成果应用推广体系，支持园区科技成果转化。

    - 搭建知识产权服务平台，提升预制菜知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平。

    - 生活配套区

    - 生活配套区设置在生产加工区上风向，并与生产加工区的距离在25m以上。

    - 应根据实际需求，合理规划公共食堂、员工宿舍、超市、体育场等生活保障必备设施。

    - 与当地交通部门积极沟通，在园区周围设置便民公交站点，或在园区开通班车、接驳车等。

    - 体验展示区

    - 根据园区规模合理划分体验区域，并配备预制菜体验所需要的原料和设备。

    - 设置预制菜全流程影像展示区、预制菜成品展示区、科普区、电商直播区、预制菜烹饪体验区等。

    - 开展预制菜文化旅游项目，挖掘预制菜原材料相关的民俗文化，带动文旅观光产业的发展。

- 园区管理

  - 管理机构

设立产业园区管理委员会为园区管理机构，负责承担园区的管理协调工作。

  - 管理制度

    - 管理机构按照GB 14881的规定设立预制菜园区企业卫生管理制度，定期进行虫害控制和废弃物处理，建立并执行食品加工人员健康管理制度。

    - 管理机构应建立安全生产、运输管理、能源管理、应急救援等方面的制度体系，组建监督队伍、应急救援队伍，保证生产、运输、能源的安全性，如遇突发事故，启动应急机制，有效采取救援行动。

    - 建立完善的食品安全监督体制，督促企业做好产品质量安全控制；建立投诉处理和考核评价制度，推动园区管理的持续改善。

- （规范性附录）
预制菜产业园区建设结构图

预制菜产业园区建设结构图见图A.1。

园区环境建设

基础设施建设

道路绿化

能源设施

供排水设施

消防防涝设施

智慧设施

功能区建设

生产加工区

检验检测区

物流仓储区

科研创新区

生活配套区

体验展示区

  - 预制菜产业园区建设结构图

_________________________________