DB XX/ XXXXX—XXXX

检验检测机构资质认定

第13部分：远程评审指南

Mandatory approval for inspection body and laboratory——

Part 13: Remote review guide

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

陕西省质量认证认可协会 发布

ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

陕西省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

目   次

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 评审前的准备	3

5 评审的实施	4

6 终止评审	7

7 申诉和投诉	7

参考文献	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB61/T 1327《检验检测机构资质认定》的第17部分。DB61/T 1327已经发布了以下部分：

——第1部分：评审指南；

——第2部分：现场试验考核技术要求；

——第3部分：设备检定和校准结果确认要求；

——第4部分：设备期间核查要求；

——第5部分：检验检测报告编制规范；

——第6部分：评审员管理要求；

——第7部分：内部审核要求；

——第8部分：检验检测机构从业人员行为要求；

——第9部分：设备验证要求；

——第10部分：测量不确定度在检测结果符合性判定中的应用指南；

——第11部分：实验室样品记录及检测记录管理规范；

——第12部分：分包要求；

——第13部分：内部校准要求；

——第14部分：检验检测信息系统电子数据采集要求；

——第15部分：设备维护保养要求；

本文件由陕西省市场监督管理局提出并归口。

本部分起草单位：陕西省质量认证认可协会、西安市计量技术研究院、陕西省能源质量监督检验所、陕西省产品质量监督检验研究院、陕西通标认证中心有限公司、西安国联质量检测技术股份有限公司。

本部分主要起草人：苏美冬、杨洁、胡畅、魏宁、王慧芳、张学、张鑫。

本部分首次发布。

本部分由陕西省质量认证认可协会负责解释。

联系信息如下：

单位：陕西省质量认证认可协会

电话：029—87290790、029—87291424

地址：陕西省西安市新城区西五路68号

邮编：710006

检验检测机构资质认定                                                   第13部分：远程评审指南

- 范围

本文件给出了资质认定远程评审前的准备、评审的实施、终止评审、投诉和申述等。

本部分适用于陕西省所辖区域内检验检测机构的资质认定远程评审工作。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 27011-2019 合格评定 认可机构要求

- 术语和定义

DB61/T 1327.1-2020中界定的术语和定义适用于本文件。

3.1

远程评审 Remote Assessment

使用信息和通信技术对合格评定机构的物理或虚拟场所进行的评审。

[ISO/IEC 17011:2017，定义3.26]

注1：虚拟场所是指客户组织完成工作或提供服务所用到的，允许处于不同物理地点的人员执行过程的在线环境。【IAF MD 4:2018 3.1】

注2：其采用的技术手段包括但不限于：

a） 利用远程电信会议设施，包括音频、视频和数据共享；

b） 通过远程接入方式对文件和记录审核，同步的（即实时的）或是异步的（在适用时）；

c) 通过静止影像、视频或音频录制的方式记录信息和证据；

d) 提供对远程场所或潜在危险场所的视频或音频访问通道。

- 评审前的准备

  - 被评审机构

4.1.1  网络视频工具

检验检测机构资质认定评审员分为评审员和主任评审员两个级别。评审员能够独立承担相关领域的评审工作，主任评审员担任评审组长。

4.1.2  硬件准备

被评审机构按以下要求完成硬件准备

- 准备能够满足视频评审要求的高清显示屏、高清摄像头、电脑、手机、音响、移动网络工具；设备分辨力宜为1080P。

- 对网速进行测试，确保网络畅通；网速宜大于10MB。推荐使用5G网络。

- 检查视频采集系统；

- 登陆视频远程评审平台，模拟网络视频远程评审过程；

- 对于有环境要求的区域，应配备相关环境监测设备，并确保其有效溯源。

- 对于有防爆要求的区域，应配备具有防爆认证的视频记录设备。

4.1.3 人员培训与系统测试

对参与评审的本机构人员进行相关培训，能熟悉使用视频远程评审各功能模块。

    - 资料准备

a)准备评审材料，对重要资料采取扫描、拍照形式使其电子化。

b)准备机构人员的身份证、社保缴纳证明、设备购置发票、原件待查，技术负责人、授权签字人还应准备职称及培训原件。

    - 与评审组沟通

a)被评审机构应对评审中涉及的国家秘密、商业秘密和技术秘密提前告知评审组；

b)将评审组要求提供的电子资料（不含涉密资料）交评审组提前进行文审。如提供以下资料的照片或扫描件：

1、人员档案，包括劳动合同或聘用合同、社保缴纳证明、学历证明、职称证明等；

2、设备档案，包括设备购置发票、设备检定、校准证书等；

3、验证报告、练兵报告或记录等

4、能力验证或比对报告；

5、质量体系文件及其运行记录；

6、内部审核和管理评审资料；

c)与评审组沟通现场试验项目，并按要求准备试验样品。

    - 资源分配

根据评审策划和现场试验情况，合理规划、分配人员和设备，确保试验、录像同时进行。必要时，可提前进行现场模拟演练。

  - 评审组

4.2.1硬件准备

被评审机构按以下要求完成硬件准备

- 准备能够满足视频评审要求的电脑、确保视频通话中影像、声音正常。

- 对网速进行测试，确保网络畅通；网速宜大于5MB。

- 登陆视频远程评审平台，模拟网络视频远程评审过程；

    - 系统测试

能熟悉使用视频远程评审各功能模块。

    - 资料文审

对被评审机构提供的电子资料进行文审，对其中发现的问题与被评审机构沟通。

- 评审的实施

- 5.1 预备会

评审开始前，由评审组长召开视频远程预备会。主要包括以下内容：

- 明确评审的目的、范围和依据；

- 介绍网络视频远程评审流程、方法及注意问题；

- 确认每位评审员的设备、网络正常；

- 对评审中涉密内容进行说明，并对涉密要求做出规定，评审组成员逐一在线做出保密承诺。

c) 介绍被评审机构文件审查情况，明确现场评审关注的重点；

d) 听取评审组成员有关工作建议，沟通评审相关事宜；

e) 确定评审组成员分工，明确评审组成员职责，并向评审组成员提出相应评审文件准备；

f) 确定现场评审日程，明确评审工作进度和每个评审员现场需完成的任务以及填写表格的具体时间；

e) 适用时，要求被评审机构提供与评审相关的补充材料；

g) 对网络视频远程评审现场预备会议全过程保留视频档案。

- 5.2首次会

由评审组长召开视频远程首次会。主要包括以下内容：

- 评审组长介绍评审组成员，被评审机构介绍参会人员；

- 评审组长宣读资质认定部门的评审通知，说明评审的目的、依据、范围、原则、明确评审将涉及的部门和人员；

- 被评审机构负责任人介绍机构概况和主要工作人员及管理体系运行情况；

- 确认评审日程表，宣读评审组成员分工，明确提交现场试验结果的时间；

- 介绍评审的方式和程序，强调评审的客观公正性原则，向被评审机构做出保密的承诺；

- 澄清有关问题，明确限制条件（如限制交谈人员等）；

- 被评审机构为评审组配备陪同人员，确定评审组的工作场所及评审工作所需资源；

- 评审组组长宣读廉洁自律声明，代表评审组做出廉洁自律承诺。

- 评审组组长与被评审机构确认评审过程中是否涉密。若涉密，应代表评审组出来保密承诺。

- 强调评审组成员不收取任何费用，被评审机构也不应支付评审员任何费用，且应共同遵守相关规定。

- 网络现场评审首次会议可采取网络录屏或拍照方式保留资料。

- 5.2 现场参观

陪同人员利用可移动网络设备视频引领组长和技术评审员，考察相关检验检测、办公室等场所。对于场所较多或较为分散的，可不安排集体参观。按专业分别进行参观。现场参观应全程录像。并将其作为考核资料的附件。

陪同人员到达每处参观地点前应首先拍摄被参观地点信息，如房间号，介绍被参观地点的功能。如实回答评审提问，并按评审员要求提供相关视频证据。

对现场参观中涉及秘密的场所

涉密场所只允许经过批准人员参观，不得录音、录像。

- 5.3现场试验

现场试验开始前，试验人员应通过视频方式介绍试验项目、人员、设备、方法、操作流程、环境条件、方法偏离等内容。在线征得评审员同意后方可开始试验。

当试验环境有防爆要求时，现场试验开始前，应确认用于视频记录等的设备满足防爆要求。

评审员可全程在线目击现场试验也可选择关键步骤实施在线目击。

视频记录时，应尽可能记录相关试验数据和试验全过程。包括样品的接收、登记、描述、放置，样品制备及处置过程。

现行试验完毕后，试验人员将现场试验报告或证书以及对应纸质原始记录可采取拍照或扫描后连同现场试验视频记录一起发送给技术评审员，对于电子原始记录可采取拍照或截屏等方式发送给技术评审员。

当现场试验采用人员比对或设备比对时，应分别独立录制。

现场试验宜全程录像。并将其作为考核资料的附件。

- 5.4现场提问

在现场考察、现场试验、查阅文件记录、座谈会过程中，评审员可采用视频对话等方式可就法律法规、资质认定要求、检验检测标准与技术规范、试验操作流程、管理体系文件、内部审核、管理评审等方面进行提问，也可以就评审中发现的问题、尚不清楚的问题进行提问。

- 5.5查阅文件记录

查阅文件记录应尽量在进入远程评审之前进行。确需现场核查的文件记录，可提前做好规划，由被评审通过在线视频的方式现场提供。

当提供的资料涉及秘密时，被评审方应事先进行说明，并停止录音、录像。

- 5.6人员笔试考核

首次评审及复查评审时可对被评审机构80%（含）以上人员进行笔试考核。人员笔试可采用开卷形式或在线答题形式。当采用开卷形式时，由被评审机构收集整理、扫描或拍照后发送给评审组指定人员阅卷，并填写《人员笔试考核汇总表》。

- 5.7现场座谈会

评审组长在线主持召开评审组现场视频座谈会，评审员及被评审机构相关人员全部参加。

- 5.8授权签字人考核

授权签字人考核应由评审组长主持，评审组成员参加。在线对授权签字人考核应逐一进行并将考核结果形成《授权签字人评价记录表》。

- 5.9评审组内部会

评审组长在线主持召开评审组内部视频会议，在线交流评审情况，讨论评审发现的情况，确定是否构成不符合项；评审组长了解评审工作进度，及时调整评审人员的工作任务，组织、调控评审过程，对评审人员遇到的一些疑难问题提出处理意见；对评审情况进行汇总，确定评审通过的检验检测能力，提出基本符合项和不符合项及整改要求，形成评审组意见及评审结论并做好评审记录。

- 5.10确认检验检测能力

根据网络视频评审获得的证据，各技术评审员确定本人各自的检验检测能力范围，通过网络发送给指定人员，汇总后形成最终的检验检测能力。

- 5.11形成评审结论

评审组长负责线下汇总和撰写评审组意见，评审组成员协同组长完成评审报告。

- 5.12与被评审机构沟通

形成评审组意见后，评审组长与被评审机构管理层进行视频沟通，通报评审中发现的不符合情况和评审结论意见，听取被评审机构的意见。并确定末次会议时间。重大问题与监督员视频沟通，并报告资质认定评审派出单位。

- 5.13末次会议

末次会议按约定的时间举行，由评审组长视频远程主持，参加人员同首次会议，末次会议应包括以下内容：

a) 现场评审工作简要总结，对评审情况和评审中发现的问题进行交流和沟通；

b) 宣读“评审组意见和评审结论”；

c) 宣读“基本符合”和“不符合项”，提出整改要求；

d) 说明评审是抽样考核，具有风险性；

e) 被评审机构管理层代表对“评审组意见和评审结论” 及整改要求确认；

f) 独立法人检验检测机构主管部门的领导或非独立法人检验检测机构的母体法人代表讲话（适用时）；

g) 说明对评审组的表现不满意和/或对“评审结论”有异议时的申投诉方式和途径；

h) 监督员对本次现场评审发表意见；

i) 其它需要说明的事项；

j) 感谢被评审机构的合作和配合；

k) 宣布现场评审工作结束。

- 5.14资料移交

被评审机构在评审员的监督下对现场出具的检验检测报告、原始记录及人员笔试试卷进行密封后，由评审员通过视频确认后，保存在被评审实验室，以备监督检查时抽查。

- 5.15网络视频远程评审资料归集

a) 网络视频远程评审形成的视频资料，被评审机构单独拷贝一份封存归档， 给评审组长发送一份备查。

b) 对网络视频远程评审形成的评审结论，被评审机构按照要求进行原因分析、纠正措施，形成整改报告，通过邮件发至评审组长，由评审组验收整改完成情况。

c) 评审组长通过邮件将评审形成的评审报告、整改报告发至组织评审机构，最终由组织评审机构给出最终评审结论。

- 终止评审

如遇下列情况之一，由评审组长与被评审机构及时沟通并报告资质认定部门后，可终止评审：

a) 不具备网络视频远程评审的条件，无法正常进行评审；

b) 无正当理由不配合网络视频远程评审活动；

c) 评审过程中发现利用网络伪造证据、弄虚作假的现象或试图以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质认定的现象；

d) 被评审机构无合法的法律地位或营业执照未涵盖资质认定申请范围；

e) 被评审机构人员严重不足；

f) 被评审机构场所严重不满足检验检测要求；

g) 被评审机构缺乏必备的仪器设备/标准物质；

h) 被评审机构管理体系严重失控；

i) 被评审机构存在严重违法违规问题。

- 申诉和投诉

检验检测机构有权网络视频远程评审中出现的问题提出申诉和投诉。申诉人和投诉人提交书面申投诉申请，由陕西省市场监督管理局负责处理。

XXXXX—XXXX

- 参考文献

《检验检测机构资质认定评审准则》

_________________________________