ICS

DB

陕西省地方标准

DB 61/ XXXXX—XXXX

检验检测机构资质认定

质量控制指南

Mandatory approval for inspection body and laboratory——

Standard guide for quality control

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	I

1 适用范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 控制要求	2

5 控制计划	2

6 控制方式	2

6.1 内部质量控制	2

6.2 外部质量控制	3

7 控制对象	3

7.1 环境	3

7.2 样品	4

7.3 仪器设备	4

7.4 人员	6

7.5 检测方法	6

7.6 检测过程	7

7.7 检验检测报告	8

附录A（资料性附录）质量控制计划表	9

附录B（资料性附录）质量控制实施方案	10

参考文献	11

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB61/T 1327《检验检测机构资质认定》的第18部分。DB61/T 1327已经发布了以下部分：

——第1部分：评审指南；

——第2部分：现场试验考核技术要求；

——第3部分：设备检定和校准结果确认要求；

——第4部分：设备期间核查要求；

——第5部分：检验检测报告编制规范；

——第6部分：评审员管理要求；

——第7部分：内部审核要求；

——第8部分：检验检测机构从业人员行为要求；

——第9部分：设备验证要求；

——第10部分：测量不确定度在检测结果符合性判定中的应用指南；

——第11部分：实验室样品记录及检测记录管理规范；

——第12部分：分包要求；

——第13部分：内部校准要求；

——第14部分：检验检测信息系统电子数据采集要求；

——第15部分：设备维护保养要求；

——第16部分：标准方法验证和非标准方法确认要求。

——第17部分：标准物质管理和使用要求；

——第18部分：质量控制指南；

——第19部分：档案管理要求。

本文件由陕西省市场监督管理局提出归口。

本文件起草单位：陕西省质量认证认可协会、陕西省农业检验检测中心、陕西省环境监测中心站、陕西省林业科学院、陕西通标认证中心有限公司、汉中市环境监测中心站、陕西智领环境检测有限公司、

本文件主要起草人：王舒婷、杨洁、苏美冬、杏艳、田渭花、惠冰心、于福利、罗涛、王晓岩、和赞赞、

本文件由陕西省质量认证认可协会负责解释。

本文件为首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西省质量认证认可协会

电话：029-87291424

地址：陕西省西安市未央区荣民中央国际16层

邮编：710016

检验检测机构资质认定

质量控制指南

# 适用范围

本文件规定了检验检测机构进行资质认定活动中，采取的质量控制措施、方法和要求。

本文件适用于获得资质认定的检验检测机构，其他检验检测机构可参照执行。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是未注明日期的引用文件，其有效版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6583 质量管理和质量保证术语

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语

GB/T 27020 合格评定 各类检验机构的运作要求

GB/T 27025 检测和校准实验室能力的通用要求

GB/T 27407 实验室质量控制 利用统计质量保证和控制图技术评价分析测量系统的性能

GB/T 32464 化学分析实验室内部质量控制 利用控制图核查分析系统

GB/T 32465 化学分析方法验证确认和内部质量控制要求

JJF 1059 测量不确定度评定与表示

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

质量控制  Quality control

质量管理的一部分，致力于满足质量要求。

注：来自GB/T 19000。

3.2

内部质量控制  Internal quality control

在组织内部，质量保证向管理者提供信任。

注：来自GB/T 6583。

3.3

外部质量控制  Internal quality control

在合同或其他情况下，质量保证向顾客或其他方提供信任。

注：来自GB/T 6583。

# 控制要求

4.1 检验检测机构应当实施有效的数据、结果质量控制活动，质量控制活动与检验检测工作相适应。

4.2 应根据方法规定的使用目的和预期使用目的确定对数据、结果质量的要求。

4.3 对于方法的预期使用目的，实验室必须在充分掌握客户的要求前提下，提出实验室预期的质量要求，并设计质量控制方案，以保证数据、结果质量符合预期目的。

# 控制计划

5.1 检验检测机构根据自身专业特点、检验检测能力范围、人员状况等组织制订“年度质量监督计划”和“质量控制计划”，合理安排监督的检验检测领域和检验检测项目。《质量控制计划表》见附录A，实施使用的《质量控制实施方案》见附录B。

5.2 各部门制定质量监督和质量控制计划，重点监督在培人员和新检验检测项目。对质量监督和质量控制实施过程进行有效评价，必要时，提出调整、补充、改进意见和建议，经审核批准后，重新制定计划，组织实施。

# 控制方式

6.1 内部质量控制

- 6.1.1 实验室通常可以使用质量控制样品进行内部质量控制，包括空白样品（例如试剂空白、阴性样品空白、标准溶液空白）和实物标样（例如质控样品），当实物标样无法获得时，可采用添加样品。

- 6.1.2 每一批样品测定都应同时测定质量控制样品，包括空白样品、实物标样或至少一个水平的添加样品。

- 6.1.3 由质量管理部门或质量监督员发放、分析及判断密码质控样品，并将分析及判断结果及时反馈至检测部门或检测人员。

- 6.1.4 空白样品试验用以了解因试剂、基质、器皿等因素所导致的污染情况。需对这些污染情况加以评估，采取措施确保由于污染所导致的背景值足以低至可接受的水平，即空白样品的响应值应小于方法检出限。

- 1) 若空白值在控制线内可忽略不计；

- 2) 若空白值比较稳定，可重复测定n次（n大于或等于10）空白值，计算其平均值，在样品测定值中予以扣除；

- 3) 若空白试验显示超过正常值，则表明测试过程有严重污染，样品测定结果不可靠，应分析原因后及时采取措施消除污染后重新测定。

- 6.1.5 控制样品测试

- 1) 选择与被测样品基质相同或相近的实物标样或者添加样品作为控制样品；

- 2) 控制样品中分析物的含量应与被测样品相近，若被测样品为未检出，则控制样品中分析物含量应在方法定量限附近；

- 3) 实物标样测定结果应在其保证值范围之内，添加样品测定回收率结果应符合相应标准中要求。

- 6.1.6 实验室可按照GB/T 27407绘制质量控制图，观察结果的稳定性、系统偏差及其趋势，可及时发现异常现象。

- 6.1.7 实验室根据实际工作需要制定内部比对实验计划，计划应尽可能覆盖所有常规项目和全体检测人员，对比对实验结果进行汇总、分析和评价，判断是否满足对检测有效性和结果准确性的质量控制要求，根据结果评价采取相应的改进措施。比对实验的方式有但不限于：

- 1) 使用标准物质或实物标样进行比对；

- 2) 保留样品的重复实验；

- 3) 不同检测人员采用相同方法对同一样品进行测试（人员比对）；

- 4) 不同方法对同一样品的测试；

- 5) 某样品不同特性结果的相关性分析。

6.2 外部质量控制

- 6.2.1 检验检测机构应参加国内外实验室认可机构、行业主管机构组织的能力验证和比对试验。参加国际间、国内同行间的实验室比对活动。

- 6.2.2 外部质量控制活动一般包括：

- 1) 国内行业主管部门组织的能力验证；

- 2) 中国合格评定国家认可委员会（CNAS），亚太实验室认可合作组织（APLAC）等实验室认可机构组织的能力验证；

- 3) 国际专业技术协会组织的协同试验；

- 4) 能力验证提供者组织的能力验证；

- 5) 与其他同行实验室进行的分割样品的比对试验；

- 6) 与其他同行实验室进行标准溶液的比较试验等。

- 6.2.3 能力验证

- 1) 检验检测机构应根据其检测能力范围，合理安排参加实验室能力验证计划，包括参加的频次。

- 2) 如果没有可获取的能力验证计划，应向有资质的实验室申请测量审核。

- 6.2.4 实验室间比对

- 1) 不能参加能力验证计划、也不能参加测量审核的情况下，实验室应自行制定实验室间比对计划。实验室应对比对实验室是否能得出准确可靠的检测结果做出准确的判断，比对实验室至少为2家；

- 2) 应制定实验室间比对程序，经检验检测机构相关管理者批准后执行。比对程序中，规定评价检测结果的方法尤其重要，运用数理统计技术进行结果判断。

- 6.2.5 参加实验室能力验证、实验室间比对是实验室质量控制体系有效运行、检测结果准确可靠的间接证明，但不能代替实验室内部质量控制。

- 6.2.6 应根据外部评审、能力验证、考核、实验室间比对等结果来评估本实验室的工作质量并采取相应的改进措施。

# 控制对象

7.1 环境

7.1.1 检验检测场所的环境条件应满足检验检测工作需要。应确保实验室内务整洁，必要时可制定专门的工作程序。应对影响检验检测质量的区域加以控制，限制进入或使用上述区域，并根据其特定的情况确定控制的程度。应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，防止交叉污染。

7.1.2 样品制备、前处理及分析检测等场所应具备适宜的采光、温湿度及有效通风等，应采取有效措施防止溅出物或挥发物引起交叉污染。样品、标准物质、试剂存放区应满足其所需的保存条件，冷藏或冷冻区域保存时，应定期对温度进行监控并做好记录。当需要在检验检测机构固定场所以外的场所进行采样、检验检测时，应予以特别关注，必要时，应提出相应的控制要求并记录。在检验检测中，相关的标准、规范、方法等对环境条件有要求，或环境条件对检验检测结果质量有影响时，应监测、控制和记录环境条件。

7.1.3 痕量分析与常量分析必须在独立的实验室进行，并使用完全独立的设备设施，避免常量分析对痕量分析的污染。

7.1.4 当实验室内的环境参数（如实验室温湿度或冰箱温度）需要监测时，可绘制控制图进行监测，控制图绘制和使用按照GB/T 32464中要求。

7.2 样品

7.2.1 样品接收时应确保其完整性、真实性，且具有代表性。样品接收应由检验检测机构专人负责，接样人员应熟悉本机构通过资质认定的产品及其参数、标准中规定的样品状态（包括固定情况）及其检验检测项目，指导客户填写正确、完整的委托单，并确认客户委托的样品是否符合抽样/采样标准和运输贮存要求。送样数量应视检验检测具体项目而定，但应不少于检测用量的3倍。

7.2.2 抽样/采样现场可进行下列质量控制活动：

1）全程序空白样品：事先在实验室准备好放有试剂、实验用水或其他空白物质的容器，适宜时加入保存剂，由采样人员携带并暴露于采样环境中，最后随样品一并运回实验室，以检验采样期间和运输环节中环境对样品的污染程度。

2）现场加标样品：在现场采集的样品中加入目标分析物，通过回收试验检验样品在运输、贮存、及检测过程中目标分析物的损失程度。

3）现场平行样：分为密码平行样和明码平行样。密码平行样指在同一点位采集的同一样品，经分样后其中一个样品编为密码样，经实验室检测后，由采样人员或质量监督员对密码样进行解密并评价；明码平行样可予分析人员知道，进行自我质控。

4）互检样品：同一点位采集的同一样品，经分样后送交两个或两个以上实验室进行分析，以检验操作和分析的质量。

7.2.3 运输样品时应采用适当的运输工具，避免样品发生变质、挥发、分解、交叉污染等。

7.2.4 检验检测机构应设置专门的样品管理员，按照标准规范中对样品贮存条件要求进行分类、编号存放。对已编号登记的样品加施唯一性标识，样品唯一性标识应伴随样品从登记、检测、留样到销毁全过程。样品要有清晰牢固的标识，确保在不同检测环节和传递过程中清晰完整。样品在检验检测流程中应加设状态标识，分为待检、在检、已检。应避免包装材料或标识对样品造成的潜在污染。

7.2.5 对接收到需要进行预处理的样品，采用适当的方法进行混匀缩分后获得分析样品。分析样品的量一般应满足检测、复检、留样或确证等需要，如需进行测量不确定度评价的样品，应增加分析样品数量。制备分析样品应在样品制备间进行，使用洁净的制样工具和容器，避免混入外来杂质，防止因挥发、污染、变质等因素改变样品的原始特性值。制备好的样品置于其规定的温湿度环境中保存。

7.2.6 样品在检测过程中应妥善放置，不用时应保持其处于密封状态并置于规定的温湿度环境中，对检测不稳定项目的分析部分要按照标准方法要求保存。

7.2.7 样品在实验室内部传递和贮存过程中应相互隔离，并与其他潜在的污染源隔离。取样、传递、贮存和分析过程中，避免外界污染物对其污染，确保样品的完整性和可追溯性。

7.3 仪器设备

7.3.1 对检验检测的准确性或有效性有显著影响的仪器设备，在投入使用之前应实施检定、校准或核查，并对结果进行确认。当其满足检验检测要求后方可使用。进行确认的内容应包括：

1) 检定结果是否合格，是否满足检验检测方法的要求；

2) 校准获得的仪器设备的准确度信息是否满足检验检测项目、参数的要求，是否有修正信息。

7.3.2 非计量仪器设备应进行功能检查，根据仪器设备状态加贴“三色”标识（绿色为合格，黄色为准用，红色为停用）。

7.3.3 经检定/校准合格的仪器和器皿加贴检定/校准合格标志，仪器和器皿应在检定/校准有效期内使用。

7.3.4 必要时，应在仪器设备两次检定/校准期间对在用仪器设备按照期间核查程序实施期间核查，以维持其状态的可信度。实验室根据仪器设备的特性、使用频率等科学制定期间核查周期。期间核查应选择国家计量检定规程中的主要检定项目，一般选择以下参数：

1) 零点检查；

2) 灵敏度；

3) 准确度；

4) 分辨率；

5) 测量重复性；

6) 标准曲线线性；

7) 仪器内置自校检查；

8) 标准物质测试比对；

9) 仪器说明书列出的技术指标。

进行期间核查后，应对核查数据进行分析和评价，若经分析发现仪器设备已经出现较大偏离，可能导致检测结果不可靠时，应按相关规定处理，直到经验证其结果为满意时方可投入使用。重点进行期间核查的对象是不太稳定、使用频率高、容易产生漂移、因出现过载可能造成损坏的、参加能力验证其结果有问题的、对检测数据有疑问的等仪器设备。

7.3.5 大型精密仪器使用人员应经过操作培训考核，并被检验检测机构授权，需严格按照说明书和操作规程操作。仪器设备未经批准不得外借，外借返回应重新经过检定/校准合格后方可投入使用。

7.3.6 仪器设备应放置于符合规定条件的环境中，并由专人对仪器设备按使用说明书和相关规定进行日常维护。仪器设备管理员要经常检查仪器性能和使用情况。

7.3.7 定容器具特别是重复使用的必须彻底清洗。所用的器具、试剂和实验用水在使用前都应通过空白实验，以确定无干扰性污染物存在。

7.3.8 对租用、借用仪器设备的管理应纳入本检验检测机构管理体系中，租用、借用的仪器设备由本检验检测机构的人员操作、维护、组织检定或校准，并对使用环境和存放条件进行控制，且租用、借用期限不少于1年。同一台仪器设备不允许在同一时期被不同检验检测机构共同租赁和资质认定。

7.3.9 试剂由试剂管理员负责入库、登记、保管、验收确认及发放。做好对过期、失效或物理性状发生改变的试剂的处理工作。剧毒药品和易制毒试剂坚持执行双人双锁、双人收发、双人记账、双人运输、双人使用的管理制度，按照相关规定定量发放。

7.3.10 标准物质由标准物质管理员负责分类、备案、验收、登记入库，并做好领用发放记录。指导、监督和检查标准物质的使用，防止污染和其特性被破坏。根据所需要的贮藏条件，在适宜的环境下保管，以防光解、热解和潮解。对于存放超过有效期的，不得继续作定量标准物质使用。

在有效期内未开封的标准物质，可不进行期间核查，在有效期内已开封的标准物质，则需进行期间核查测试。对有证标准物质进行期间核查时需对照证书核查，主要核查包装、物理性状、储存条件、有效期等是否满足要求；对于无证标准物质，使用已知的、稳定可靠的有证标准物质进行期间核查，无法获取有证标准物质时，可选用以下核查方式或其组合：

1）采用机构间比对；

2）送有资质的校准机构进行校准；

3）测试近期参加过的水平测试结果满意的样品；

4）使用质控样品。

7.3.11 通过了解供应商的供应品或服务业绩背景资料，按照程序建立《合格供应商名录》，被列入《合格供应商名录》的供货商，可不必评价直接实施采购；未被列入《合格供应商名录》的供货商，检验检测机构应对初步确认有质量保证及信誉度好的供应商进行评价，评价合格后再实施采购。

7.4 人员

- 7.4.1 人员素质

检验检测机构应根据所从事检验检测工作的特点和工作量配备足够数量的检验检测技术人员和管理人员，包括管理层、技术负责人、质量负责人、检验检测技术人员及授权签字人等，应制定管理程序对人员资格确认、任用、授权、能力保持等进行规范管理，应制定不同岗位人员的任职资格和岗位职责描述，确保人员按照岗位要求履行其相应的职责。

- 7.4.2 人员监督

检验检测机构应设置在其检验检测能力范围内熟悉检验检测目的、程序、方法，并能评价检验检测结果的监督员，监督员按计划对检验检测人员（包括实习员工）进行质量监督，并将监督记录存档，监督报告输入管理评审。

- 7.4.3 人员培训

检验检测机构应针对不同层次的人员制定教育、培训和技能提升的政策和程序，使人员持续满足当前和预期的工作任务，实施培训计划后应结合培训目的验证其有效性。可将人员在培训过程中获得的检测结果绘制成控制图，计算出偏移（系统效应）和标准偏差（分散性），并与其他人员的结果进行比对，利用控制图评判人员的操作能力是否满足相关要求。

7.5 检测方法

7.5.1 方法选择

1) 基本原则

实验室应采用满足客户需求并适用于所进行的检测活动的方法，包括抽样/采样方法，适当时，还包括测量不确定度的评定以及使用统计技术进行数据分析。使用的方法、程序和支持文件，例如与实验室活动相关的标准、指导书、手册和参考数据等，应保持现行有效并易于人员获取。

- 选择顺序

- 国家标准、行业标准、地方标准；

b) 国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、国际电信联盟（ITU）发布的国际标准以及国际标准化组织确认并公布的其他国际组织制定的标准、国务院有关部门认可采用的国外标准；

- c) 国务院有关部门和省政府有关部门以文件、技术规范等形式发布和指定的检验检测方法；

- d) 团体标准、标准化主管部门备案的企业标准；

- e) 实验室自建方法、允许偏离的标准方法。

客户有要求的，按照客户要求的标准方法进行检测，并在委托协议中备注说明；若无要求，优先按照上述顺序选择；如使用非标准方法，需提前征得客户书面同意。

- 选择检测方法时，在技术、仪器条件允许的前提下，应优先选择能同时测定多种残留或适用于多种样品基质的确证检测方法。

7.5.2 方法验证和确认

1) 方法验证和确认是验证方法是否符合预期目的的过程，实验室内部应进行方法验证和确认以验证方法的实用性。

2) 标准方法、非标准方法、允许偏离的标准方法在应用于样品检测前，应对方法的性能进行验证或确认。当方法有变动时，需重新验证或确认，方法变动包括：新的样品或样品前处理过程发生重大变化、仪器检测条件发生重大变化、标准附录规定的方法发生变动等。

3) 检测人员应根据所要求的确认程度决定检测方法是否满足预期目的，并应得到相应的确认数据。方法中采用的所有步骤在可能的情况下都应被确认，且测定必须在检测系统校准范围内进行。

4) 实验室验证或确认的结果应满足其方法对于分析系统适应性、选择性、耐用性、线性及校准、准确度、检出限和定量性、稳定性、检测能力、测量不确定度等的要求。

5) 如果验证发现标准方法中有未能详述但会影响检测结果处，应将详细操作步骤编写成作业指导书，经审核批准后作为标准方法的补充。

6) 对于定性检测方法，应当确保能够对一定浓度水平的分析物进行检测。定性方法确认的关键在于其检测水平的能力（灵敏度），对分析物的检测至少要在检出限浓度水平确保95%的检出正确率，确认的样品应当在方法基质范围中选择。

7) 方法验证或确认时，可以对方法使用的全部基质和分析物进行验证，也可以采用具有代表性的样品基质进行验证。通常，某类样品的个别品种可以代表其他同类样品，但是，当因特殊变异性而使个别样品不同于同类其他样品时，需要对该样品进行单独确认。

8) 方法验证或确认时，采用加标回收试验确认方法的正确度，分析物的加标回收水平应包括方法检出限和至少另一个较高浓度水平（一般可添加2~10倍检出限水平，通常最高残留限量（MRL）水平更具有实际意义）。采用加标回收平行实验确认方法的精密度。

- 7.5.3 方法控制

1) 实验室在进行方法确认后，应制定分析方法的控制程序，确保方法受控。

2) 实验室应定期核查方法的时效性，确保实验室使用的方法现行有效。非标准方法、允许偏离的标准方法应经过方法确认、编制偏离标准的作业指导书，经过审核批准后方可使用。

7.6 检测过程

- 7.6.1 确保样品在传递、制备、前处理及测试等各个环节始终保持原始特性，未受污染或变质。

- 7.6.2 测试前应做好以下准备工作：

- 1) 核对样品标签、检测项目和相应的检测方法；

- 2) 核查检测现场温度、湿度等可能影响检测质量的环境条件；

- 3) 确认检验检测所用仪器设备是否在检定/校准有效期内，仪器设备的精度是否符合检测要求；

- 4) 按照检测方法要求准备器具，使用符合分析要求的药品，按照检测方法配制试剂、标准溶液等；

- 5) 选用规范的原始记录表格。

- 7.6.3 检测过程需按检测方法和作业指导书操作，当检测过程出现异常现象应及时记录，并采取有效措施处置。

- 7.6.4 随同样品检测做好内部质量控制，按照6.1执行。

- 7.6.5 每批检测样品均应附带空白样品（或阴性样品）、加标回收（或质控样品）及平行样品，平行样品的数量按照检测标准要求确定。每间隔20个样品做一组加标回收（或质控样品），样品批量不足20个视为一批实施完整的检测过程质量控制。

- 7.6.6 承担仲裁检验或验证检验时，检测过程质量控制措施应更加严格。加标回收（或质控样品）中目标组分含量或浓度应为法定允许限量或方法检出限的2~3倍，阴性对照和试剂空白应与每批样品一同分析，在分析仪器上的进样顺序：试剂空白、阴性对照样品、样品、阴性对照样品、阳性对照样品。任何顺序的调整都应有充分理由证明其合理性。

- 7.6.7 每批样品检测完毕后，检测人员应判断质量控制结果是否满足要求：平行样品检测结果之间的差异不得超过实验室重复性限；回收率应处于实验室方法验证或确认时所确认的回收率置信范围内；质控样品测定值应在其证书所给的保证值范围内。

- 7.6.8 当样品中目标分析物含量超过法定允许限量时，需进行确证实验。

- 7.6.9 实验室应建立检验检测记录的管理程序，包括记录的标识、归档、保存等，以确保记录的真实性和可追溯性。

- 7.6.10 检测人员应在原始记录表格上如实记录测试情况及结果，字迹清楚，划改规范，保证记录的原始性、真实性、准确性和完整性。在原始记录中应记录过程质量控制措施、实施及判断结果。原始记录及计算结果由检测人员校核、审核人员复核。

- 7.6.11 检测结果有效位数应与检测方法中的规定相符，计算中间所得数据的有效位数应至少多保留一位。数字修约应遵守GB/T 8170规定，结果单位应使用法定计量单位。

- 7.6.12 检验检测结果可疑或有明显错误或客户要求复检的，检验检测机构应复检，如复检结果允差超出原检验检测结果，则需进行第二次复检。

- 7.6.13 采用计算机或自动化设备进行检测数据的采集、处理、记录、结果打印、储存、检索时，应：

- 1) 建立和执行计算机数据控制程序，保证在数据的采集、转换、输入、传出、储存等过程中，数据完整不丢失。

- 2) 计算机使用人员应经过培训，当所使用的软件发生修改后，应重新进行培训。

- 3) 应采取有效措施，防止非法访问、越权使用和随意修改，确保计算机应用的各级授权正常有效。

- 7.6.14 分包质量控制

- 1) 实验室由于未预料的原因（如工作量大、需要更多专业技术或暂时不具备能力）或持续性的原因（如通过长期分包、代理或特殊协议）需要将检测工作分包时，实验室应制定分包工作的制度和程序，评估和选择有能力的分包方；

- 2) 实验室与分包实验室之间的责任、权利、义务应通过分包合同或协议的形式确定。应定期对分包合同或协议进行评审，以确保：

- a) 分包实验室资源和技术持续保持能力。

- b) 充分明确检测程序，包括检测方法等各项要求。

- c) 评价与分包实验室检测的比对结果，明确与分包实验室的内部质量控制方法。

- 3) 实验室应就分包工作对客户负责，由客户或法定管理机构制定的分包实验室除外。

- 7.6.15 质量监督应包含检验检测工作的全过程，包括委托单（抽样/采样单）内容是否完整，检验检测方案是否完整，仪器设备状态是否合格，人员资格是否满足要求，样品状态、数量、唯一性标识、存放是否符合标准规定，检验检测方法是否正确，环境设施是否符合要求，原始记录填写是否正确，检验检测报告内容是否准确等。

7.7 检验检测报告

- 7.7.1 实验室应将检验检测报告和相关原始记录（含分包情况）一并归档保存。检验检测原始记录中应记录过程质量控制的措施、实施及判断结果。

- 7.7.2 当实验室因技术或管理原因造成检验检测报告有效性存在疑问时，应立即告知客户在使用数据时可能受到影响。

- 7.7.3 实验室应制定报告更改控制程序。客户收到检验检测报告后发现有误，或实验室内部发现报告有误应及时提出，并按照相关程序进行改正：

- 1) 更改内容涉及结果的，应对原样品进行复测后更改。

- 2) 更改内容不涉及结果的，可直接进行更改。

- 3) 报告更改后应重新签发，并收回原检验检测报告。无法收回的，应签发原检测报告的补充件，并标注说明（例如：对编号××检测报告的更改补充）。当有必要发布全新的检验检测报告时，应注以唯一性标识，并注明所代替的原件。

## 附录 A

## （资料性）

## 质量控制计划表

## 质量控制计划表

| 序号 | 项目名称 | 检查方法及要求 | 执行时间 | 执行部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

编制人：                                      审核人：

日  期：    年   月   日                      日  期：    年   月   日

## 附录 B

## （资料性）

## 质量控制项目实施方案

## 质量控制项目实施方案

| 项目名称 |  |  | 执行部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核查方法及实施程序： |  |  |  |  |
| 核查过程记录： |  |  |  |  |
| 结果分析及有效性评价： |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

编制人：                                      审核人：

日  期：    年   月   日                      日  期：    年   月   日

参 考 文 献

[1]  ISO 指南80 检测和校准实验室能力的通用要求

[2] 《检验检测机构资质认定评审准则》（国家市场监督管理总局公告2023年21号）

[3] 《中华人民共和国计量法实施细则》（中华人民共和国国务院令第752号）

[4] 《检验检测机构资质认定管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第163号）