ICS

DB

陕西省地方标准

DB 61/ XXXXX—XXXX

检验检测机构资质认定

档案管理要求

Mandatory approval for inspection body and laboratory——

Management requirements for archives administration

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

目  次

前言	I

1 范围	I

2 规范性引用文件	I

3 术语和定义	I

4 总则	I

5 归档范围	II

6移交	V

7建档	VI

8保管	VII

9 利用	VII

10销毁	VII

附录A （资料性附录）建议人员档案归档文件材料	I

附录B （资料性附录）建议仪器设备归档文件材料	I

附录C （资料性附录）建议检验检测报告归档文件材料	I

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB61/T 1327《检验检测机构资质认定》的第19部分。DB61/T 1327已经发布了以下部分：

——第1部分：评审指南；

——第2部分：现场试验考核技术要求；

——第3部分：设备检定和校准结果确认要求；

——第4部分：设备期间核查要求；

——第5部分：检验检测报告编制规范；

——第6部分：评审员管理要求；

——第7部分：内部审核要求；

——第8部分：检验检测机构从业人员行为要求；

——第9部分：设备验证要求；

——第10部分：测量不确定度在检测结果符合性判定中的应用指南；

——第11部分：实验室样品记录及检测记录管理规范；

——第12部分：分包要求；

——第13部分：内部校准要求；

——第14部分：检验检测信息系统电子数据采集要求；

——第15部分：设备维护保养要求；

——第16部分：标准方法验证和非标准方法确认要求；

——第17部分：标准物质管理和使用要求；

——第18部分：质量控制指南；

——第19部分：档案管理要求。

本文件由陕西省市场监督管理局提出归口。

本文件起草单位：陕西省质量认证认可协会、陕西省环境监测中心站、西咸新区生态环境监测站、陕西省农业检验检测中心、汉中市环境监测中心站、咸阳市机动车排气污染检测防治中心、陕西智领环境检测有限公司

本文件主要起草人：杏艳、窦蓓蕾、王舒婷、王琼、牛少敏、秦华、张沛、田彬林、钟浩。

本文件由陕西省质量认证认可协会负责解释。

本文件为首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西省质量认证认可协会

电话：029-87290790

地址：陕西省西安市新城区西五路68号

邮编：710006

检验检测机构资质认定

档案管理要求

# 范围

本文件规定了检验检测机构档案的归档范围、移交、建档、保管、利用和销毁等要求。

本文件适用于获得资质认定的检验检测机构，不适用于电子档案管理，其他检验检测机构可参照执行。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 11822 科学技术档案案卷构成的一般要求

GB/T 10609.3 技术制图复制图的折叠方法

DA/T 22 归档文件整理规则

DA/T 25 档案修裱技术规范

DB61/T 1327.1 检验监测机构资质认定 第1部分 评审指南

《中共中央保密委员会办公室、国家保密局关于国家秘密载体保密管理的规定》（中共中央办公厅（通知）厅字〔2000〕58号）

《检验检测机构监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第39号）

《检验检测机构资质认定评审准则》（国家市场监督管理总局公告2023年第21号）

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

档案 archives

检验检测机构在开展各项检验检测活动中产生的，对国家、社会、本机构和客户具有证明作用和保存价值的，经过鉴定、整理并归档的内外部技术文件、材料和记录。

# 总则

4.1 遵循机构档案形成规律，保持案卷内档案的有机联系和案卷的成套系统，便于档案的保管和利用。

4.2 应满足但不限于以下要求：

a）明确档案全程化和集中化管理职能部门；

b）安排专职或兼职档案管理人员；

c）分类整理文件材料；

d）有条件的检验检测机构宜按GB/T 18994的要求建立档案计算机管理系统，实现数字化管理。

4.3 机构业务报告原始记录和报告保存期限按照《检验检测机构监督管理办法》第十二条要求，通常不少于6年。如行业标准中有特殊要求或规定从其规定。

4.4 档案管理人员应遵守保密安全原则，档案的整理、保管和利用，都需要秉承安全保密原则。档案管理各环节需要在信息无泄漏的安全环境中开展。

# 归档范围

包括机构与人员、质量体系、仪器设备、检测工作、记录与报告、设施与环境等方面的档案。

# 5.1机构

应建立检验检测机构资质档案，应包括但不限于：

a）机构设置批文（适用时）；

b）法人资格证明（非独立法人还需有法人授权文件及授权范围）；

c）管理层任命文件；

d）机构平面布局图；

e）场所所有权证明文件。

# 5.2人员

应建立人员技术档案，一人一档，人员包括《检验检测机构资质认定评审准则》第九条和DB61/T 1327.1要求的从事检验检测相关活动的技术人员（如采样、分析测试、质量监督、内审等相关工作人员）和管理人员（最高管理者、技术负责人、质量负责人、授权签字人），内容包括人员受教育程度、专业技术背景和工作经历、资质资格及技术能力等（详见附录A），但不限于：

- a）履历表、身份证或护照复印件；

- b）教育证明；

c）专业职业资格证明（如上岗证、职称证、内审员证和评审员证等）；

d）参加社会团体、授权（任命）证明；

e）培训计划及记录；

f）上岗考核记录（如法律法规、技术标准、检测常识等理论考核和抽样制样、仪器操作等实操考核）；

g）授权记录，包括准许操作的仪器设备和准许检测参数或项目；

h）能力确认记录；

i）监督计划及记录；

j）能力监控、奖惩记录；

k）（诚信）承诺书和聘任合同；

l）相关业绩证明（如科研项目、论文、论著、专利，以及标准编制等）。

# 5.3质量文件

5.3.1 质量管理类文件包括但不限于：

a）外来文件，包括国家及上级有关部门批准发布的法律法规、技术标准、外购的通用软件、参考数据手册、合同、客户提供的方法或资料等；

b）内部编制文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书和相关记录表格、对外发文、宣传广告、工作计划、工作总结、报告和其他与业务相关的文件；

c）文件受控清单；

d）文件修订、发放和回收记录。

5.3.2 质量控制类文件包括但不限于：

a）质量控制计划；

b）内部质量控制实施记录：

c）外部能力验证（或实验室间比对）记录，如能力验证（或实验室间比对）通知、报名表、结果上报表、报告及原始记录、结果通报、能力验证证书及情况汇总表等。

5.3.3 内外部审核类文件包括但不限于：

a）内部审核记录，包括内审计划表、实施方案、内审通知、签字表、会议签到及会议记录、内审检查表、审核报告、基本（不）符合项整改记录；

- b）外部审核记录，包括评审申请书、评审报告、整改报告、授权的资质证书和能力附表（如有）；

- c）管理评审记录，包括计划表、会议签到及会议记录、输入项和输出项、管理评审报告。

5.3.4 技术标准类文件包括但不限于：

- a）受控清单；

- a）查新记录或有效性检查记录；

- b）发放、作废（回收）记录；

- c）标准方法验证记录；

- d）非标方法确认记录（适用时）；

- e）标准方法偏离文件（适用时）；

- f）变更审批记录。

# 5.4仪器设备

应建立仪器设备档案，一机一档，内容覆盖检验检测机构能力范围中对检验检测数据、结果有影响的设备（详见附录B），包括但不限于：

a）建档信息，包括名称、型号规格、出厂编号、制造商、唯一性标识号、管理人、价格、购置（验收）日期、启用日期、放置地点、技术指标、软件程序（适用时）等；

b）购置和租赁阶段文件，如仪器购置申请、说明书（必要时，附操作部分文字的中文翻译）、合格证、保修单、发票、海关通关信息或协议（适用时）、购置合同、租用合同或全权支配证明等；

b）验收调试阶段文件，如安装调试和验收报告、验收入库单等；

c）运行和使用阶段文件，如操作规程、维护规程、作业指导书，以及使用、维护记录、期间核查、维修、改装、流转、降级和停用记录等；

d）报废和返还阶段文件，如报废、返还和处理审批记录等；

e）管理、利用与服务文件，如检定（校准）计划、期间核查计划、保养维护计划、检定（校准）证书和结果确认记录、检定商服务评价记录、功能完好性检查记录等。

# 5.5标准物质（样品）

包括但不限于：

- a）采购申请；

- b）验收记录

- c）出入库、发放、领用记录；

- d）标准物质（样品）证书；

- e）标定、定值或配制记录；

- f）期间核查计划和记录；

- g）过期处置记录。

# 5.6样品

包括但不限于：

a）接收（受理）记录；

b）制备和发放记录；

c）抽样记录（适用时）；

d）流转、返还、保存及处置记录。

# 5.7客户服务

包括但不限于：

a）与客户沟通记录：

b）客户满意度调查记录；

c）投诉、事故调查及处理记录。

# 5.8服务与供应品

包括但不限于：

a）采购申请或申报（适用时）；

b）出入库记录；

c）质量验证（符合性检查）记录；

d）定期检查记录（适用时）；

e）过期处置记录；

f）合格供应商名录及评价记录。

# 5.9分包

包括但不限于：

a）分包项目协议书；

b）分包方能力评审记录；

c）分包方资质证明材料；

d）分包报告。

# 5.10报告和记录

检验检测报告及相应原始记录应独立归档（详见附录C），内容包括但不限于：

a）送检委托单或技术服务合同；

b）任务流转单；

c）质控任务单；

d）监（检）测方案、踏勘报告（适用时）；

e）原始记录（包含复查或复检记录）及其相关联的图谱或仪器测试数据；

f）检验检测报告；

g）补充（更正）报告及说明、报告作废声明（适用时）；

h）报告三级审核记录表；

i）现场抽样照片（适用时）；

j）抽检文件和方案（适用时）；

k）受检单位资料（适用时）。

# 5.11设施和环境控制

包括但不限于：

a）设施购置合同或租用合同；

b）实验室安全和环境评价记录；

c）实验室环境温湿度记录；

d）冰箱等设施运行记录；

e）紧急喷淋装置和灭火器等设施点检记录；

f）“三废”处置记录。

# 5.12其他

档案验收、交接、借阅、归还、销毁记录；开展新项目记录。

# 6移交

# 6.1时限要求

文件材料移交归档时限应纳入质量体系文件，并列明归档频次及时间要求。

# 6.2检查

归档材料应完整规范，要求如下：

- a）文件材料如有破损、缺页、字迹模糊或字迹易褪变的，应按照 DA/T 25的规定补救；

- b）档案管理员检查合格后，办理移交手续；

c）文件材料移交记录应归档。

# 7建档

# 7.1 立卷

按照文件材料自然形成规律和重要程度合理组卷，如材料较多，可组多卷。要求如下：

- a）按照归档范围分类立卷；

b）每一案卷独立编写页码、卷内目录、档案标签和卷内备考表，保持档案连续；

c）卷内文件材料按序排列，检验检测计划、通知或任务书、协议等在前，检验检测报告、原始记录及谱图、质量记录、总结等在后；

d）卷内目录和备考表不编写页码，其他页码按 DA/T22的规定执行；

e）卷内目录、档案标签和卷内备考表编制按 GB/T 11822 的规定执行。

# 7.2 修整

归档文件装订前，应修整不符合要求的文件材料。要求如下：

a）如果是不同幅面的文件材料，应当折叠为统一幅面，折叠方法应按 GB/T 10609.3的规定执行；

b）归档文件应按要求去除易锈蚀、易氧化的金属或塑料装订用品。

# 7.3 装订

归档文件一般采用装订的形式，有利于对归档文件的保护和管理。要求如下：

- a）证书、图纸等不宜装订的文件，应采取不装订形式，以“件”的形式管理

- b）归档文件装订或不装订前，应检查剔除文件材料的金属装订物；

- c）装订方式按 DA/T 22 规定执行。

# 7.4 验收

归档文件在保存前，应由机构专人验收。要求如下：

- a）卷内文件材料应真实、完整、准确、有效；

- b）立卷形式、排列秩序、装订应符合 DA/T 22的要求：

- c）不符合要求的，应退回源头补救、完善后再移交验收；

- d）验收合格后方可在备考表上签字，确认建档。

# 8保管

# 8.1期限

档案保管期限应按照质量体系文件规定执行。未明确保管期限的，保管期限应不少于1个评审周期。机构组织、重要人员、重要设备设施和体系文件档案等应长期保存。

# 8.2管理

要求如下：

a）机构应安排专人定期检查档案，同时做好保密规定，防止泄露机构和客户秘密；

b）机构应设有专用档案室，且满足“九防”要求（防火、防盗、防潮、防光、防鼠、防虫、防尘、防污染、防高温），防止档案非正常的损坏和丢失；

c）档案柜应有明显标识，便于检索和查询。

# 9 利用

要求如下：

a）档案借阅人员应严格执行保密制度，借阅档案应履行申请、登记和注销手续，同时对所借档案负安全保密责任。

b）外审员调阅档案，可在档案管理员或其他授权人员陪同下，将原卷搬至指定地方查阅或复制，原卷不应带离机构。

# 10销毁

档案销毁要求如下：

a）超过保存期限且无保留价值的档案，档案管理员应书面报告质量负责人审核，最高管理者批准后统一销毁，并保存档案销毁记录。档案销毁记录应长期保存。

b）涉密档案的销毁应当符合《中共中央保密委员会办公室、国家保密局关于国家秘密载体保密管理的规定》。

c）应当建立健全档案安全工作机制，加强档案安全风险管理，提高档案安全应急处置能力。

- （资料性附录）

- 建议人员档案归档文件材料

| 类别 | 范围 | 文件清单 |
| --- | --- | --- |
| 管理人员 | 管理层 | 人员管理程序（内部人员和外部人员） |
|  |  | 人员资格确认文件 |
|  |  | 任命、任用、任职文件 |
|  |  | 授权文件 |
|  |  | 能力保持文件 |
|  | 法定代表人 | （具备独立法人资格的检验检测机构）法人代表证 |
|  |  | （不具备独立法人资格的检验检测机构）经所在法人单位授权文件 |
|  | 合同评审人员 | 检验检测机构授权、任命文件 |
|  | 样品管理人员 | 检验检测机构授权、任命文件 |
|  | 仪器管理人员 | 检验检测机构授权、任命文件 |
|  | 档案管理人员 | 检验检测机构授权、任命文件 |
|  | 试剂、消耗品采购人员 | 检验检测机构授权、任命文件 |
| 技术人员 | 技术负责人 | 中级及以上专业技术职称或同等能力证明文件 |
|  |  | 市场监管部门报备文件 |
|  |  | 检验检测机构授权、任命文件 |
|  |  | 指定关键管理人员的代理人文件 |
|  |  | 行业、标准中其他要求文件 |
|  | 授权签字人 | 中级及以上专业技术职称或同等能力证明文件 |
|  |  | 资质认定部门批准文件 |
|  |  | 检验检测机构授权、任命文件 |
|  |  | 行业、标准中其他要求文件 |
|  | 抽样 | 对教育、培训、技能和经验进行能力确认文件 |
|  |  | 授权、任命文件 |
|  | 操作设备 | 对教育、培训、技能和经验进行能力确认文件 |
|  |  | 授权、任命文件 |
|  | 检验检测 | 对教育、培训、技能和经验进行能力确认文件 |
|  |  | 授权、任命文件 |
|  | 签发检验检测报告 | 对教育、培训、技能和经验进行能力确认文件 |
|  |  | 授权、任命文件 |
|  | 提出意见和解释人员 | 对教育、培训、技能和经验进行能力确认文件 |
|  |  | 授权、任命文件 |
|  | 实习员工 | 监督记录 |
|  | 其他要求 | 人员培训程序 |
|  |  | 人员培训计划 |
|  |  | 人员培训记录 |
|  |  | 检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员；技术人员档案中应存放不同时在两个及以上检验检测机构从业的声明文件 |
| 质量管理 人员 | 质量监督员 | 授权、任命文件 |
|  | 内审员 | 内审员证 |
|  |  | 授权、任命文件 |

- （资料性附录）

- 建议仪器设备归档文件材料

| 阶段 | 范围 | 文件清单 |
| --- | --- | --- |
| 仪器设备 申购阶段 | 仪器设备申请文件 | 仪器设备使用单位（部门）的购置申请计划 |
|  |  | 仪器设备购置申请的审批意见 |
|  |  | 仪器设备购置论证报告及专家意见 |
|  |  | 进口论证专家意见（进口论证项目） |
|  |  | 批复文件、资金核定表（专项资金项目） |
|  | 仪器设备的购置文件 | 招投标文件、中标确认函、评标报告、开标记录表等 |
|  |  | 采购资料、采购合同审批表及购销合同等 |
|  |  | 国外进口仪器设备的免税单、报关单、商检文件等 |
|  |  | 国外进口仪器设备的购置代理协议 |
| 开箱验收 与安装调试 阶段 | 仪器设备包装内附带文件 | 仪器设备装箱目录（装箱单） |
|  |  | 出厂证明书、仪器设备编号及合格证书、质量保修卡 |
|  |  | 出厂精度检验单 |
|  |  | 设备使用说明书及维修说明书（中英文） |
|  | 仪器设备开箱验收记录表 | 开箱验收内容与合同不符时，处理过程中形成的全部文件材料 |
|  |  | 仪器设备外观及配件照片 |
|  |  | 政府采购合同履行验收报告 |
|  |  | 仪器设备领用登记表 |
|  |  | 仪器设备索赔报告 |
|  | 仪器设备安装调试文件 | 安装调试记录、技术规程（调试验收报告）及有关验收过程中形成的记录、报告等文件 |
|  |  | 设备基础施工图、电气接线图、竣工图 |
|  |  | 安装精度检验合格证及性能鉴定意见 |
|  |  | 大型精密仪器开箱鉴定的专家意见及有关文件材料 |
|  |  | 仪器设备培训资料 |
| 仪器设备 运转阶段 | 仪器量值溯源记录 | 计量仪器设备的检定证书、校准证书 |
|  |  | 计量仪器设备的校正记录 （或证书确认记录） |
|  |  | 仪器设备的定期检查与维护记录 |
|  |  | 自检仪器设备的自检规程、自检报告 |
|  | 运行使用记录 | 仪器设备操作规程 |
|  |  | 仪器设备安全技术操作规程 |
|  |  | 仪器设备保管人变更记录 |
|  |  | 仪器设备维修及重大事故记录 |
|  |  | 仪器设备故障维修申请及其批复、验收记录 |
|  |  | 仪器设备停用、启用记录 |
| 仪器设备 处置及报废 阶段 | 仪器设备处置及报废阶段 | 仪器设备使用技术鉴定报告及改装技术规程（图纸资料） |
|  |  | 仪器设备的调拨记录及清单 |
|  |  | 仪器设备报废处置记录（报告）及清单 |

- （资料性附录）

- 建议检验检测报告归档文件材料

| 项目名称及报告编号： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 归档清单 | 查收情况 |
| 1 | 检验检测工作委托书、受理表 | □有□无 |
| 2 | 合同、委托协议 | □有□无 |
| 3 | 质控单 | □有□无 |
| 4 | 任务流转单 | □有□无 |
| 5 | 原始分析记录 | □有□无 |
| 6 | 检验检测报告（纸质及电子版报告) | □有□无 |
| 7 | 检验检测报告三级审核记录表（附专家意见书） | □有□无 |
| 8 | 方法/能力验证报告三级审核记录表 | □有□无 |
| 9 | 业务报告（方案）审核任务单 | □有□无 |
| 10 | 检验检测方案或报告 | □有□无 |
| 11 | 报告更改申请表（适用时） | □有□无 |
| 12 | 报告修改单（适用时） | □有□无 |
| 13 | 其他资料（如廉政协议、保密协议） | □有□无 |