陕西省地方标准

《建筑外墙保温材料消防安全管理规范》

（征求意见稿）

编 制 说 明

陕西省消防救援总队

2025年8月

《建筑外墙保温材料消防安全管理规范》

（征求意见稿）编制说明

一、工作概况

（一）项目概述

按照国务院安全生产委员会《关于印发〈建筑保温材料安全隐患全链条整治行动方案〉的通知》（安委〔2025〕3号）及陕西省文件要求，陕西省消防救援总队牵头组织开展《建筑外墙保温材料消防安全管理规范》编制工作，陕西省建筑设计研究院（集团）有限公司、西安建筑科技大学设计研究总院有限公司为参编单位，陕西省市场监督管理局2025年6月16日发布的《关于下达2025年第一批陕西省地方标准项目计划的函》（陕市监标函〔2025〕32号）予以立项。术委员会归口管理。

（二）目的意义

建筑外墙保温是新建筑可持续发展必不可少的防护体系，也是老旧建筑维修改造的重要组成部分。近年来，建筑保温材料火灾事故多发频发，“2·9”中央电视台大火、上海静安区“11·15”教师公寓火灾、辽宁大连“8·27”凯旋国际大厦火灾、湖南长沙“9·16”中国电信大楼火灾，损失惨重、影响恶劣。从我省情况来看，陕西省纵跨三个气候带，南北气候差异较大，特别是关中、陕北地区建筑外保温材料大量使用，但施工安装、使用维护、拆除回收等环节违章违规行为较多，往往与动火动焊等活动交叉，极易发生火灾事故甚至造成群死群伤。

为此，2025年2月6日，国务院安全生产委员会印发《建筑保温材料安全隐患全链条整治行动方案》，聚焦房屋市政工程建筑外墙以及冷库、室内冰雪场馆保温材料应用领域，全面推进建筑保温材料生产流通、质量评价、建设施工、排查修缮、使用管理等各环节整治。综上，按照国务院安委会文件要求及我省实际，积极借鉴国内其他兄弟省市工作经验，为规范建筑外保温材料消防安全管理工作，进一步防范化解安全风险，亟须制定出台《建筑外墙保温材料消防安全管理规范》并发布实施。

制定《建筑外墙保温材料消防安全管理规范》，是深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和消防工作重要指示精神，认真落实中央领导同志批示要求，深刻吸取近年来重特大火灾事故教训，举一反三抓好我省建筑保温材料消防安全工作的重要举措；是指导建筑外墙保温材料建设施工、排查修缮、使用管理等各环节安全管理，提升本质安全水平的重要依据。

目前，我省暂无建筑外墙保温材料消防安全管理的地方标准，此标准制定后，将对建筑保温材料各环节消防安全管理工作进行规范，从全链条推动加强建筑外墙保温材料消防安全防范措施，建立建筑外墙保温材料管理长效机制，有效防范化解建筑保温材料消防安全风险，以标准制定牵动本质安全提升。

二、标准修订原则和主要内容

（一）编制原则

1.规范性

本标准的结构及编写规则按GB/T1.1-2020《标准化工作导 则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行。

2.一致性

本标准的编写，与国家有关法律、法规相一致，与现行的上级、同级有关规范协调一致，规范的表达方式始终统一。

3.科学性

本标准编写过程组织行业专家和相关单位参与标准编制，收集信息资料、标准起草及修改工作。制定经过查阅资料、实地调研及修改调整的多次循环过程，内容体现了建筑外墙保温材料消防安全管理的科学性。

（二）标准主要结构

《建筑外墙保温材料消防安全管理规范》由7个章节构成。7个章节分别为：范围、规范性引用文件、术语和定义、基本规定、施工管理、使用管理、维护管理。

（三）标准的主要内容

1.范围

本标准界定了建筑外墙保温材料涉及的术语和定义，明确了建筑外墙保温材料消防安全管理的内容、要求和落实的责任。

本标准适用于陕西省行政区域范围内建筑外墙保温材料消防安全管理。

2.规范性引用文件

本章节给出了标准编制过程中规范性引用的相关文件，包括：

GB  55037    建筑防火通用规范

GB  50016    建筑设计防火规范

GB/T50720    建设工程施工现场消防安全技术标准

GB  8624     建筑材料及制品燃烧性能分级

GB  55022    既有建筑维护与改造通用规范

GB  50222    建筑内部装修设计防火规范

JGJ  376      建筑外墙外保温系统修缮标准

3.术语和定义

本章节给出了文件编制过程中涉及的术语和定义。

4.基本规定

本章节提出了建筑外墙保温材料消防安全管理的一般规定，对防护层设置、防火封堵材料以及电气线路敷设等内容进行明确；对人员密集场所、老年人照料设施建筑外墙保温材料燃烧性能特殊要求进行明确。

5.施工管理

本章节规定建筑外墙保温材料施工现场落实各方消防安全责任，严格按照施工流程，规范动火作业，提出严禁交叉作业、清理废弃保温材料等要求。

6.使用管理

本章节要求高层民用建筑的业主、使用人或物业服务企业对建筑外墙外保温系统定期开展防火巡查检查，推行“一楼一牌”制度并规定相关内容，提出禁止事项。

7.维护管理

本章节规定建筑外墙外保温系统应进行周期性的检查，并视情开展评估评定，采取针对性措施对存在缺陷进行修复修缮。

三、采用国际标准或国外先进标准程度等有关情况

无。

四、与现行法律法规、国家相关标准等协调情况

本标准内容符合国家现行法律法规要求，并与参照采用的相关标准有一定的对应关系。目前，与建筑外墙保温材料相关的国家标准有：①《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）；②《建筑防火通用规范》GB 55037-2022；③《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2021；④《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB 50720—2011。此外，还有行业标准《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289-2012、《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004也对外墙外保温工程设计、施工、验收等环节消防安全进行了要求。通过查阅国内地方标准，北京市地方标准《外墙外保温工程施工防火安全技术规程》DB11/T 729-2020、辽宁省地方标准《建筑外保温工程施工防火安全技术规程》DB21/T 2237-2014、河北省地方标准《外墙外保温工程施工防火安全技术规程》DB13/T 2072-2014等省份地方标准也对建筑外墙外保温材料施工等环节消防安全要求有具体规定。

此次制定的《建筑外墙保温材料消防安全管理规范》，将结合我省建筑外墙保温材料应用实际，坚持适用性、科学性、合理性的原则，保持与现行法律法规、国家标准以及行业标准的协调一致，充分结合《高层民用建筑消防安全管理规定》（应急管理部令第5号），并参照兄弟省份关于建筑外墙保温材料相关地方标准的内容，填补我省建筑外墙保温材料消防安全管理方面地方标准的空白。

五、重大分歧意见的处理经过、依据和结果

尚未产生重大意见分歧。

六、作为强制性地方标准或推荐性地方标准的建议

建议作为推荐性地方标准。

七、废止现行相关地方标准的建议

不涉及。

八、其他应予说明的事项

无。