附件5

危险化学品包装物容器（罐体）产品质量

监督抽查结果

此次危险化学品包装物容器（罐体）产品在西安、咸阳、西咸新区、宝鸡、渭南、汉中等地区的生产领域中抽取，共抽查生产企业8家，抽取样品11批次，经检验，合格样品4批次，不合格样品7批次。7批次样品不符合本次监督抽查标准要求，涉及资料检查、结构检查、无损检测、耐压试验项目不合格。

本次抽查工作依据GB 18564.1-2006、GB/T 21601-2008 、GB/T 15170-2007、GB/T 4857.3-2008 、GB/T 4857.5-1992、JB/T 47014-2011、NB/T 47003.1-2009、NB/T 47013.1-2015 、NB/T 47013.2-2015、NB/T 47013.7-2012等相关标准及相关的法律法规、部门规章和规定。对危险化学品包装物容器（罐体）的资料审查、结构检查、导静电检验、安全附件检验、无损检测、耐压试验、跌落试验、堆码试验、提梁、提环强度试验等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

|  |
| --- |
| 危险化学品包装物容器（罐体）合格产品及其企业名单 |
| **序号** | **产品名称** | **生产日期/批号** | **抽查企业名称** | **生产企业名称** | **生产企业所在地** | **规格型号** | **商标** | **承担抽检机构名称** |
| 1 | 工业用薄钢板圆罐 | 2019.05.23 | 西安北鑫印铁制罐包装有限公司 | 西安北鑫印铁制罐包装有限公司 | 陕西省西安市 | 0.8L | / | 陕西省常压锅炉容器质量监督检验站 |
| 2 | 工业用薄钢板圆罐 | 2019.05.23 | 西安北鑫印铁制罐包装有限公司 | 西安北鑫印铁制罐包装有限公司 | 陕西省西安市 | 3L | / | 陕西省常压锅炉容器质量监督检验站 |
| 3 | 工业用薄钢板圆罐 | 2019.05.22 | 陕西宝塔山包装有限责任公司 | 陕西宝塔山包装有限责任公司 | 陕西省咸阳市 | 1L | / | 陕西省常压锅炉容器质量监督检验站 |
| 4 | 工业用薄钢板圆罐 | 2019.05.22 | 陕西宝塔山包装有限责任公司 | 陕西宝塔山包装有限责任公司 | 陕西省咸阳市 | 4L | / | 陕西省常压锅炉容器质量监督检验站 |

|  |
| --- |
| 危险化学品包装物容器（罐体）不合格产品及其企业名单 |
| **序号** | **产品名称** | **生产日期****或批号** | **抽查企业名称** | **生产企业名称** | **生产企业所在地** | **商标** | **规格型号** | **不合格项** | **承检单位** |
| 1 | S/F双层卧式储油罐 | 2019.03 | 陕西经典重工建筑工程有限公司 | 陕西经典重工建筑工程有限公司 | 陕西省西咸新区 | / | 50m3 | 资料检查无损检测 | 陕西省常压锅炉容器质量监督检验站 |
| 2 | S/F-双层油罐 | 2019.05.20 | 陕西骏骋光达石油设备科技有限公司 | 陕西骏骋光达石油设备科技有限公司 | 陕西省咸阳市 | / | 30m3 | 资料检查无损检测 | 陕西省常压锅炉容器质量监督检验站 |
| 3 | 40m3储油罐 | 2019.03.25 | 渭南市煜晟金属材料焊接有限公司 | 渭南市煜晟金属材料焊接有限公司 | 陕西省渭南市 | 煜晟焊接 | 40m3 | 资料检查结构检查无损检测耐压试验 | 陕西省常压锅炉容器质量监督检验站 |
| 4 | 2立方储罐 | 2019.01 | 宝鸡千河网架钢结构有限公司 | 宝鸡千河网架钢结构有限公司 | 陕西省宝鸡市 | / | 2m3 | 资料检查无损检测 | 陕西省常压锅炉容器质量监督检验站 |
| 5 | SF双层罐50KL | 2019.02.02 | 陕西宇星环保节能建材科技有限公司 | 陕西宇星环保节能建材科技有限公司 | 陕西省汉中市 | / | 50m3 | 资料检查 | 陕西省常压锅炉容器质量监督检验站 |
| 6 | SF双层罐55KL | 2019.02.28 | 陕西宇星环保节能建材科技有限公司 | 陕西宇星环保节能建材科技有限公司 | 陕西省汉中市 | / | 55m3 | 资料检查 | 陕西省常压锅炉容器质量监督检验站 |
| 7 | 车载钢罐体 | 2019.05.13 | 陕西长庆专用车制造有限公司 | 陕西长庆专用车制造有限公司 | 陕西省西咸新区 | 长庆牌 | 38.4m3 | 资料检查无损检测 | 陕西省常压锅炉容器质量监督检验站 |