陕西省眼镜架产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

采用GB/T10111-2008《随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序》中扑克牌方法产生。

2 检验依据

表1眼镜架检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 14214-2003 5.4 | GB/T 14214-2003 5.4 |
| 2 | 尺寸 | GB/T 14214-2003 5.5 | GB/T 14214-2003 9.1 |
| 3 | 抗拉性能 | GB/T 14214-2003 5.7.1 | GB/T 14214-2003 9.3 |
| 4 | 鼻梁变形 | GB/T 14214-2003 5.7.2 | GB/T 14214-2003 9.4 |
| 5 | 镜片夹持力 | GB/T 14214-2003 5.7.3 | GB/T 14214-2003 9.4 |
| 6 | 耐疲劳 | GB/T 14214-2003 5.7.4 | GB/T 14214-2003 9.5 |
| 7 | 镀层性能 | GB/T 14214-2003 5.8 | GB/T 14214-2003 9.6 |
| 8 | 阻燃性 | GB/T 14214-2003 5.9 | GB/T 14214-2003 9.8 |
| 9 | 标志 | GB/T 14214-2003 10 | GB/T 14214-2003 10 |

3 判定规则

3.1依据标准

相关产品标准

GB/T 14214-2003 《眼镜架》

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。