网络交易商品质量抽检结果汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **被抽查网络经营者** | **标称商标** | **标称生产者名称** | **规格型号** | **生产日期/批号** | **检验结果** | **不合格项目** | **网络交易****平台** |
| 1 | 一次性使用口罩 | 点云生物 /西安点云生物科技有限公司 | 云火 | 西安点云生物科技有限公司 | 50片/袋 175mm×95mm | 2020-04-23 | 不合格 | 过滤效率、防护效果 | 淘宝 |
| 2 | 一次性防护口罩 | 陕西百济医疗 /陕西百济医药有限公司 | 百济 | 陕西百济医疗器械有限公司 | 10只/包 3包/盒 | 2020-04-18 | 不合格 | 过滤效率、防护效果 | 淘宝 |
| 3 | 一次性使用口罩 | 润之宸保健器械企业店 /陕西润宸商贸有限公司 | 润之宸 | 陕西润之宸实业有限公司 | 10只/包 | 2020-04-01 | 不合格 | 过滤效率、防护效果 | 淘宝 |
| 4 | 民用KN95防护口罩(非医用) | 西安市未央区羽佰利百货店  | / | 青岛峻洋针织有限公司 | 1只/袋 | 2020-04-23 | 不合格 | 过滤效率、防护效果 | 1688 |
| 5 | 日常防护口罩(3D立体型) | 宇烨母婴/西安梓鸿义商贸有限公司 | 贝因美 | 杭州比因美特实业有限公司 | 10只/包 | / | 不合格 | 过滤效率、防护效果 | 淘宝 |
| 6 | 口罩 | 西安市未央区福中新商贸店 | / | / | / | / | 不合格 | 过滤效率、防护效果 | 1688 |
| 7 | 一次性防护口罩 | 正心航企业店/西安正心航智能科技有限公司 | 白皙小猪 | 宣城市泰克劳保用品有限公司 | 31只/盒 | 2020-06-05 | 不合格 | 过滤效率、防护效果 | 淘宝 |
| 8 | 一次性使用口罩 | 润之宸旗舰店 /陕西润之宸实业有限公司 | 润之宸 | 陕西润之宸实业有限公司 | 10只/袋 | 2020-04-01 | 不合格 | 过滤效率、防护效果 | 天猫 |