附件10

陕西省非医用口罩产品质量专项监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  执行GB 2626-2006标准产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤效率 | GB 2626-2006/5.3 | GB 2626-2006/6.3 |
| 2 | 呼吸阻力 | GB 2626-2006/5.5 | GB 2626-2006/6.5、6.6 |
| 3 | 呼气阀气密性 | GB 2626-2006/5.6.1 | GB 2626-2006/6.7 |

注：不做预处理

表2  执行GB/T 32610-2016标准产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸气阻力 | GB/T 32610-2016/5.3 | GB/T 32610-2016/6.7 |
| 2 | 呼气阻力 | GB/T 32610-2016/5.3 | GB/T 32610-2016/6.8 |
| 3 | 过滤效率 | GB/T 32610-2016/5.4 | GB/T 32610-2016/附录A |
| 4 | 防护效果 | GB/T 32610-2016/5.5 | GB/T 32610-2016/附录B |

注：不做预处理

表3  执行GB/T  38880-2020标准产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物过滤效率 | GB/T 38880-2020 | GB/T 32610-2016/附录A YY 0469-2011/5.6.2 |
| 2 | 呼气阻力 | GB/T 38880-2020 | GB/T 32610-2016/6.8 |
| 3 | 吸气阻力 | GB/T 38880-2020 | GB/T 32610-2016/6.7 |
| 4 | 防护效果 | GB/T 38880-2020 | GB/T 32610-2016/附录B |
| 5 | 通气阻力 | GB/T 38880-2020 | GB/T 38880-2020/6.16 |

注：不做预处理

3 判定规则

3.1依据标准

相关产品标准

GB/T 32610-2016  《日常防护型口罩技术规范》

GB 2626-2006     《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》
GB/T38880-2020   《儿童口罩技术规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。