附件10

眼镜片产品质量监督抽查结果

此次样品在西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南、延安、榆林、汉中、安康、商洛、韩城等地区的流通领域中抽取，共抽查标称生产企业34家，抽取样品80批次。经检验，合格样品78批次;2批次样品不符合本次监督抽查标准要求，涉及镜片尺寸允差项目不合格。

本次抽查工作依据QB/T 2506-2017、GB10810.1-2005、GB10810.2-2006、GB10810.3-2006等相关标准及相关的法律法规、部门规章和规定。对眼镜片的镜片顶焦度偏差、光学中心和棱镜度水平棱镜允差、镜片材料和表面质量、镜片尺寸允差、镜片的基准点厚度、光透射比、镜片蓝光透射比、标志等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

| 眼镜片合格产品及其企业名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 名称 | 生产日期 或批号 | 抽查企业名称 | 生产企业名称 | 生产企业所在地 | 商标 | 规格型号 | 承检单位 |
| 1 | 柯达KN系列1.553非球面多屏蓝光防护镜片 | 2019.11.15 | 汉中市汉台区太平洋眼镜有限公司 | 江苏万新光学有限公司 | 江苏省镇江市 | 柯达 | Φ72mm 基准点厚度1.4mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 2 | 1.56PMC非球面超硬绿膜树脂片 | 2019.04.28 | 汉中市汉台区太平洋眼镜有限公司 | 上海明月眼镜有限公司 | 上海市 | 明月 | 球镜-3.75D 直径71mm 中心厚度1.20mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 3 | 凯伦中高折射多屏蓝光防护镜片 | 2019.10.18 | 汉中市虹明眼镜有限公司 | 丹阳市宏鑫光学眼镜有限公司 | 江苏省镇江市 | 凯伦 | 直径75mm 中心厚度 1.2mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 4 | 超薄非球面加膜树脂镜片 | 2018.07-17 | 汉中直通车眼镜视光服务有限公司 | 江苏视无界眼镜有限公司 | 江苏省镇江市 | 卡帝诺 | Φ75mm/无色 中心厚度：CT=1.8mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 5 | 非球面树脂镜片 | 2020.03.16 | 汉中直通车眼镜视光服务有限公司 | 江苏院大光学科技有限公司 | 江苏省镇江市 | 皮尔卡顿 | Φ75/无色 中心厚度：CT=1.9 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 6 | 中折加膜树脂镜片NK-55E | 2019.07.18 | 汉中市汉台区天汉大光明眼镜行 | 视悦光学有限公司 | 江苏省镇江市 | 佐木太子 | Φ73mm 中心厚度：1.3mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 7 | 中折非球面加膜树脂镜片 | 2020.05.01 | 汉中市汉台区天汉大光明眼镜行 | 视悦光学有限公司 | 江苏省镇江市 | 雅斯 | Φ72mm 中心厚度1.3mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 8 | 明月1.600非球面 | 2015.05.12 | 汉台区宝岛眼睛汉中连锁店 | 上海明月光学眼镜有限公司 | 上海市 | 维泽 | 直径73mm 中心厚度1.5mm 球镜-0.75D | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 9 | 1.56非球面绿膜树脂片 | 2019.09.10 | 汉台区宝岛眼睛汉中连锁店 | 江苏明月光电科技有限公司 | 江苏省镇江市 | 维泽 | 直径72mm 中心（边缘)厚度1.80mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 10 | 明月1.60防蓝光非球面蓝膜树脂片 | 2019.02.20 | 安康市汉滨区江南眼镜经营部金州路分店 | 上海明月眼镜有限公司 | 上海市 | 明月剑牌系列 | 直径73mm 球镜-4.50D 中心（边缘）厚度1.20mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 11 | 明月1.56非球面绿膜树脂片 | 2019.03.18 | 安康市汉滨区江南眼镜经营部金州路分店 | 江苏明月光电科技有限公司 | 江苏省镇江市 | 明月瑞特系列 | 直径72mm 球镜-2.75D 中心（边缘）厚度1.20mm 柱镜0.00D | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 12 | 凯米优2树脂镜片 | 2020-01-02 | 安康市汉滨区直通车眼镜店 | 凯米光学（嘉兴）有限公司 | 浙江省嘉兴市 | 凯米 | 中心厚度1.5 非球面直径75mm Cyl:-0.00D CU-60AS SPh:-0.50D | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 13 | 超薄非球面树脂镜片MR-8 | 2019-10-10 | 安康市汉滨区直通车眼镜店 | 大田大明光学（杭州）有限公司 | 浙江省杭州市 | 视无界 | Φ75mm/无色 中心厚度：CT=1.2mm 阿贝数：vd=40.0 折射率：ne=1.598 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 14 | 威斯马1.600MR-8翡翠膜超薄非球面树脂镜片 | 2019.10.29 | 安康市汉滨区上海视力眼镜店 | 江苏万新光学有限公司 | 江苏省镇江市 | 威斯马 | Φ75mm基准点厚度：1.3mm 球镜：-4.00DS -4.00 柱镜：-0.00DC +0.00 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 15 | 1.56非球面树脂镜片 | 2019.11.08 | 商州区新茜北眼镜配戴中心 | 江苏唯尊光学眼镜有限公司承制 | 江苏省镇江市 | 新唯尊光学 | 球镜：-2.25D Φ72mm 中心厚度1.20mm 膜层：绿 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 16 | 1.56PPC双非钻晶五合一树脂镜片 | 2020.03.02 | 商州区新茜北眼镜配戴中心 | 江苏唯尊光学眼镜有限公司承制 | 江苏省镇江市 | 唯尊光学 | 球镜：-0.75D Φ74mm 中心厚度：1.70mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 17 | 1.60抗蓝光镜片 | 2020.01.06 | 商洛市商州区波涛眼镜店 | 上海奥美光学眼镜有限公司 | 上海市 | 明中明 | SPH:-2.25 Φ74mm 中心边缘厚度1.5mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 18 | 中折非球面加膜树脂镜片 | 2019.04.16 | 商洛市商州区波涛眼镜店 | 丹阳美康光学眼镜有限公司 | 江苏省镇江市 | 华雅 | 球镜：-1.75DS Φ72mm/无色 中心厚度CT=1.4mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 19 | 1.55防蓝光非球面蓝膜树脂片 | 2019.11.14 | 商洛市商州区冠群阳光眼镜有限责任公司 | 江苏明月光电科技有限公司 | 江苏省镇江市 | 明月剑牌 | 球镜：-2.50D 型号：56L直径：72mm 中心厚度1.30mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 20 | 凯米U6树脂镜片 | 2020.02.12 | 宝鸡市大众直通车眼镜批发商城有限公司 | 凯米光学（嘉兴）有限公司 | 浙江省嘉兴市 | 凯米 | SPh：-0.00D Cyl:0.00D直径：75mm 中心厚度：2.00mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 21 | 超超薄非球面抗UV镜片MR-7 | 2019.12.20 | 宝鸡波涛眼镜有限公司人民商场店 | 新天鸿光学有限公司 | 江苏省镇江市 | 保视莱 | 球镜：-4.75D Φ75mm 中心厚度：1.1mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 22 | 超薄非球面抗UV镜片MR-8 | 2019.12.20 | 宝鸡波涛眼镜有限公司人民商场店 | 新天鸿光学有限公司 | 江苏省镇江市 | 保视莱 | 球镜：-4.75D Φ75mm 中心厚度：1.1mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 23 | 视可悦1.56非球面发水膜蓝光防护镜片 | 2019.11.04 | 西安瑞桥商贸有限公司 | 江苏奥天光学有限公司 | 江苏省镇江市 | 视可悦 | S-2.00 -2.00 C-0.00 +0.00 Φ75mm 中心边缘厚度1.50mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 24 | 视可悦1.60非球面发水膜镜片 | 2019.10.05 | 西安瑞桥商贸有限公司 | 江苏奥天光学有限公司 | 江苏省镇江市 | 视可悦 | S-2.25 -2.25 C-0.00 +0.00 Φ75mm 中心边缘厚度1.10mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 25 | 树脂镜片 | 2018.08.29 | 延安明眸眼镜有限公司 | 镇江奥视达光学有限公司 | 江苏省镇江市 | 新罗光学 | 75mm 40.0.1.598 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 26 | 1.60非球面双效防蓝光镜片 | 2020.03.29 | 延安明眸眼镜有限公司 | 江苏黄金屋光学眼镜有限公司 | 江苏省镇江市 | 依视路 | NE=1.597 CT=2.0mm Vd40.0 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 27 | 1.60UV400非球面阻蓝紫光膜 | 2019.09.07 | 延安新视大众直通车眼镜有限公司第一分公司 | 中外合资江苏优立光学眼镜有限公司 | 江苏省镇江市 | 医优视 | -3.00DS 1.598 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 28 | 1.60UV400非球面阻蓝紫光膜 | 2020.01.11 | 延安新视大众直通车眼镜有限公司第一分公司 | 中外合资江苏优立光学眼镜有限公司 | 江苏省镇江市 | 医优视 | -2.25DS | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 29 | 宝世杰1.600MR-8晶钻膜超薄非球面树脂镜片 | 2020.07.01 | 延安市宝塔区西北眼镜行 | 江苏万新光学有限公司 | 江苏省镇江市 | 宝世杰 | -3.25DS | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 30 | 丽视捷1.598非球面多屏蓝光防护镜片KD | 2019.06.25 | 延安市宝塔区南方眼镜有限公司新城分公司 | 江苏万新光学有限公司 | 江苏省镇江市 | 万新光学 | 1.598、 75mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 31 | 非球面树脂镜片11 | 2018.11.15 | 延安市宝塔区南方眼镜有限公司新城分公司 | / | / | 万新光学 | 1.553 72mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 32 | 1.553耐磨型非球面树脂镜片 | 2019.07.12 | 韩城哈勃眼镜有限公司 | 上海俊视光学眼镜有限公司监制 | 上海市 | 俊视 | -0.50DS | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 33 | 1.553耐磨型非球面树脂镜片 | 2019.12.09 | 韩城哈勃眼镜有限公司 | 上海俊视光学眼镜有限公司监制 | 上海市 | 俊视 | -0.75DS | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 34 | 1.552ASP无底变灰 | 2018.03.24 | 韩城精益眼镜有限公司 | 江苏优立光学眼镜有限公司 | 江苏省镇江市 | 优立 | -0.50DS -0.50DC | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 35 | 1.56ASP绿膜 | 2019.11.26 | 韩城精益眼镜有限公司 | 江苏优立光学眼镜有限公司 | 江苏省镇江市 | 优立 | -3.25DS | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 36 | 1.56非球面优选镜片 | 2020.01 | 韩城精益眼镜有限公司 | 上海依视路光学有限公司 | 上海市 | 依视路 | -0.75DS | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 37 | 眼镜片 | 2017.11.06 | 蒲城新醇眼镜店 | 上海宝利来徕光学眼镜有限公司 | 上海市 | 沃琦 | -1.75DS 1.598 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 38 | 眼镜片 | 2018.06.28 | 蒲城县苏北眼镜有限公司 | 江苏明月光电科技有限公司 | 江苏省镇江市 | 明月 | -0.50D 1.60非球面 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 39 | 眼镜片 | 2019.08.27 | 蒲城渭北眼镜行 | 江苏奥天光学有限公司 | 江苏省镇江市 | 暖蓝 | Ne:1.600 CT：1.15mm S：-1.75 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 40 | 眼镜片 | 2018.08.30 | 渭南市临渭区明视达眼镜行 | 江苏优立光学眼镜有限公司 | 江苏省镇江市 | 优立光学 | -0.75DS | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 41 | 眼镜片 | 2019.01.11 | 渭南市临渭区明视达眼镜行 | 江苏优立光学眼镜有限公司 | 江苏省镇江市 | 优立光学 | -0.50DS | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 42 | 眼镜片 | 2019.03.14 | 铜川市新区涛亮眼镜有限公司 | 江苏明月光电科技有限公司 | 江苏省镇江市 | 明月 | -2.00D | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 43 | 眼镜片 | 2019.12.02 | 铜川市新区涛亮眼镜有限公司 | 江苏俊视光学有限公司 | 江苏省镇江市 | 俊视 | -1.50DS | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 44 | 眼镜片 | 2019.08.01 | 铜川优视美眼视光有限公司 | 上海康耐特光学有限公司 | 上海市 | 柯内斯 | S:-0.75 C:-1.00 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 45 | 眼镜片 | 2019.10.05 | 铜川优视美眼视光有限公司 | 江苏视无界光学眼镜有限公司 | 江苏省镇江市 | 红旗 | DS:-4.00 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 46 | 眼镜片 | 2020.01.02 | 铜川市优视美眼视光有限公司 | 江苏视无界光学眼镜有限公司 | 江苏省镇江市 | 红旗 | DS-1.75 1.550 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 47 | 优适155加非球面加硬高清晰超发水镀膜兰御TM防蓝光树脂镜片 | / | 西安东方眼镜有限责任公司 | 广豪(广州)光学有限公司 | 广东省广州市 | 豪雅优适 | S-1.25 S-0.50 C+0.75 C-0.75* 直径:75mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 48 | 1.55防蓝光非球面蓝膜树脂片 | 2019-11-15 | 西安东方眼镜有限责任公司 | 江苏明月光电科技有限公司 | 江苏省镇江市 | 明月剑牌系列 | 球镜:-4.50D直径72mm中心厚度:1.20mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 49 | 1.56非球面绿膜树脂片 | 2019-12-19 | 西安市碑林区中际眼科配镜部 | 江苏明月光电科技有限公司 | 江苏省镇江市 | 百视力 | 球镜:-1.25D直径:72mm中心厚度:1.60mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 50 | 1.60非球面绿膜树脂片 | 2019-08-13 | 西安市碑林区中际眼科配镜部 | 江苏明月光电科技有限公司 | 江苏省镇江市 | 百视力 | 球镜:-6.00D直径:73mm 中心厚度:1.20mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 51 | 超薄非球面抗UV镜片MR-8～～ | 2020-01-10 | 西安波涛眼镜连锁有限公司 | 凯米光学(嘉兴)有限公司 | 浙江省嘉兴市 | 保视莱 | 球镜:-4.00DΦ75mm 中心厚度:1.1mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 52 | 非球面超薄依视路钻晶A4 |  | 西安市波涛眼镜连锁有限公司 | 上海依视路光学有限公司 | 上海市 | 依视路 | -4.50 中心厚度:1.15mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 53 | 超超薄非球面抗UV镜片MR-7 | 2019-08-20 | 西安西北眼镜行有限责任公司长安中路分公司 | 凯米光学(嘉兴)有限公司 | 浙江省嘉兴市 | 采迪 | 球镜:-2.25DΦ75mm中心厚度:1.1mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 54 | 睛诺1.600MR-8莱宝膜非球面树脂镜片 | 2019-04-13 | 西安西北眼镜行有限责任公司长安中路分公司 | 镇江奥视达光学有限公司 | 江苏省镇江市 | 睛诺 | 球镜:-3.00DS Φ75mm 基准点厚度:1.3mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 55 | 超薄非球面加膜树脂镜片 | 2019.02.27 | 西咸新区直通车眼镜超市 | 江苏视无界光学眼镜有限公司 | 江苏省镇江市 | 欧视佳 | 1.596-2.50 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 56 | 树脂镜片 | 160507 | 西咸新区直通车眼镜超市 | 凯米光学（嘉兴）有限公司 | 浙江省嘉兴市 | 凯米 | S-4.25 DC-0.75D | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 27 | 眼镜片 | 2020.01.11 | 西咸新区海华同仁眼镜有限公司 | 上海康耐特光学有限公司 | 上海市 | 全位优视 | 1.545 S：-0.50 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 58 | 眼镜片 | 2017.05.30 | 府谷旭永眼科医院有限责任公司 | 北京市恒靓光明贸易有限公司 | 北京市 | 银雅 | 1.563 -6.00D | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 59 | 眼镜片 | 2020.01.14 | 府谷旭永眼科医院有限责任公司 | 江苏方新光学有限公司 | 江苏省镇江市 | 百达宝纳 | -0.50DS -1.25DC 1.598 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 60 | 眼镜片 | / | 府谷尚甫医院 | 广豪（广州）光学有限公司 | 广东省广州市 | 优适 | s-1.50 ne：1.550 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 61 | 1.67眼镜片 | / | 府谷尚甫医院 | 江苏明月光电科技有限公司 | 江苏省镇江市 | 明月 | -6.00D -0.50D | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 62 | 眼镜片 | / | 府谷尚甫医院 | 上海文博光学眼镜有限公司 | 上海市 | 金尊 | -3.75DS -0.50DC | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 63 | 1.60全焦点防蓝光 | 2018.05.27 | 神木市葛时利大西北眼镜店 | 江苏旭志光学眼镜有限公司 | 江苏省镇江市 | 旭志光学 | 70mm SPH：-6.50 CYL：0.75 中心厚度：1.1mm 折射率1.597 阿贝数32.0 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 64 | 1.56轻薄V6变灰翡翠膜 | 2018.04.19 | 神木市葛时利大西北眼镜店 | 上海伟星光学有限公司 | 上海市 | 倩洁 | w6灰 尺寸70mm 基准点厚：1.70mm 折射：1.555 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 65 | 柯达KN系列非球面多屏蓝光防护镜片 | / | 神木市葛时利大西北眼镜店 | 江苏万新光学有限公司 | 江苏省镇江市 | 柯达 | 折射：1.553 阿贝数：37.8 规格72mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 66 | 1.60眼镜片 | 2019.09.16 | 神木市查尔斯顿眼镜门市 | 江苏新视客光电科技有限公司 | 江苏省镇江市 | 优品 | -3.00DS | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 67 | 1.56非球面绿膜树脂片 | 2018.07.11 | 西安曲江新区丝路明朗眼镜行 | 上海市明月眼镜有限公司 | 上海市 | 明月 | 球镜：-3.50D柱镜：0.00D阿贝数：Vd=35.5直径：72mm中心厚度：1.20mm折射率：Ne=1.551 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 68 | 1.553非球面镜片 | 2019.01.22 | 西安市曲江新区丝路明朗眼镜行 | 香港星光眼镜有限公司 | 香港特别行政区 | 班尼路 | 球光：-0.75DS 直径：72mm 中心厚度：1.7mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 69 | 清觉1.600MR-8非球面多屏蓝光防护镜片 | 2019-12-20 | 西安西北眼镜行有限责任公司 | 江苏万新光学有限公司 | 江苏省镇江市 | 万新光学 | 球镜:-2.75DS Φ75mm基准点厚度:1.2mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 70 | 超薄非球面抗UV镜片 | 2020-01-10 | 西安西北眼镜行有限责任公司 | 视悦光学有限公司 | 江苏省镇江市 | CharlesDiors-MR-8 | 折射率:1.599 UV-1 阿贝:40.5 绿膜 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 71 | 凯米U6树脂镜片 | 2019.11.20 | 陕西镜库商贸有限公司东大街分公司 | 凯米光学（嘉兴）有限公司 | 浙江省嘉兴市 | 凯米 | Sph：-2.50D直径：75mm 中心厚度：1.15mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 72 | 超薄非球面抗UV镜片 | 2018.06.01 | 陕西镜库商贸有限公司东大街分公司 | 凯米光学（嘉兴）有限公司 | 浙江省嘉兴市 | 帕保罗毕加索 系列 | 球镜：-5.50D 柱镜-0.00D 规格75mm 阿贝数vd:40.5折射率ne：1.599 中心厚度1.2mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 73 | 超薄非球面抗蓝光树脂镜片 | 2019.11.20 | 陕西镜库商贸有限公司东大街分公司 | 视悦光学有限公司 | 江苏省镇江市 | 帕保罗毕加索 系列 | 球镜：-4.75D Φ75mm 中心厚度:1.3mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 74 | 非球面超薄依视路钻晶智洁 | / | 西安市新城区老光明眼镜商行 | 上海依视路光学有限公司 | 上海市 | 依视路 | S-5.75 C+0.75 中心厚度:1.15mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 75 | 多屏蓝光防护镜片 | 2019-01-15 | 西安市新城区光明一六八眼镜店 | 江苏万新光学有限公司 | 江苏省镇江市 | 万新光学 | 球镜:-0.75DS Φ75mm 基准点厚度1.5mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 76 | 1.710非球面加硬多层膜防辐射树脂片 | 2015-04-16 | 西安市新城区高华眼镜商行 | 上海明月光学眼镜有限公司 | 上海市 | 明月 | 球镜:-3.00D直径:75mm 中心(边缘)厚度1.15mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 77 | 凯米加膜树脂镜片 | 2019-11-04 | 西安市新城区高华眼镜商行 | 凯米光学(嘉兴)有限公司 | 浙江省嘉兴市 | 凯米 | Sph:-6.75D 直径:70mm 中心厚度:1.10mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 78 | 未莱X/智护1.598特薄非球面防蓝光 | 2019-02-25 | 西安市新城区光芒眼镜商行 | 上海励志眼镜有限公司 | 上海市 | 依视路 | S-8.00DS Φ:70mm T:1.2mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |

| 眼镜片不合格产品及其企业名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产日期 或批号 | 抽查企业名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业所在地 | 商标 | 规格型号 | 不合格项 | 承检单位 |
| 1 | 古缇非球面极速变色树脂加膜镜片 | 2019.10.18 | 汉中市虹明眼镜有限公司 | 大田大明光学(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市 | 古缇 | 75mm 中心厚度1.2mm | 镜片尺寸允差（有效尺寸） 紫外光谱范围 τSUVA | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 2 | 1.60眼镜片 | 2019.08.01 | 神木市查尔斯顿眼镜门市 | 大田大明光学（杭州）有限公司 | 浙江省杭州市 | 米奇 | SPH：-2.25 1.597 | 镜片尺寸允差（有效尺寸） | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |