附件2

普通照明用非定向自镇流LED灯产品

质量监督抽查结果

此次样品在西安、宝鸡、铜川、汉中、延安、杨凌等地区的生产和流通领域中抽取，共抽查标称生产企业11家，抽取样品20批次。经检验，合格样品18批次;2批次样品不符合本次监督抽查标准要求，涉及能效限定值、介电强度项目不合格。

本次抽查工作依据GB 24906-2010、GB/T 24908-2014、GB17625.1-2012、GB 30255-2013等相关标准及相关的法律法规、部门规章和规定。对普通照明用非定向自镇流LED灯的互换性、意外接触带电部件的防护、绝缘电阻、介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、故障状态、灯功率、功率因数、谐波、早期失效、能效限定值、颜色特征等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

| 普通照明用非定向自镇流LED灯合格产品及其企业名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 名称 | 生产日期 或批号 | 抽查企业名称 | 生产企业名称 | 生产企业所在地 | 商标 | 规格型号 | 承检单位 |
| 1 | 公牛爱眼LED灯 | 20180824 | 千阳县供销社工业品公司 | 公牛集团宁波公牛光电科技有限公司 | 浙江省宁波市 | BULL | MQ-A107 | 国家电光源工业产品质量监督检测宝鸡站 |
| 2 | LED灯泡 | 19 Ⅲ | 铜川市耀州区万家灯火灯饰店 | 中山市威睿照明电器制造有限公司 | 广东省中山市 | 威睿 | VR-ZW05W | 国家电光源工业产品质量监督检测宝鸡站 |
| 3 | A60普通照明用自镇流LED灯 | 1910 | 铜川市耀州区万家灯火灯饰店 | 安徽阳光照明电器有限公司 | 安徽省六安市 | 阳光 | BPZ750-Q-865-10WZ A60 | 国家电光源工业产品质量监督检测宝鸡站 |
| 4 | RYET LED灯泡 | 1941 | 西安宜家家居有限公司 | 宜家瑞典有限公司 | 瑞典 | IKEA | LED1628G5 | 国家电光源工业产品质量监督检测宝鸡站 |
| 5 | RYET LED灯泡 | 1949 | 西安宜家家居有限公司 | 宜家瑞典有限公司 | 瑞典 | IKEA | LED1919G8 | 国家电光源工业产品质量监督检测宝鸡站 |
| 6 | 恒亮型LED球泡 | 2019-12-02 | 陕西华润万家生活超市有限公司三桥新街分公司 | 昕诺飞（中国）投资有限公司 | 上海市 | PHILIPS | BPZ1000-865E27.9290019159.U | 国家电光源工业产品质量监督检测宝鸡站 |
| 7 | 恒亮型LED球泡 | 2019-11-22 | 陕西华润万家生活超市有限公司莲湖分公司 | 昕诺飞（中国）投资有限公司 | 上海市 | PHILIPS | BPZ1300-865E27.9290019163.U | 国家电光源工业产品质量监督检测宝鸡站 |
| 8 | LED Energy Saving Bulb | 2020.Ⅱ | 宝鸡北照力亚光电科技有限公司 | / | / |  | AC170-240V 5W | 国家电光源工业产品质量监督检测宝鸡站 |
| 9 | 凡星系列LED球泡灯 | 2020·Ⅰ·01 | 陕西煌都照明工程有限公司 | 广东三雄极光照明股份有限公司番禺分公司 | 广东省广州市 | 三雄极光Pak | PAK542673 | 国家电光源工业产品质量监督检测宝鸡站 |
| 10 | 凡星系列LED球泡灯 | 2019·Ⅳ·01 | 陕西煌都照明工程有限公司 | 广东三雄极光照明股份有限公司番禺分公司 | 广东省广州市 | 三雄极光Pak | PAK542675 | 国家电光源工业产品质量监督检测宝鸡站 |
| 11 | LED玉米灯 | 20 04 16WH | 陕西光耀子午照明科技有限公司 | 广东德豪润达照明电气有限公司 | 广东省珠海市 | NVC | LED A42D 8W-5700K YM/E14 | 国家电光源工业产品质量监督检测宝鸡站 |
| 12 | LED球泡 | ZS 2020.01.13 | 陕西华润万家生活超市有限公司汉中市天汉大道分公司 | 欧普照明电器（中山）有限公司 | 广东省中山市 | OPPLE | LED-BPZ220/7-E27-18 | 国家电光源工业产品质量监督检测宝鸡站 |
| 13 | LED球泡 | ZS 2019.11.27 | 陕西华润万家生活超市有限公司汉中市天汉大道分公司 | 欧普照明电器（中山）有限公司 | 广东省中山市 | OPPLE | LED-BPZ220/4.5-E14-2 | 国家电光源工业产品质量监督检测宝鸡站 |
| 14 | LED球泡 | ZS 2019.03.17 | 延安市宝塔区昕明亮灯饰店 | 欧普照明电器（中山）有限公司 | 广东省中山市 | OPPLE | LED-BPZ220/6-E27-3 | 国家电光源工业产品质量监督检测宝鸡站 |
| 15 | A50普通照明用自镇流LED灯 | 1907 | 延安市宝塔区明亮灯具店 | 安徽阳光照明电器有限公司 | 安徽省六安市 | 阳光 | BPZ550-940-6.5WZ A50 | 国家电光源工业产品质量监督检测宝鸡站 |
| 16 | LED球泡灯 | 20190912 V01 | 杨凌灯火万家照明店 | 公牛集团宁波公牛光电科技有限公司 | 浙江省宁波市 | BULL | MQ-A10551 | 国家电光源工业产品质量监督检测宝鸡站 |
| 17 | 超炫二代系列LED G45球泡 | 2019-IN | 杨凌鹏亮照明专卖经销部 | 佛山电器照明股份有限公司 | 广东省佛山市 | FSL | BPZ170-830 G45A4 | 国家电光源工业产品质量监督检测宝鸡站 |
| 18 | 超炫三代系列LED A70球泡 | 2019-ⅢN | 陕西天翌照明科技有限公司西安未央分公司 | 佛山电器照明股份有限公司 | 广东省佛山市 | FSL | BPZ1100-Q865 A70A1 | 国家电光源工业产品质量监督检测宝鸡站 |

| 普通照明用非定向自镇流LED灯不合格产品及其企业名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产日期 或批号 | 抽查企业名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业所在地 | 商标 | 规格型号 | 不合格项 | 承检单位 | 备注 |
| 1 | LED球泡灯 | 18/03 | 铜川市耀州区钢朝电器电料行 | 铜川市耀州区钢朝电器电料行 | 陕西省铜川市 | 邦森 | 220V 3W | 能效限定值 | 国家电光源工业产品质量监督检测宝鸡站 |  |
| 2 | 超炫系列LED A55球泡 | 2018-ⅢX | 陕西天翌照明科技有限公司西安未央分公司 | 陕西天翌照明科技有限公司西安未央分公司 | 陕西省西安市 | FSL | BPZ320-830 A55A1 | 介电强度 | 国家电光源工业产品质量监督检测宝鸡站 | 复检仍不合格 |