附件3

防水卷材产品质量监督抽查结果

此次样品在西安、宝鸡、咸阳、渭南、安康和西咸新区等地区的生产及流通领域中抽取,共抽查标称生产企业48家，抽取样品60批次。经检验，合格样品57批次;3批次样品不符合本次监督抽查标准要求，涉及高分子防水卷材产品的不透水性、拉伸强度（常温）、拉断伸长率（常温）、撕裂强度和弹性体改性沥青防水卷材产品的拉力项目不合格。

本次抽查工作依据GB 18242-2008、GB 18243-2008、JC/T 1076-2008、JC/T 1077-2008、JC/T 1078-2008、GB 23441-2009、GB/T 23457-2017、GB/T 35467-2017、GB 12952-2011、GB 12953-2003、GB 18173.1-2012、GB/T 328-2007等相关标准及相关的法律法规、部门规章和规定。对防水卷材的可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、热老化（拉力保持率）、热老化（延伸率保持率）、热老化（低温柔性）、热老化（尺寸变化率）、热老化（质量损失）、渗油性、接缝剥离强度、胎基材料、拉伸性能（拉力）、拉伸性能（最大拉力时延伸率）、拉伸性能（沥青断裂延伸率）、拉伸性能（拉伸时现象）、顶杆撕裂强度、剥离强度、持粘性、热老化（剥离强度卷材与铝板）、热稳定性、热老化（尺寸稳定性）、低温弯折性、弹性恢复率、抗冲击性能、抗穿刺强度、与后浇混凝土剥离强度(无处理)、与后浇混凝土浸水后剥离强度、卷材与卷材剥离强度（无处理）、卷材防粘处理部位剥离强度、尺寸变化率、拉伸强度（常温）、拉断伸长率（常温）、撕裂强度、加热伸缩量、热空气老化（拉伸强度保持率）、热空气老化（拉断伸长率保持率）、耐碱性（拉伸强度保持率）、耐碱性（拉断伸长率保持率）、粘结剥离强度、复合强度（FS2型表层与芯层）等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

| 防水卷材合格产品及其企业名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 名称 |  |  | 生产日期 或批号 |  | 抽查企业名称 |  | 标称生产企业名称 |  |  | 标称生产企业所在地 | 商标 |  | 规格型号 |  | 承检单位 |  |
| 1 | SY-866反应型交叉膜高分子湿铺自粘防水卷材 |  |  | / |  | 安康市汉滨区凡紫辰防水材料经营部 |  | 四川蜀羊防水材料有限公司 |  |  | 四川省成都市 | 蜀羊防水 |  | H S 1.5mm-20m |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 2 | SY-858高分子复合丙纶防水卷材 |  |  | 2020年03月30日 |  | 安康市汉滨区凡紫辰防水材料经营部 |  | 四川蜀羊防水材料有限公司 |  |  | 四川省成都市 | 蜀羊防水 |  | FS2 0.6mm |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 3 | 水立顿-301弹性体（SBS）改性沥青防水卷材 |  |  | 2019年12月11日 |  | 陕西忆家能建材工程有限公司 |  | 上海东方雨虹防水技术有限公司 |  |  | 上海市 | 东方 雨虹 |  | SBS I PY PE PE 3-10 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 4 | 聚乙烯丙纶高分子防水卷材 |  |  | 2019年08月14日 |  | 安康市汉滨区飞跃防水建材经营部 |  | 潍坊石花化工建材有限公司 |  |  | 山东省潍坊市 | 石花防水 |  | FS2 0.7mm 300g/m2 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 5 | 贴无忧TY-S湿铺法单面自粘防水卷材 |  |  | 2019年12月17日 |  | 安康市汉滨区白分防水材料经营部 |  | 成都卓宝新型建材有限公司 |  |  | 四川省成都市 | 卓宝科技 |  | H S 1.5mm |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 6 | 贴无忧改性沥青防水卷材 |  |  | 2019年10月08日 |  | 安康市汉滨区白分防水材料经营部 |  | 成都卓宝新型建材有限公司 |  |  | 四川省成都市 | 卓宝科技 |  | SBS I PY PE PE 3.0 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 7 | 弹性体改性沥青防水卷材 |  |  | 2020年05月01日 |  | 陕西昌炎秦岭防水技术有限公司 |  | 陕西昌炎秦岭防水技术有限公司 |  |  | 陕西省宝鸡市 | 秦岭 |  | SBS I PY PE PE 4 10 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 8 | 弹性体改性沥青防水卷材 |  |  | 2020年04月30日 |  | 陕西三力材料科技有限公司 |  | 陕西三力材料科技有限公司 |  |  | 陕西省宝鸡市 | 三力 |  | SBS Ⅱ PY PE PE 4 10 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 9 | 预铺防水卷材 |  |  | 2020年05月08日 |  | 陕西雨中情防水材料有限责任公司 |  | 陕西雨中情防水材料有限责任公司 |  |  | 陕西省咸阳市 | 雨水情 |  | P 1.2/1.5-20 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 10 | 胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 |  |  | 2019年12月19日 |  | 陕西雨中情防水材料有限责任公司 |  | 陕西雨中情防水材料有限责任公司 |  |  | 陕西省咸阳市 | 雨水情 |  | PYK I PE 3 10 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 11 | 弹性体改性沥青防水卷材 |  |  | 2020年03月03日 |  | 陕西雨中情防水材料有限责任公司 |  | 陕西雨中情防水材料有限责任公司 |  |  | 陕西省咸阳市 | 雨水情 |  | SBS I PY PE PE 3 10 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 12 | 弹性体（SBS）改性沥青防水卷材 |  |  | 2020年05月12日 |  | 陕西金豫伞防水材料工程有限公司 |  | 陕西金豫伞防水材料工程有限公司 |  |  | 陕西省西安市 | 金豫伞 |  | SBS I PY PE PE 3mm 10m |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 13 | 弹性体（SBS）改性 沥青防水卷材 |  |  | 2020年05月12日 |  | 陕西金豫伞防水材料工程有限公司 |  | 陕西金豫伞防水材料工程有限公司 |  |  | 陕西省西安市 | 金豫伞 |  | SBS I PY PE PE 4mm 10m |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 14 | 弹性体SBS改性沥青防水卷材 |  |  | / |  | 西安禹豪防水材料有限公司蒲城分公司 |  | 西安禹豪防水材料有限公司蒲城分公司 |  |  | 陕西省渭南市 | 西北禹豪 |  | SBS PY I PE 4 10 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 15 | 弹性体（SBS）改性 沥青防水卷材 |  |  | 2020年05月04日 |  | 陕西庆发防水材料有限责任公司 |  | 陕西庆发防水材料有限责任公司 |  |  | 陕西省渭南市 | 金禹佳 |  | SBS I PY PE PE 4 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 16 | 胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 |  |  | 2019年11月28日 |  | 扶风县防水材料总批发部 |  | 雨中情防水技术集团有限责任公司 |  |  | 陕西省西安市 | 雨水情 |  | PYK I PE 3 10 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 17 | 弹性体（SBS）改性沥青防水卷材 |  |  | 2020年05月12日 |  | 陕西航建防水工程有限公司 |  | 陕西航建防水工程有限公司 |  |  | 陕西省渭南市 | 航建牌 |  | SBS I PY PE PE 3 10 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 18 | 湿铺防水卷材 |  |  | 2020年05月15日 |  | 陕西航建防水工程有限公司 |  | 陕西航建防水工程有限公司 |  |  | 陕西省渭南市 | 航建牌 |  | E S 1.5 20 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 19 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 |  |  | 2020年04月16日 |  | 陕西普石建筑材料科技有限公司 |  | 陕西普石建筑材料科技有限公司 |  |  | 陕西省渭南市 | 陕普 |  | SBS PY PE PE I 3 10 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 20 | 胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 |  |  | 2020年05月08日 |  | 陕西普石建筑材料科技有限公司 |  | 陕西普石建筑材料科技有限公司 |  |  | 陕西省渭南市 | 陕普 |  | PYK I PE 3 10 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 21 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 |  |  | 2020年05月06日 |  | 陕西普石建筑材料科技有限公司 |  | 陕西普石建筑材料科技有限公司 |  |  | 陕西省渭南市 | 陕普 |  | PY I PE 3 10 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 22 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 |  |  | 2020年04月24日 |  | 陕西禹宏建材科技有限公司 |  | 陕西禹宏建材科技有限公司 |  |  | 陕西省咸阳市 | 西北禹（宏）洪 |  | SBS PY PE I 3mm |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 23 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 |  |  | 2020年05月03日 |  | 陕西禹宏建材科技有限公司 |  | 陕西禹宏建材科技有限公司 |  |  | 陕西省咸阳市 | 西北禹（宏）洪 |  | PY I 3mm |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 24 | 弹性体改性沥青防水卷材 |  |  | 2020年05月09日 |  | 陕西晴空防水技术工程有限公司 |  | 陕西晴空防水技术工程有限公司 |  |  | 陕西省西咸新区 | 晴空 |  | SBS PY I PE PE 4 10 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 25 | 胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 |  |  | 2020年05月09日 |  | 陕西晴空防水技术工程有限公司 |  | 陕西晴空防水技术工程有限公司 |  |  | 陕西省西咸新区 | 晴空 |  | PYK I PE 4 10 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 26 | 弹性体改性沥青防水卷材 |  |  | 2020年05月15日 |  | 陕西红太阳防水材料有限公司 |  | 陕西红太阳防水材料有限公司 |  |  | 陕西省西咸新区 | 红太阳 |  | SBS I PY PE 4mm 10m2 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 27 | 胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 |  |  | 2020年05月15日 |  | 陕西红太阳防水材料有限公司 |  | 陕西红太阳防水材料有限公司 |  |  | 陕西省西咸新区 | 红太阳 |  | PYK I PE PE 3 10m2 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 28 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 |  |  | 2020年05月14日 |  | 陕西红太阳防水材料有限公司 |  | 陕西红太阳防水材料有限公司 |  |  | 陕西省西咸新区 | 红太阳 |  | PY I PE 3.0 10m2 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 29 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 |  |  | 2020年01月12日 |  | 眉县首善镇鑫铭防水材料经销部 |  | 陕西普石建筑材料科技有限公司 |  |  | 陕西省渭南市 | 陕普 |  | SBS I PY PE PE 4 10 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 30 | 弹性体（SBS）改性 沥青防水卷材 |  |  | 2020年04月28日 |  | 绿纪源（陕西）防水科技有限公司 |  | 绿纪源（陕西）防水科技有限公司 |  |  | 陕西省西安市 | 绿纪源 |  | SBS I PY PE PE 4 10 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 31 | 弹性体（SBS）改性沥青防水卷材 |  |  | 2020年04月28日 |  | 绿纪源（陕西）防水科技有限公司 |  | 绿纪源（陕西）防水科技有限公司 |  |  | 陕西省西安市 | 绿纪源 |  | SBS I PY PE PE 3 10 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 32 | 防水板 |  |  | 2019年06月 |  | 西安自力土工合成材料有限公司 |  | 西安自力土工合成材料有限公司 |  |  | 陕西省西安市 | ZL |  | 1.5mm×2.3m×30mJS2 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 33 | 弹性体（SBS）改性 沥青防水卷材 |  |  | 2020年05月27日 |  | 陕西鲁泰防水保温工程有限公司 |  | 陕西鲁泰防水保温工程有限公司 |  |  | 陕西省西安市 | 雨泰 |  | SBS I PY PE PE 4 10 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 34 | 弹性体（SBS）改性 沥青防水卷材 |  |  | 2020年05月27日 |  | 陕西鲁泰防水保温工程有限公司 |  | 陕西鲁泰防水保温工程有限公司 |  |  | 陕西省西安市 | 雨泰 |  | SBS I PY PE PE 3 10 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 35 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 |  |  | 2020年04月18日 |  | 陕西晴朗防水材料有限公司 |  | 陕西晴朗防水材料有限公司 |  |  | 陕西省咸阳市 | 晴朗 |  | SBS I PY PE PE 3 10 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 36 | SBS弹性体改性沥 青防水卷材 |  |  | 2020年05月15日 |  | 陕西京都防水材料有限公司礼泉县分公司 |  | 陕西京都防水材料有限公司礼泉县分公司 |  |  | 陕西省咸阳市 | 京都 |  | SBS I PY PE PE 4 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 37 | 胶粉改性沥青聚酯毡 与玻纤网格布增强防水卷材 |  |  | 2020年05月15日 |  | 陕西京都防水材料有限公司礼泉县分公司 |  | 陕西京都防水材料有限公司礼泉县分公司 |  |  | 陕西省咸阳市 | 京都 |  | PYK I PE 3 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 38 | SY-818弹性体（SBS）改性沥青防水卷材 |  |  | 2020年05月12日 |  | 陕西蜀羊防水材料有限公司 |  | 陕西蜀羊防水材料有限公司 |  |  | 陕西省咸阳市 | 蜀羊防水 |  | SBS I PY PE PE 3 10 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 39 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 |  |  | 2020年05月26日 |  | 陕西东方世纪防水工程有限公司 |  | 陕西东方世纪防水工程有限公司 |  |  | 陕西省咸阳市 | 殿梁 |  | SBS I PY PE 4 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 40 | 胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 |  |  | 2020年05月27日 |  | 陕西东方世纪防水工程有限公司 |  | 陕西东方世纪防水工程有限公司 |  |  | 陕西省咸阳市 | 殿梁 |  | PYK I 4mm |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 41 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 |  |  | 2020年04月27日 |  | 陕西龙新防水技术有限责任公司 |  | 陕西龙新防水技术有限责任公司 |  |  | 陕西省咸阳市 | 龙新 |  | PY PE PE I 4mm 10 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 42 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 |  |  | 2020年04月14日 |  | 陕西金鹏防水工程材料有限公司 |  | 陕西金鹏防水工程材料有限公司 |  |  | 陕西省咸阳市 | 金鹏防水 |  | SBS I PY PE 4 10 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 43 | 胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 |  |  | 2020年05月18日 |  | 陕西金鹏防水工程材料有限公司 |  | 陕西金鹏防水工程材料有限公司 |  |  | 陕西省咸阳市 | 金鹏防水 |  | PYK I PE 3 10 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 44 | 弹性体SBS改性沥青防水卷材 |  |  | 2020年05月23日 |  | 咸阳东方雨虹建筑材料有限公司 |  | 咸阳东方雨虹建筑材料有限公司 |  |  | 陕西省咸阳市 | 东方雨虹 |  | SBS Ⅱ PY PE PE 4 10 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 45 | 弹性体SBS改性沥青防水卷材 |  |  | 2020年05月24日 |  | 咸阳东方雨虹建筑材料有限公司 |  | 咸阳东方雨虹建筑材料有限公司 |  |  | 陕西省咸阳市 | 东方雨虹 |  | SBS I PY PE PE 3 10 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 46 | 防水板 |  |  | 2020年03月05日 |  | 西安双益实业有限公司 |  | 西安双益实业有限公司 |  |  | 陕西省西安市 | 双益 |  | 1.5mm×2.5m×30m JS2 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 47 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 |  |  | 2020年03月16日 |  | 雨中情防水技术集团有限公司西安分公司 |  | 雨中情防水技术集团有限公司 |  |  | 陕西省西安市 | 雨水情 |  | SBS Ⅱ PY PE PE 4 10 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 48 | 弹性体改性沥青防水卷材 |  |  | 2020 |  | 西安力聚盟润防水材料有限公司 |  | 西安润天建筑防水材料工程有限公司 |  |  | 陕西省西安市 | 盟润 |  | PY PE PE I 4 10 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 49 | SBC-120高分子防水卷材 |  |  | 2020年04月18日 |  | 西安市未央区红太阳防水材料销售部 |  | 陕西红太阳防水材料有限公司 |  |  | 陕西省西咸新区 | 红太阳 |  | FS2 1.5mm |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 50 | 弹性体改性沥青防水卷材 |  |  | / |  | 西安市未央区金天缘防水材料批发部 |  | 兰州金天缘防水材料有限公司 |  |  | 甘肃省兰州市 | 天缘 |  | SBS I PY PE PE 4 10 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 51 | 弹性体（SBS）改性沥青防水卷材 |  |  | 2020年05月20日 |  | 西安晨钰装饰工程有限公司 |  | 西安晨钰装饰工程有限公司 |  |  | 陕西省西安市 | 兰玉 |  | SBS I PY PE PE 4 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 52 | 弹性体改性沥青防水卷材 |  |  | 2020年05月24日 |  | 西安市未央区朗坤防水经销处 |  | 廊坊朗坤防水材料有限公司 |  |  | 河北省廊坊市 | 朗坤防水 |  | SBS I PY PE PE 3/10m |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 53 | 贴无忧改性沥青防水卷材 |  |  | 2020年05月23日 |  | 西安卓宝建筑工程有限公司 |  | 成都卓宝新型建材有限公司 |  |  | 四川省成都市 | 卓宝科技 |  | SBS I PY PE PE 3.0 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 57 | 贴必定PET自粘聚合物改性沥青防水卷材 |  |  | 2019年08月18日 |  | 西安卓宝建筑工程有限公司 |  | 成都卓宝新型建材有限公司 |  |  | 四川省成都市 | 卓宝科技 |  | N I PET 1.5 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 55 | 弹性体改性 沥青防水卷材 |  |  | 2019年12月11日 |  | 西安市未央区西建防水材料经销部 |  | 宁夏西北雨王防水材料有限公司 |  |  | 宁夏灵武市 | 西北雨王 |  | SBS I PY PE PE 3 10m |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 56 | 弹性体改性沥青防水卷材 |  |  | 2020年05月30日 |  | 陕西德坤防水建筑工程有限公司 |  | 河北德坤防水建材有限公司 |  |  | 河北省石家庄市 | 德坤 |  | SBS I PY PE PE 4 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 57 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 |  |  | 2020年05月20日 |  | 西安市未央区雁翎防水材料经销部 |  | 陕西雁翎防水材料有限公司 |  |  | 陕西省西咸新区 | 雁翎 |  | SBS PY PE PE I型 3mm |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 防水卷材不合格产品及其企业名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 产品名称 | 生产日期 或批号 |  | 抽查企业名称 |  | 标称生产企业名称 |  | 标称生产企业所在地 | 商标 |  |  | 规格型号 |  | 不合格项 |  | 承检单位 |  |
| 1 |  | 聚乙烯丙（涤）纶复合防水卷材 | / |  | 汉滨区帝兴装修材料经营部 |  | 山东佳创防水材料有限公司 |  | 山东省潍坊市 | 佳海 |  |  | FS2 400g/m2 |  | 不透水性、 拉伸强度、 拉断伸长率、 撕裂强度 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 2 |  | 聚乙烯丙（涤）纶高分子防水卷材 | / |  | 西安晨钰装饰工程有限公司 |  | 陕西豪杰双龙防水工程有限公司 |  | 陕西省西安市 | 晴源 |  |  | FS2 300g/m2 0.45mm |  | 拉伸强度、 拉断伸长率、 撕裂强度 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |
| 3 |  | 弹性体（SBS）改性沥青防水卷材 | 2020年03月15日 |  | 陕西豪杰双龙防水工程有限公司 |  | 山东豪杰双龙防水材料有限公司 |  | 山东省潍坊市 | 晴源 |  |  | SBS I PY PE PE 4 10 |  | 拉力 |  | 陕西省装饰装修材料质量监督检验站 |  |