附件1

读写作业台灯产品质量监督抽查结果

此次样品在西安、宝鸡、铜川、汉中、延安、杨凌示范区等地区的生产及流通领域中抽取，共抽查标称生产企业11家，抽取样品15批次。经检验，合格样品15批次。

本次抽查工作依据GB 7000.204-2008、GB 17625.1-2012、GB/T 9473-2017等相关标准及相关的法律法规、部门规章和规定。对读写作业台灯的防尘、防固体异物、绝缘电阻、电气强度、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、谐波、遮光性、桌面照度及照度均匀度、输入功率及功率因数、电源线等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

| 读写作业台灯合格产品及其企业名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 名称 | 生产日期 或批号 | 抽查企业名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业所在地 | 商标 | 规格型号 | 承检单位 |
| 1 | LED台灯 | / | 千阳县供销社工业品公司 | 佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司 | 广东省佛山市 | 宝视达 | GD-618 | 国家轻工业电光源产品质量监督检测宝鸡站 |
| 2 | LED可移式灯具 | 2018.3.2 | 陕西华润万家生活超市有限公司宝鸡高新路分公司 | 飞利浦照明（中国）投资有限公司 | 上海市 | PHILIPS | 66044 | 国家轻工业电光源产品质量监督检测宝鸡站 |
| 3 | LED可移式灯具 | 2019.1.4 | 陕西华润万家生活超市有限公司宝鸡高新路分公司 | 昕诺飞（中国）投资有限公司 | 上海市 | PHILIPS | 66028 | 国家轻工业电光源产品质量监督检测宝鸡站 |
| 4 | LED台灯 | 2020.1.17 | 宝鸡市人人乐超市有限公司高新购物广场 | 长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司 | 广东省深圳市 | 康铭 | KM-S055N | 国家轻工业电光源产品质量监督检测宝鸡站 |
| 5 | LED台灯 | 2019.9 | 铜川市耀州区建成灯饰电料经营部 | 宁波良亮电器有限公司 | 浙江省宁波市 |  | 4305 | 国家轻工业电光源产品质量监督检测宝鸡站 |
| 6 | 可移式灯具 | ZS 2019-09-19 | 陕西华润万家生活超市有限公司三桥新街分公司 | 欧普照明电器（中山）有限公司 | 广东省中山市 | OPPLE | MT-HY03T-191 | 国家轻工业电光源产品质量监督检测宝鸡站 |
| 7 | LED可移式灯具 | 19-4-7 | 陕西华润万家生活超市有限公司莲湖分公司 | 昕诺飞（中国）投资有限公司 | 上海市 | PHILIPS | 66012 | 国家轻工业电光源产品质量监督检测宝鸡站 |
| 8 | LED台灯 | 2020.1 | 陕西煌都照明工程有限公司 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 广东省广州市 | 三雄极光Pak | PAK420064 | 国家轻工业电光源产品质量监督检测宝鸡站 |
| 9 | LED台灯 T08 | 2020.1.03 | 陕西光耀子午照明科技有限公司 | 中山雷士灯饰科技有限公司 | 广东省中山市 | NVC | DS802SQW | 国家轻工业电光源产品质量监督检测宝鸡站 |
| 10 | LED台灯 | 2018.11.21 | 陕西华润万家生活超市有限公司汉中市天汉大道分公司 | 深圳市康铭盛科技实业股份有限公司 | 广东省深圳市 | 康铭 | KM-S053N | 国家轻工业电光源产品质量监督检测宝鸡站 |
| 11 | 可移式灯具 | 2019-06-10 | 延安市宝塔区昕明亮灯饰店 | 欧普照明电器（中山）有限公司 | 广东省中山市 | OPPLE | MT-HY03T-50 | 国家轻工业电光源产品质量监督检测宝鸡站 |
| 12 | LED台灯 | 2019.12.14 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 广东太格尔电源科技有限公司 | 广东省汕头市 | 雅格 | YG-T402 | 国家轻工业电光源产品质量监督检测宝鸡站 |
| 13 | LED台灯 | 2019.07 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 广东太格尔电源科技有限公司 | 广东省汕头市 | 雅格 | YG-T401 | 国家轻工业电光源产品质量监督检测宝鸡站 |
| 14 | LED台灯 | 2020-06-11 | 陕西艾多特照明有限公司 | 陕西艾多特照明有限公司 | 陕西省西安市 | Adot | TDLP1009NWD-WH-CN | 国家轻工业电光源产品质量监督检测宝鸡站 |
| 15 | LED台灯 | 2020-7-6 | 陕西艾多特照明有限公司 | 陕西艾多特照明有限公司 | 陕西省西安市 | Adot | TDLP1091NWD1-WH-CN | 国家轻工业电光源产品质量监督检测宝鸡站 |