附件3

陶瓷片密封水嘴产品质量监督抽查结果

此次样品在西安、宝鸡、咸阳、汉中、安康等地区的流通领域中抽取,共抽查标称生产企业27家，抽取样品30批次。经检验，合格样品27批次;3批次样品不符合本次监督抽查标准要求，涉及螺纹精度项目不合格。

本次抽查工作依据GB 18145-2014、GB 25501-2010等相关标准及相关的法律法规、部门规章和规定。对陶瓷片密封水嘴的管螺纹精度、冷热水标志、抗水压机械性能、密封性能、流量、流量均匀性、水嘴用水效率等级、水嘴用水效率限定值等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

|  |
| --- |
| 陶瓷片密封水嘴未发现不合格产品及其企业名单 |
| **序号** | **产品****名称** | **生产日期****或批号** | **抽查企业名称** | **标称生产企业名称** | **标称生产企业所在地** | **商标** | **规格型号** | **承检单位** |
| 1 | 面盆龙头 | / | 西安经济技术开发区智惠爱家建材经销部 | 惠达卫浴股份有限公司 | 河北省唐山市 | 惠达 | HDN2781M | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 2 | 单把单口龙头 | / | 西安经济技术开发区美宝建材经销部 | 佛山市法恩洁具有限公司 | 广东省佛山市 | 法恩莎 | FIA8383C | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 3 | 单把单孔面盆龙头 | / | 西安经济技术开发区飞科逸卫浴经销部 | 九牧厨卫股份有限公司 | 福建省泉州市 | 九牧 | 32150-147/1C1-Z | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 4 | 单把单孔面盆龙头 | / | 西安经济技术开发区尊荣建筑材料经销部 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 广东省佛山市 | 箭牌 | AMP11833 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 5 | 单把单孔面盆龙头 | / | 西安经济技术开发区鹏博洁具商行 | 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 | 广东省佛山市 | 安华 | N11M611 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 6 | 面盆龙头 | / | 西安市碑林区乐家卫浴经销店 | 乐家洁具（苏州）有限公司 | 江苏省苏州市 | 乐家 | 5A3007CDN | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 7 | 洗涤龙头大快开 | 2015.04.17 | 西安市碑林区盛兰溪五金洁具经销部 | 九牧厨卫股份有限公司 | 福建省泉州市 | 九牧 | 7701-238 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 8 | 单把面盆龙头 | 2020.06.29 | 西安鑫普海雅建材家居有限公司 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 广东省佛山市 | 浪鲸 | FD11543-T1 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 9 | 铜合金单柄双控面盆水嘴 | 2020.05.07 | 安康市汉滨区博龙建材经营部 | 佛山市东鹏整装卫浴有限公司 | 广东省佛山市 | DONGPENG | JJH1260D | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 10 | 单把面盆龙头 | 2020.03.20 | 陕西东牧建材有限公司 | 泉州东牧卫浴有限公司 | 福建省泉州市 | 东牧 | DM-9423 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 11 | 龙头 | 2019.06.15 | 西安朝阳卫浴北三环大明宫建材市场旗舰店 | 广东朝阳卫浴有限公司 | 广东省江门市 | 朝阳 | A344 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 12 | 快开洗衣机龙头 | 2020.06 | 西安臻立创建材有限公司 | 福建省特瓷卫浴实业有限公司 | 福建省泉州市 | 特瓷 | 8803-319 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 13 | 水龙头 | 2020.06.01 | 西安市未央区歌莎卫浴营销部 | 佛山歌莎卫浴有限公司 | 广东省佛山市 | 歌莎 | 8872 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 14 | 潜水艇雅致水嘴 | 2020.04.16 | 西安祖云达斯商贸有限公司 | 柏瑞润兴（北京）科技发展有限公司 | 北京市 | 潜水艇 | L201X | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 15 | 龙头 | 2019.11.15 | 安康市汉滨区满意福宁建材经营部 | 欧路莎股份有限公司 | 浙江省台州市 | ORans | OLS-K1031 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 16 | 面盆龙头 | 2015.06.09 | 安康市汉滨区安华卫浴经营部 | 漳州万家陶瓷工业有限公司 | 广东省潮州市 | Bolina | F2410W | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 17 | 面盆龙头 | 2020.06.08 | 西安市碑林区恒洁卫浴经销部 | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 广东省佛山市 | 恒洁 | HMF112-111 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 18 | 单把手面盆龙头 | 2008.02.10 | 西安市碑林区高仪红星美凯龙店 | 高仪（上海）卫生洁具有限公司 | 上海市 | 高仪 | 233250 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 19 | 面盆龙头 | 2018.03.06 | 宝鸡市金台区源泰建材经销部 | 帝欧家居股份有限公司 | 四川省成都市 | 图形商标 | MD77189 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 20 | 面盆龙头 | 2018.12.29 | 宝鸡市金台区盛世繁华装饰材料经销部 | 广州市欧派卫浴有限公司 | 广东省广州市 | 欧派 | OP-F1076-A | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 21 | 铬色面盆龙头 | / | 安康市汉滨区心海伽蓝卫浴经营部 | 佛山市伽蓝洁具有限公司 | 广东省佛山市 | SH·KL | KL111173 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 22 | 单把面盆龙头 | 2020.08.19 | 西安市碑林区优佳建材经营部 | 佛山市法恩洁具有限公司 | 广东省佛山市 | 法恩莎 | FIA1010C | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 23 | 单把面盆龙头 | / | 钧利建材经营部 | 开平市汉玛克卫浴有限公司 | 广东省江门市 | HIMARA | 1115815 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 24 | 铝合金单柄双控面盆水嘴 | / | 汉中市汉台区洁美建材商行 | 佛山市东鹏洁具股份有限公司 | 广东省佛山市 | DONGPENG | JJH1897TD | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 25 | 单把单孔面盆龙头 | / | 鹰卫浴洁具经营部 | 九牧厨卫股份有限公司 | 福建省泉州市 | 小牧优品 | JMQC-10 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 26 | 面盆龙头 | / | 箭牌卫浴瓷砖汉中经销部 | 德州市乐华陶瓷洁具有限公司 | 山东省德州市 | ARROW | AMP11847 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 27 | 龙头 | 2020.05.14 | 咸阳市秦都区常红霞洁具 | 开平市澳斯曼洁具有限公司 | 广东省江门市 | 奥斯曼 | AS2514A218 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 陶瓷片密封水嘴不合格产品及其企业名单 |
| **序号** | **产品名称** | **生产日期****或批号** | **抽查企业名称** | **标称生产企业名称** | **标称生产企业所在地** | **商标** | **规格型号** | **不合格项** | **承检单位** |
| 1 | 福柯斯面盆龙头 | / | 西安曲江新区水晶世家卫浴店 | 汉斯格雅卫浴产品（上海）有限公司 | 上海市 | 汉斯格雅 | 1X31607007 | 管螺纹精度 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 2 | 卫生高级水龙头 | / | 安康市汉滨区卓越水暖器材经营部 | 潮州市潮安区凤塘欧美特陶瓷厂 | 广东省潮州市 | Oumeite | SJJ-5201 | 管螺纹精度 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 3 | 单把单孔面盆龙头 | 2019.07.09 | 宝鸡市金台区澎发建材商行 | 重庆国之四维卫浴有限公司 | 重庆市 | SWELL | SF07111CP-1 | 管螺纹精度 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |