附件1

消防水枪产品质量监督抽查结果

此次样品在西安、宝鸡、安康等地区的流通领域中抽取，共抽查标称生产企业19家，抽取样品20批次。经检验，合格样品19批次;1批次样品不符合本次监督抽查标准要求，涉及耐水压强度项目不合格。

本次抽查工作依据GB 8181-2005等相关标准及相关的法律法规、部门规章和规定。对消防水枪的外表质量检验、密封性能、耐水压强度、耐高温试验、耐低温试验、跌落试验等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

消防水枪未发现不合格产品及其企业名单. 序号; 产品 名称; 生产日期 或批号; 抽查企业名称; 标称生产企业名称; 标称生产企业所在地; 商标; 规格型号; 承检单位. 1; 直流水枪; 2018.01.20; 宝鸡市金台区泉高消防交通销售中心; 福建省南安市华厦消防装备有限公司; 福建省泉州市; SX; QZ3.5/7.5; 陕西省消防产品设施质量监督检测站. 2; 直流水枪; 2020.01.15; 宝鸡保平安消防器材有限公司; 扬州万安消防科技有限公司; 江苏省扬州市; 华邮; QZ3.5/7.5; 陕西省消防产品设施质量监督检测站. 3; 直流水枪; 2018.08.29; 宝鸡秦安消防交通设施有限公司; 兴化市泰邮消防设备有限公司; 江苏省泰州市; 雨工; QZ3.5/7.5; 陕西省消防产品设施质量监督检测站. 4; 直流水枪; 2018.08.02; 西安市未央区祥盛消防器材经营部; 南安市祥盛阀门厂（更名为：祥盛消防科技有限公司）; 福建省泉州市; 西溪; QZ3.5/7.5; 陕西省消防产品设施质量监督检测站. 5; 直流水枪; 2019.08; 西安华昌达消防设备配套有限公司; 水力消防科技有限公司; 福建省泉州市; 水力; QZ3.5/7.5; 陕西省消防产品设施质量监督检测站. 6; 直流水枪; 2020.05.25; 陕西闽峰消防有限公司; 福建省海锦消防科技有限公司; 福建省泉州市; 海锦; QZ3.5/7.5; 陕西省消防产品设施质量监督检测站. 7; 直流水枪; 2019.11.16; 西安市未央区鼎盛泵阀机电经销部; 颖龙消防科技有限公司; 福建省泉州市; 颖龙; QZ3.5/7.5; 陕西省消防产品设施质量监督检测站. 8; 直流水枪; 2019.10.31; 西安市未央区朋盛消防器材供应站; 福建省恒龙消防科技有限公司; 福建省泉州市; 恒龙; QZ3.5/7.5; 陕西省消防产品设施质量监督检测站. 9; 直流水枪; 2019.10.25; 西安市未央区北城建材经销处; 高邮市增宝铝制品厂; 江苏省扬州市; 北澄; QZ3.5/7.5; 陕西省消防产品设施质量监督检测站. 10; 直流水枪; 2020.11.05; 西安市未央区三秦消防器材供应站; 川安消防实业有限公司; 福建省泉州市; 川安; QZ3.5/7.5; 陕西省消防产品设施质量监督检测站. 11; 直流水枪; 2015.09; 西安安顺消防科技有限公司; 南安市三安消防设备有限公司; 福建省泉州市; 三消; QZ3.5/7.5; 陕西省消防产品设施质量监督检测站. 12; 直流水枪; 2020.06.11; 陕西远畅物资有限公司; 川安消防实业有限公司; 福建省泉州市; 川安; QZ3.5/7.5; 陕西省消防产品设施质量监督检测站. 13; 直流水枪; 2020.09.04; 西安市未央区华安消防器材销售中心; 丹阳市开发区丹星消防器材厂; 江苏省镇江市; 丹星; QZ3.5/7.5; 陕西省消防产品设施质量监督检测站. 14; 直流水枪; 2020.11.24; 西安市未央区华安消防器材销售中心; 兴化市方圆消防器材有限公司; 江苏省泰州市; 兴隆利; QZ3.5/7.5; 陕西省消防产品设施质量监督检测站. 15; 直流水枪; 2020.10.13; 西安潇湘川海消防设备有限公司; 泰州市神龙消防科技有限公司; 江苏省泰州市; 祥雨; QZ3.5/7.5; 陕西省消防产品设施质量监督检测站. 16; 直流水枪; 2019.08.23; 西安潇湘川海消防设备有限公司; 高邮市雨花消防器材厂; 江苏省扬州市; 双雨; QZ3.5/7.5; 陕西省消防产品设施质量监督检测站. 17; 直流水枪; 2020.06.27; 陕西富消消防科技有限公司; 福建省南安市华厦水带织造有限公司; 福建省泉州市; SX; QZ3.5/7.5; 陕西省消防产品设施质量监督检测站. 18; 直流水枪; 2018.11; 陕西富消消防科技有限公司; 福建省富新消防科技有限公司; 福建省泉州市; 富新; QZ3.5/7.5; 陕西省消防产品设施质量监督检测站. 19; 直流水枪; 2019.05.14; 安康市润发消防器材销售有限公司; 高邮市安宁安防器材厂; 江苏省扬州市; 祥宁; QZ3.5/7.5; 陕西省消防产品设施质量监督检测站. 消防水枪不合格产品及其企业名单. 序号; 产品名称; 生产日期 或批号; 抽查企业名称; 标称生产企业名称; 标称生产企业所在地; 商标; 规格型号; 不合格项; 承检单位. 1; 直流水枪; 2019.12.05; 西安市未央区新建发物资经销处; 南安市友安消防器材有限公司; 福建省泉州市; 友安; QZ3.5/7.5; 耐水压强度; 陕西省消防产品设施质量监督检测站.