附件3

室内消火栓产品质量监督抽查结果

此次样品在西安、宝鸡、安康等地区的流通领域中抽取，共抽查标称生产企业17家，抽取样品20批次。经检验，合格样品20批次。

本次抽查工作依据GB 3445-2018等相关标准及相关的法律法规、部门规章和规定。对室内消火栓的外观、基本尺寸检验、消防接口、手轮、开启高度、水压强度、密封性能等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

| 室内消火栓未发现不合格产品及其企业名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 名称 | 生产日期 或批号 | 抽查企业名称 | 生产企业名称 | 生产企业所在地 | 商标 | 规格型号 | 承检单位 |
| 1 | 室内消火栓 | 2019.12.23 | 陕西山河消防工程有限公司 | 福建泉州连顺消防设备有限公司 | 福建省泉州市 | 闽辉 | SN65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 |
| 2 | 室内消火栓 | 2020.05.24 | 宝鸡市金台区泉高消防交通销售中心 | 福建省泉州市柳美消防设备有限公司 | 福建省泉州市 | 柳美 | SN65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 |
| 3 | 室内消火栓 | 2020.03.26 | 宝鸡保平安消防器材有限公司 | 扬州市江都区国泰消火栓厂 | 江苏省扬州市 | 国泰 | SN65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 |
| 4 | 室内消火栓 | 2019.06.15 | 宝鸡秦安消防交通设施有限公司 | 扬州市江都区国泰消火栓厂 | 江苏省扬州市 | 国泰 | SN65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 |
| 5 | 室内消火栓 | 2020.03.25 | 西安市未央区祥盛消防器材经营部 | 南安市祥盛阀门厂（更名为：祥盛消防科技有限公司） | 福建省泉州市 | 西溪 | SN65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 |
| 6 | 室内消火栓 | 201909 | 西安华昌达消防设备配套有限公司 | 水力消防科技有限公司 | 福建省泉州市 | 水力 | SN65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 |
| 7 | 室内消火栓 | 2020.09.20 | 西安市未央区鼎盛泵阀机电经销部 | 颖龙消防科技有限公司 | 福建省泉州市 | 颖龙 | SN65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 |
| 8 | 室内消火栓 | 2020.09 | 西安市未央区朋盛消防器材供应站 | 祥安消防科技有限公司 | 福建省泉州市 | 祥安 | SN65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 |
| 9 | 室内消火栓 | 2019.04.09 | 西安市未央区北城建材经销处 | 高邮市增宝铝制品厂 | 江苏省扬州市 | 北澄 | SN65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 |
| 10 | 室内消火栓 | 2020.06.08 | 西安市未央区三秦消防器材供应站 | 川安消防实业有限公司 | 福建省泉州市 | 川安 | SN65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 |
| 11 | 室内消火栓 | 2020.12.01 | 西安安顺消防科技有限公司 | 南安市三安消防设备有限公司 | 福建省泉州市 | 三消 | SN65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 |
| 12 | 室内消火栓 | 2020.06 | 陕西大鹏实业发展有限公司 | 闽太消防科技股份有限公司 | 福建省泉州市 | 闽太 | SN65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 |
| 13 | 室内消火栓 | 2020.06.08 | 陕西远畅物资有限公司 | 川安消防实业有限公司 | 福建省泉州市 | 川安 | SN65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 |
| 14 | 室内消火栓 | 2020.10.27 | 西安市未央区华安消防器材销售中心 | 高邮市腾达消防科技有限公司 | 江苏省扬州市 | 腾达 | SN65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 |
| 15 | 室内消火栓 | 2020.09.25 | 西安市未央区华安消防器材销售中心 | 扬州市江都区国泰消火栓厂 | 江苏省扬州市 | 国泰 | SN65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 |
| 16 | 室内消火栓 | 2020.08.24 | 西安潇湘川海消防设备有限公司 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 江苏省泰州市 | 祥雨 | SN65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 |
| 17 | 室内消火栓 | 2020.11.11 | 陕西富消消防科技有限公司 | 福建省富新消防科技有限公司 | 福建省泉州市 | 富新 | SN65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 |
| 18 | 室内消火栓 | 2020.05.27 | 陕西富消消防科技有限公司 | 福建省南安市华厦水带织造有限公司 | 福建省泉州市 | SX | SN65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 |
| 19 | 室内消火栓 | 2020.07.15 | 安康市汉滨区维国消防器材经营部 | 泉州市广顺消防设备有限公司 | 福建省泉州市 | 闽广 | SN65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 |
| 20 | 室内消火栓 | 2019.05.31 | 西安世华消防器材有限公司 | 福建省泉州添兴消防设备有限公司 | 福建省泉州市 | 添兴 | SN65 | 陕西省消防产品设施质量监督检测站 |