附件13

陕西省有机肥及微生物肥料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

2 检验依据

表1  有机肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总养分 | 附录D |
| 2 | 有机质 | 附录C |
| 3 | 酸碱度pH | 附录E |
| 4 | 总铅（Pb） | NY/T1987-2010 |
| 5 | 总镉（Cd） | NY/T1987-2010 |
| 6 | 总砷（As） | NY/T1987-2010 |
| 7 | 总铬（Cr） | NY/T1987-2010 |
| 8 | 总汞（Hg） | NY/T1987-2010 |
| 9 | 蛔虫卵死亡率 | GB/T19524.2-2004 |
| 10 | 粪大肠菌群数 | GB/T19524.1-2004 |
| 11 | 种子发芽指数（GI） | 附录F |
| 12 | 机械杂质的质量分数 | 附录G |
| 13 | 水分 | GB/T8576-2010 |

表2生物有机肥检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效活菌数 | NY884-2012 6.2 |
| 2 | 有机质 | NY884-2012 6.3 |
| 3 | pH | NY884-2012 6.5 |
| 4 | 总铅（Pb） | NY884-2012 6.8 |
| 5 | 总镉（Cd） | NY884-2012 6.8 |
| 6 | 总砷（As） | NY884-2012 6.8 |
| 7 | 总铬（Cr） | NY884-2012 6.8 |
| 8 | 总汞（Hg） | NY884-2012 6.8 |
| 9 | 蛔虫卵死亡率 | NY884-2012 6.7 |
| 10 | 粪大肠菌群数 | NY884-2012 6.6 |
| 11 | 水分 | NY884-2012 6.4 |

表4农用微生物菌剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效活菌数 | GB20287-2006 6.3.2 |
| 2 | 霉菌杂菌数 | GB20287-2006 6.3.3 |
| 3 | 杂菌率 | GB20287-2006 6.3.4 |
| 4 | 水分 | GB20287-2006 6.3.5 |
| 5 | pH | GB20287-2006 6.3.7 |
| 6 | 铅及其化合物 | GB20287-2006 6.3.11 |
| 7 | 镉及其化合物 | GB20287-2006 6.3.11 |
| 8 | 砷及其化合物 | GB20287-2006 6.3.11 |
| 9 | 铬及其化合物 | GB20287-2006 6.3.11 |
| 10 | 汞及其化合物 | GB20287-2006 6.3.11 |
| 11 | 蛔虫卵死亡率 | GB20287-2006 6.3.9 |
| 12 | 粪大肠菌群数 | GB20287-20066.3.8 |

3 判定规则

3.1依据标准

NY/T 525-2021          有机肥料

NY 884-2012           生物有机肥

GB20287-2006          农用微生物菌剂

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；生物有机肥及农用微生物菌剂在产品的pH、水分检测项目中有一项不符合要求，而其他各项指标符合标准要求时，判定为未发现不合格。有机肥料检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。