附件28

陕西省饮用水用不锈钢管材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品1米×2根，其中1米×1根作为检验样品，1米×1根作为备用样品。

2 检验依据

表1  连接用薄壁不锈钢管

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 |  | GB/T 19228.2-2011 |
| 2 | 拉伸试验 | 抗拉强度 | GB/T 228.1-2010 |
|  |  | 断后伸长率 |  |
| 3 | 化学成分 |  | GB/T 11170-2008 |

表2  流体输送用不锈钢无缝钢管

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 |  | GB/T 14976-2012 |
| 2 | 拉伸试验 | 抗拉强度 | GB/T 228.1-2010 |
|  |  | 断后伸长率 |  |
| 3 | 化学成分 |  | GB/T 11170-2008 |

表3  流体输送用不锈钢焊接钢管

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 |  | GB/T 12771-2019 |
| 2 | 拉伸试验 | 抗拉强度 | GB/T 228.1-2010 |
|  |  | 断后伸长率 |  |
| 3 | 化学成分 |  | GB/T 11170-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 19228.2-2011 《不锈钢卡压式管件组件 第2部分：连接用薄壁不锈钢管》

GB/T 14976-2012 《流体输送用不锈钢无缝钢管》

GB/T 12771-2019 《流体输送用不锈钢焊接钢管》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。