附件2

陕西省燃气管类产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

  - 以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。

  - 抽样数量如表1

- 表1抽样数量

| 样品类型 |  | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 带管件软管 | 定尺管 | 执行标准为CJ/T 197-2010和GB/T 41317-2022的燃气管抽样数量为8根且不少于8米。其中检验样品4根，备用样品4根。 |
|  | 非定尺管 | 抽样数量为软管14m、管件32个，其中检验样品软管7m、管件16个，备用样品软管7m、管件16个 |

2 检验依据

表2  燃气用具连接用不锈钢波纹软管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐压性 | CJ/T 197-2010 GB/T 41317-2022 |
| 2 | 气密性 | CJ/T 197-2010 GB/T 41317-2022 |
| 3 | 弯曲性 | CJ/T 197-2010 GB/T 41317-2022 |
| 4 | 耐安装性 | CJ/T 197-2010 GB/T 41317-2022 |

表2 燃气输送用不锈钢波纹软管及管件检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软管 | 结构和尺寸 | GB/T 26002-2010 |
| 2 |  | 扁平性 | GB/T 26002-2010 |
| 3 |  | 耐冲击性 | GB/T 26002-2010 |
| 4 |  | 弯曲性 | GB/T 26002-2010 |
| 5 |  | 扭曲性 | GB/T 26002-2010 |
| 6 |  | 气密性 | GB/T 26002-2010 |
| 7 |  | 耐压性 | GB/T 26002-2010 |
| 8 |  | 阻燃性 | GB/T 26002-2010 |

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 26002-2010  燃气输送用不锈钢波纹软管及管件

CJ/T 197-2010  燃气用具连接用不锈钢波纹软管

GB/T 41317-2022  燃气用具连接用不锈钢波纹软管

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。