附件4

陕西省瓶装液化石油气调压器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。

每批次抽取样品2个，其中1个为检验样品，另外1个为备用样品。

2 检验依据

表1  执行GB 35844-2018标准的瓶装液化石油气调压器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构（一般要求、调压器的承压组件、调压器的接头组件） | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 2 | 耐冲击性 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 3 | 气密性 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 4 | 关闭压力 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 5 | 出口压力 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 注：1. 一般要求的检验项目为GB 35844-2018中5.2.1.3； - 调压器的接头组件的检验项目为GB 35844-2018中5.2.5.2手轮外径和宽度、5.2.5.3软管连接接头外径、5.2.5.4； - 调压器的承压组件的检验项目为GB 35844-2018中5.2.4； - 耐冲击性的检验项目为GB 35844-2018中5.3.7.1； - 气密性的检验项目为GB 35844-2018中5.3.3.1； - 关闭压力的检验项目为GB 35844-2018中5.3.4； - 出口压力的检验项目为GB 35844-2018中5.3.5。 |  |  |  |

表2  执行CJ/T 50-2008标准的瓶装液化石油气调压器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构（防止改变状态措施、进口过滤网、呼吸孔） | CJ/T 50-2008 | CJ/T 50-2008 |
| 2 | 外观 | CJ/T 50-2008 | CJ/T 50-2008 |
| 3 | 气密性 | CJ/T 50-2008 | CJ/T 50-2008 |
| 4 | 关闭压力 | CJ/T 50-2008 | CJ/T 50-2008 |
| 5 | 出口压力 | CJ/T 50-2008 | CJ/T 50-2008 |
| 注：1. 结构的检验项目为CJ/T 50-2008中5.2.1、5.2.2、5.2.3； - 外观的检验项目为CJ/T 50-2008中6.2； - 气密性的检验项目为CJ/T 50-2008中6.3； - 关闭压力的检验项目为CJ/T 50-2008中6.4； - 出口压力的检验项目为CJ/T 50-2008中6.5。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 35844-2018瓶装液化石油气调压器

CJ/T 50-2008瓶装液化石油气调压器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。