附件3

陕西省手提式灭火器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数使用骰子法产生。

每批次产品抽取样品2具，其中1具作为检验样品，1具作为备用样品。

2 检验依据

表  检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20℃温度喷射性能试验 | 有效喷射时间 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
|  |  | 喷射滞后时间 |  |  |
|  |  | 喷射剩余率 |  |  |
| 2 | 灭火剂充装量检查 |  | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 3 | 水压试验 |  | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 4 | 压力指示器外观检查 |  | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 5 | 操作力试验 |  | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 6 | 干粉灭火剂 |  | GB 4351.1-2005 | GB 4066-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4351.1-2005  手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求

GB 4066-2017   干粉灭火剂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。