
附件10
陕西省煤矿用低浓度甲烷传感器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表的方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据

    检验依据为AQ 6203-2006《低浓度载体催化式甲烷传感器》，具体检验项目及标准条款如下：
表1  矿用传感器产品

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	遥控调校功能测试
	AQ 6203-2006
	AQ 6203-2006

	2
	显示值稳定性测定
	AQ 6203-2006
	AQ 6203-2006

	3
	基本误差测定
	AQ 6203-2006
	AQ 6203-2006

	4
	报警功能试验
	AQ 6203-2006
	AQ 6203-2006

	5
	响应时间测定
	AQ 6203-2006
	AQ 6203-2006

	6
	工作温度试验
	低温工作试验
	AQ 6203-2006
	AQ 6203-2006

	
	
	高温工作试验
	AQ 6203-2006
	AQ 6203-2006

	7
	绝缘电阻检测
	AQ 6203-2006
	AQ 6203-2006

	8
	介电强度试验
	AQ 6203-2006
	AQ 6203-2006


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

AQ 6203-2006 《低浓度载体催化式甲烷传感器》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
2

