陕西省市场监督管理局

关于公布2025年度定配眼镜产品

质量监督抽查结果的公告

根据《中华人民共和国计量法》和《眼镜制配计量监督管理办法》规定，陕西省市场监督管理局于 2025年5月至9月对定配眼镜产品质量进行监督抽查，现将监督抽查结果予以公告。

陕西省市场监督管理局已将本次监督抽查不合格检验报告及企业名单，移交属地市场监督管理部门依法处理。

特此公告。

附件：定配眼镜产品质量监督抽查结果

                    陕西省市场监督管理局
                        2026年2月3日
附件
定配眼镜产品质量监督抽查结果
此次样品在陕西省十个地级市区、一个示范区范围内眼镜制配企业中抽取，共抽查眼镜制配单位156家，抽查样品156批次，经检验，合格140批次，不合格16批次。
本次抽查工作依据GB 13511.1-2011《配装眼镜第1部分:单光和多焦点》、GB 10810.1-2005《眼镜镜片第1部分:单光和多焦点镜片》、GB 10810.3-2006《眼镜镜片及相关产品第3部分：透射比规范及测量方法》等相关标准、法律法规及部门规章和规定，对球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差等项目进行了检验，具体抽查结果如下。

2025年定配眼镜监督抽查合格企业名单

	序号
	产品

名称
	受检企业名称
	地址
	标称生产

企业所在地
	合格项目
	承检单位

	1
	定配眼镜
	西安乐灵活眼镜有限公司第五分公司
	陕西省西安市雁塔区长安中路123号赛格国际购物中心B2层
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	2
	定配眼镜
	西安依米达眼镜有限公司
	陕西省西安市曲江新区公田五路与春临二路十字向东金地南湖艺境小区23幢
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	3
	定配眼镜
	西安森豪光学科技有限公司
	陕西省西安市韦曲东街1号二楼
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	4
	定配眼镜
	陕西汤壹米商贸有限公司
	陕西省西安市雁塔区长安中路123号赛格国际购物中心负二层
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	5
	定配眼镜
	湖南光合作用商贸有限公司西安第七分公司
	陕西省西安市雁塔区长安中路123号赛格国际购物中心B2层
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	6
	定配眼镜
	西安铭镜源信息科技有限公司
	陕西省西安市雁塔区长安中路123号赛格国际购物中心6层
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	7
	定配眼镜
	西安清禾信息科技有限公司
	陕西省西安市雁塔区长安中路123号赛格国际购物中心赛格五层
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	8
	定配眼镜
	西安市雁塔区酷莎眼镜店
	陕西省西安市雁塔区长安中路123号赛格国际购物中心负二层
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	9
	定配眼镜
	西安市雁塔区密豆眼镜行
	陕西省西安市雁塔区长安中路86号1幢
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	10
	定配眼镜
	西安赛格商业运营管理有限公司
	陕西省西安市雁塔区长安中路123号赛格国际购物中心23层
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	11
	定配眼镜
	西安邦杰视医疗科技有限公司
	陕西省西安市碑林区粉巷3号1幢1单元10816室 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	12
	定配眼镜
	西安乔良眼镜有限公司
	陕西省西安市碑林区真爱粉巷里八楼818室 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	13
	定配眼镜
	西安市碑林区珍目美眼镜行
	陕西省西安市碑林区粉巷3号真爱粉巷里7楼716室 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	14
	定配眼镜
	陕西莫菲尔德医疗管理有限公司
	陕西省西安市碑林区南大街粉巷3号一幢1单元10728室
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	15
	定配眼镜
	西安中眼眼镜有限公司
	陕西省西安市碑林区粉巷3号真爱粉巷里一单元三层301室 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	16
	定配眼镜
	西安经典眼镜有限公司
	陕西省西安市碑林区南大街粉巷3号 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	17
	定配眼镜
	西安西光眼镜有限公司粉巷店
	陕西省西安市碑林区德福巷D栋4号楼北商业1幢
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	18
	定配眼镜
	陕西思康商贸有限公司西安分公司
	陕西省西安市碑林区南大街粉巷3号一幢1单元10608A室 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	19
	定配眼镜
	陕西镜库睿视商贸有限公司
	陕西省西安市碑林区真爱粉巷里写字楼5楼527镜库眼镜
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	20
	定配眼镜
	陕西康视界视光科技有限公司
	陕西省西安市碑林区粉巷3号1幢1单元10525 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	21
	定配眼镜
	陕西壹视光美科技有限公司
	陕西省西安市碑林区粉巷3号1幢1单元10529室 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	22
	定配眼镜
	西安优视艾眼信息科技有限公司
	陕西省西安市碑林区粉巷3号1幢1单元10530室 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	23
	定配眼镜
	西安优迈视康眼镜有限公司
	陕西省西安市碑林区德福巷街68号商铺
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	24
	定配眼镜
	西安碑林星曜眼科诊所有限公司
	陕西省西安市碑林区真爱粉巷里1幢1单元10108室第002号 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	25
	定配眼镜
	明清眼镜（西安）有限公司
	陕西省西安市碑林区南大街粉巷3号真爱粉巷里大厦第一层1F010号
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	26
	定配眼镜
	西安市碑林区小捣蛋儿童眼镜店
	陕西省西安市碑林区南大街粉巷3号真爱粉巷里第一层030号 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	27
	定配眼镜
	西安光明眼科医院有限公司碑林眼科诊所
	陕西省西安市碑林区粉巷26号多木金时代商场一、二楼 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	28
	定配眼镜
	西安市广仁贸易商场
	陕西省西安市新城区解放路25号深业大厦1幢1单元10916室、六层及一层西侧 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	29
	定配眼镜
	西安源视明视光科技有限公司
	陕西省西安市新城区解放路25号深业大厦919室 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	30
	定配眼镜
	陕西天启众诚商贸有限公司
	陕西省西安市新城区解放路25号深业大厦1幢1单元9楼10927室 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	31
	定配眼镜
	尚清北（西安）眼视光科技有限公司
	陕西省西安市新城区解放路25号1栋1单元10931室
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	32
	定配眼镜
	陕西顺新康益医疗科技有限公司
	陕西省西安市新城区解放路25号深业大厦1幢1单元10921、10935室
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	33
	定配眼镜
	陕西镜库明视眼科诊所有限公司
	陕西省西安市新城区解放路25号深业大厦第1幢1单元10926室 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	34
	定配眼镜
	西安华亚视光医疗科技有限公司
	陕西省西安市新城区解放路25号深业大厦9层25室 13389203737
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	35
	定配眼镜
	西安艾视瞳医疗科技有限公司
	陕西省西安市新城区解放路25号深业大厦1幢1单元9层904室 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	36
	定配眼镜
	西安欧科眼视光有限责任公司
	陕西省西安市新城区解放路25号深业大厦1幢1单元10906室
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	37
	定配眼镜
	西安采奕光学仪器有限公司
	西安市新城区解放路25号深业大厦九楼902、903号 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	38
	定配眼镜
	西安乐视明眼镜店解放路店
	陕西省西安市新城区解放路25号1幢1单元10924 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	39
	定配眼镜
	陕西高视眼科诊所有限公司
	陕西省西安市新城区解放路25号深业大厦九楼901室 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	40
	定配眼镜
	西安童康明眼镜有限公司
	陕西省西安市新城区解放路25号深业大厦815室 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	41
	定配眼镜
	西安童视康眼视光有限责任公司
	陕西省西安市新城区解放路25号深业大厦8楼804号 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	42
	定配眼镜
	陕西晓康明商贸有限公司
	陕西省西安市新城区解放路25号深业大厦8楼807室
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	43
	定配眼镜
	陕西医视清商贸有限公司
	陕西省西安市新城区解放路25号深业大厦8层805室
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	44
	定配眼镜
	陕西佳视明医疗器械有限公司
	陕西省西安市新城区解放路25号深业大厦八层801室
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	45
	定配眼镜
	西安金睛医疗器械有限公司
	陕西省西安市新城区解放路25号深业大厦1幢702室 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	46
	定配眼镜
	西安市新城区明视眼配镜中心
	陕西省西安市新城区解放路25号深业大厦1号楼701-1室 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	47
	定配眼镜
	陕西视尔优商贸有限公司
	陕西省西安市新城区解放路25号深业大厦7楼705号 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	48
	定配眼镜
	陕西秦明镜商贸有限公司
	陕西省西安市碑林区东大街263号唐都里生活广场L1层L102商铺
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	49
	定配眼镜
	眼镜直通车
	陕西省西安市新城区五路口华东眼镜城2楼M2-55号 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	50
	定配眼镜
	西安市新城区拾光眼镜店
	陕西省西安市新城区东五路81号民安大厦二楼2-56号 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	51
	定配眼镜
	西安市新城区优势眼镜零售店
	陕西省西安市新城区东五路82号华东商贸二楼2-58号 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	52
	定配眼镜
	西安市新城区原视视康眼镜店
	陕西省西安市新城区五路口华东眼镜城二楼2-59号 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	53
	定配眼镜
	西安市新城区慧瞳眼镜店
	陕西省西安市新城区华东美博城2楼M2-60  
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	54
	定配眼镜
	西安市新城区宸钰眼镜店
	陕西省西安市新城区华东美博城2楼M2-61 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	55
	定配眼镜
	西安优明眼视光眼镜有限公司
	陕西省西安市新城区东五路81号民安大厦二层62号
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	56
	定配眼镜
	周至县医视明眼视光店
	陕西省西安市周至县二曲镇中心街糖酒公司南综合楼
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	57
	定配眼镜
	岐山县凤鸣镇向旭眼镜行
	陕西省宝鸡市岐山县凤鸣镇风仪路盛和楼下
	宝鸡
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	58
	定配眼镜
	岐山县明朗眼镜店
	陕西省宝鸡市岐山县凤鸣镇召公路福泰家园15号
	宝鸡
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	59
	定配眼镜
	岐山县双目视光眼镜工厂店
	陕西省宝鸡市岐山县凤鸣镇凤东路阳光悦城一号楼一号商铺 
	宝鸡
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	60
	定配眼镜
	岐山县同仁眼镜行
	陕西省宝鸡市岐山县凤鸣镇风东路
	宝鸡
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	61
	定配眼镜
	岐山明珠眼镜总行
	陕西省宝鸡市岐山县凤鸣镇凤鸣东路（家福乐超市西侧） 
	宝鸡
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	62
	定配眼镜
	岐山县睛彩眼镜店
	陕西省岐山县南大街
	宝鸡
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	63
	定配眼镜
	岐山县精明眼镜行
	陕西省宝鸡市岐山县凤鸣西路
	宝鸡
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	64
	定配眼镜
	宝鸡瑞桥之家眼镜有限公司
	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道20号院1幢一层3号东侧 
	宝鸡
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	65
	定配眼镜
	宝鸡馨辰锐视眼镜销售有限公司
	陕西省宝鸡市陈仓区虢镇东大街新华书店二楼
	宝鸡
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	66
	定配眼镜
	岐山县光明眼镜行
	陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡凤凰西路南侧（陕九三区）
	宝鸡
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	67
	定配眼镜
	岐山县雅视眼镜行
	陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇凤仪国际C1-11 
	宝鸡
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	68
	定配眼镜
	岐山县蔡家坡双目视光眼镜工厂店
	陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇西一路北段华乐集市东排4-6号商铺
	宝鸡
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	69
	定配眼镜
	咸阳市秦都区超视立眼镜店
	陕西省咸阳市秦都区人民中路中宏广场A-109 
	咸阳
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	70
	定配眼镜
	咸阳市秦都区悦目镜汇眼镜店
	陕西省咸阳市秦都区西兰路街道办事处建设路社区沈兴北路锦城26度天运国际健身三楼
	咸阳
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	71
	定配眼镜
	咸阳亮视眼镜有限公司渭阳西路分公司
	陕西省咸阳市秦都区渭阳西路阳光新都市1号楼9号铺面 
	咸阳
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	72
	定配眼镜
	陕西百视通眼镜有限公司咸阳秦都玉泉路分公司
	陕西省咸阳市秦都区玉泉路万达广场负一层B050号商铺 
	咸阳
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	73
	定配眼镜
	陕西丽彩缤纷眼镜有限公司
	陕西省咸阳市秦都区玉泉路10号丽彩万达广场负一楼
	咸阳
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	74
	定配眼镜
	咸阳陕二纺眼科医院有限公司
	陕西省咸阳市秦都区渭阳西路东方巴黎C5栋
	咸阳
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	75
	定配眼镜
	铜川新区亿视康眼视光中心
	陕西省铜川市新区开元路阳光中学北段3号 
	铜川
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	76
	定配眼镜
	铜川优视美眼视光有限公司
	陕西省铜川市新区阳光中学西门南6号商铺
	铜川
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	77
	定配眼镜
	铜川市新区星眸眼镜店
	陕西省铜川市新区正阳路阳光社区铜川市新区正阳路缤乐荟商业街区 
	铜川
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	78
	定配眼镜
	铜川光明视光眼镜有限公司
	陕西省铜川市新区长虹南路秦岭小区西门17号
	铜川
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	79
	定配眼镜
	铜川茂昌眼镜有限公司
	陕西省铜川市新区铁诺北路金谟小区105号
	铜川
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	80
	定配眼镜
	铜川新明博眼镜有限公司
	陕西省铜川市新区铜煤二号C区1-5号 
	铜川
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	81
	定配眼镜
	临渭区雪云西安眼镜专业店
	陕西省渭南市临渭区东风街81号鼎业家居汇展中心西邻
	渭南
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	82
	定配眼镜
	渭南奈斯睿眼镜有限公司
	陕西省渭南市临渭区杜桥办仓城路中段怡惠园206-B商铺 
	渭南
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	83
	定配眼镜
	渭南市临渭区一网达眼镜店
	陕西省渭南市临渭区信达广场梧桐里
	渭南
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	84
	定配眼镜
	渭南市临渭区自由自在镜汇眼镜店
	陕西省渭南市临渭区前进路信达广场运动公园管理房1号201室商铺
	渭南
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	85
	定配眼镜
	渭南优购优选商贸有限公司
	陕西省渭南市临渭区仓程路中段吾悦广场负一层B1011铺
	渭南
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	86
	定配眼镜
	渭南博越视界眼镜有限公司
	陕西省渭南市临渭区杜桥街道办事处杜桥社区东风大街中段北侧东府壹号1号楼103铺 
	渭南
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	87
	定配眼镜
	渭南市高新区维森视光眼镜工坊店
	陕西省渭南市高新技术产业开发区崇业路街道办事处万达广场金街二楼8-208
	渭南
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	88
	定配眼镜
	延安海明威眼科诊所有限公司
	陕西省延安市宝塔区七里铺房产大厦一楼
	延安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	89
	定配眼镜
	陕西希亮眼镜有限责任公司
	陕西省延安市宝塔区七里铺原中小企业促进局17号门面
	延安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	90
	定配眼镜
	延安大学附属医院
	陕西省延安市宝塔区北大街43号
	延安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	91
	定配眼镜
	延安益视瞳医疗器械有限公司
	陕西省延安市宝塔区中心街新世纪购物广场A座3层
	延安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	92
	定配眼镜
	延安市宝塔区晶清眼镜行有限公司
	陕西省延安市宝塔区大桥街百货大楼一楼
	延安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	93
	定配眼镜
	延安市宝塔区西北眼镜行
	陕西省延安市宝塔区大桥街帝豪1楼
	延安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	94
	定配眼镜
	延安市宝塔区先明低视力矫正有限公司第一分公司
	陕西省延安市宝塔区百米大道东大上品一楼
	延安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	95
	定配眼镜
	延安瞳清越眼镜有限公司
	陕西省延安市宝塔区百米大道欧锦园A4号
	延安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	96
	定配眼镜
	延安市宝塔区昊明眼镜有限公司
	陕西省延安市宝塔区百米大道欧锦园永康路1号
	延安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	97
	定配眼镜
	延安市宝塔区清泽眼镜店（个体工商户）
	陕西省延安市宝塔区凤凰山街道办事处延安国家森林公园管理中心消防队
	延安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	98
	定配眼镜
	榆林市高新区榆星眼镜有限公司
	陕西省榆林市高新技术产业园区蓝岛路东高新华府4号一层
	榆林
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	99
	定配眼镜
	榆林亿优视眼镜有限公司
	陕西省榆林市高新技术产业园区明珠路街道办事处明珠路社区惠森大厦一楼
	榆林
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	100
	定配眼镜
	榆林视力佳眼镜有限公司高新区分公司
	陕西省榆林市高新技术产业园区兴达路怀远曼哈顿商铺
	榆林
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	101
	定配眼镜
	榆林市榆阳区金氏永鸿眼镜有限公司东沙分公司
	陕西省榆林市榆阳区东沙银沙路银沙小区
	榆林
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	102
	定配眼镜
	榆林市榆阳区上海视光医学配镜中心
	陕西省榆林市榆阳区榆阳区金沙路西侧和顺雅苑二号商业楼
	榆林
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	103
	定配眼镜
	榆林市榆阳区宝视眼镜经销有限公司金沙路分公司
	陕西省榆林市榆阳区金沙路127号
	榆林
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	104
	定配眼镜
	榆林市榆阳区配副眼镜店
	陕西省榆林市榆阳区驼峰路街道桃源路社区银沙路42号
	榆林
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	105
	定配眼镜
	榆林市榆阳区亨得利眼镜行
	陕西省榆林市榆阳区新建南路市一小1楼
	榆林
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	106
	定配眼镜
	榆林明亮视康眼镜销售有限责任公司
	陕西省榆林市榆阳区鼓楼街道办事处新建南路129号
	榆林
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	107
	定配眼镜
	榆林视通车眼镜有限公司
	陕西省榆林市榆阳区新建南路电影公司127号负一层
	榆林
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	108
	定配眼镜
	榆林旭永眼科医院有限责任公司
	陕西省榆林市榆阳区青山路街道青山路社区西沙常乐路东70号
	榆林
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	109
	定配眼镜
	榆林爱尔眼科医院有限责任公司
	陕西省榆林市榆阳区榆阳西路75-84号
	榆林
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	110
	定配眼镜
	汉中明月商贸有限公司
	陕西省汉中市汉台区南一环路陕西理工大学南校区3号科技楼1楼
	汉中
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	111
	定配眼镜
	汉中市汉台区朝阳路瞳视眼镜部
	陕西省汉中市汉台区东关办事处雷家巷社区
	汉中
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	112
	定配眼镜
	汉中市汉台区佳视康眼镜中心
	陕西省汉中市汉台区陕西理工大学 
	汉中
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	113
	定配眼镜
	汉中直通车眼镜视光服务有限公司理工学院分公司
	陕西省汉中市汉台区东一环理工学院东门
	汉中
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	114
	定配眼镜
	汉中市南郑区目瞳眼镜店
	陕西省汉中市南郑区大河坎镇店子街社区艺苑九龙壁302号楼
	汉中
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	115
	定配眼镜
	汉中市视界眼镜有限公司睛彩西部分公司
	陕西省汉中市南郑区大河坎镇艺苑社区艺苑居住区（话艺苑）
	汉中
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	116
	定配眼镜
	汉中市南郑区大河坎镇西北宝岛眼镜店艺苑路店
	陕西省汉中市南郑区大河坎镇艺苑路
	汉中
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	117
	定配眼镜
	汉中市汉台区光明一六八眼镜店
	陕西省汉中市汉台区汉中路街道办事处魅力之城110号商铺
	汉中
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	118
	定配眼镜
	汉中龙桥视尚眼镜有限公司
	陕西省汉中市汉台区汉中路街道办事处西新街仁和春天小区10号楼
	汉中
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	119
	定配眼镜
	汉中安扬易通眼镜有限公司
	陕西省汉中市汉台区北关街道办事处仁和春天10号楼
	汉中
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	120
	定配眼镜
	安康市汉滨区光明眼镜视光中心销售部第二分店
	陕西省安康市汉滨区老城办西大街社区西大街4号
	安康
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	121
	定配眼镜
	安康市康一安眼镜销售有限公司
	陕西省安康市汉滨区老城街道办事处培新街社区金州北路86号 
	安康
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	122
	定配眼镜
	安康市汉滨区爱眼先生眼镜店（个体工商户）
	陕西省安康市汉滨区老城街道兴安东路44号
	安康
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	123
	定配眼镜
	安康目舒瞳眼镜有限公司
	陕西省安康市汉滨区新城街道办事处文昌社区南环东路长兴金座1幢
	安康
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	124
	定配眼镜
	陕西瞳仁眼科诊疗有限公司汉滨分公司
	陕西省安康市汉滨区新城办双堤社区金州南路67号 
	安康
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	125
	定配眼镜
	安康自由镜汇眼镜有限公司
	陕西省安康市汉滨区新城办事处双堤社区金州南路55号康家商城2楼
	安康
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	126
	定配眼镜
	安康慧明视康眼镜有限公司
	陕西省安康市汉滨区老城办兴安社区金州南路88号鑫鑫商城2楼 
	安康
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	127
	定配眼镜
	安康市汉滨区大光明眼镜销售部
	陕西省安康市汉滨区育才路89号
	安康
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	128
	定配眼镜
	商洛视力优眼视光有限公司
	陕西省商洛市商州区陈塬街道办事处西新社区商州西路秦韵教育城综合楼一楼
	商洛
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	129
	定配眼镜
	商洛瞳仁爱眼视光有限公司
	陕西省商洛市商州区陈塬街道办事处西新社区泰宇丹阳苑
	商洛
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	130
	定配眼镜
	商洛市视立康健医学视光有限公司
	陕西省商洛市商州区城关街道办事处西关社区
	商洛
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	131
	定配眼镜
	商洛市商州区西北眼镜行
	陕西省商洛市商州区北新街西段158号
	商洛
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	132
	定配眼镜
	商洛乐视力眼镜店
	陕西省商洛市商州区城关街道办事处商中路社区供电局西院
	商洛
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	133
	定配眼镜
	商州区新茜北眼镜配戴中心二店
	陕西省商洛市商州区万盛购物广场一楼 
	商洛
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	134
	定配眼镜
	商洛市商州区冠群阳光眼镜有限责任公司
	陕西省商洛市商州区北新街122号
	商洛
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	135
	定配眼镜
	杨凌舒可亮眼镜有限公司
	陕西省杨凌示范区西农路26号商铺 
	杨凌示范区
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	136
	定配眼镜
	杨凌老农城眼镜有限公司
	陕西省杨凌示范区西农路14号化建小区北区06号商铺
	杨凌示范区
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	137
	定配眼镜
	杨凌新宝岛眼镜店
	陕西省杨凌示范区西农路化建小区南7号商铺
	杨凌示范区
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	138
	定配眼镜
	杨凌滨康视界眼镜店
	陕西省杨凌示范区康乐路中段新时代广场2号楼2单元3层339号
	杨凌示范区
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	139
	定配眼镜
	杨凌西北眼镜行有限公司
	陕西省杨凌示范区康乐西路12号 
	杨凌示范区
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院

	140
	定配眼镜
	杨凌霓虹眼镜有限公司
	陕西省杨凌示范区常乐路131号 
	杨凌示范区
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量科学研究院


2025年定配眼镜监督抽查不合格企业名单
	序号
	产品

名称
	受检企业名称
	地址
	标称生产

企业所在地
	不合格项目
	承检单位

	1
	定配眼镜
	西安市雁塔区丹人阳眼镜店
	陕西省西安市雁塔区长安中路65号金莎国际3层05W号商铺 
	西安
	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差
	陕西省计量

科学研究院

	2
	定配眼镜
	陕西睿视康医疗科技有限公司
	陕西省西安市碑林区粉巷3号1幢1单元10102室一层009号门面房
	西安
	光学中心单侧水平偏差
	陕西省计量

科学研究院

	3
	定配眼镜
	岐山县眼邦眼镜商行
	陕西省宝鸡市岐山县凤鸣镇凤仪路西枫楼 
	宝鸡
	光学中心单侧水平偏差、柱镜轴位方向偏差
	陕西省计量

科学研究院

	4
	定配眼镜
	宝鸡市宝目眼镜有限公司岐山分公司
	陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇凤凰西路南侧京泰华都综合楼1层第3号商铺
	宝鸡
	光学中心单侧水平偏差
	陕西省计量

科学研究院

	5
	定配眼镜
	岐山县查尔斯顿眼镜商贸有限公司
	陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇东一路京泰经适房小区1号楼转角商铺
	宝鸡
	光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量

科学研究院

	6
	定配眼镜
	铜川新区亮云蓝眼视光中心
	陕西省铜川市新区梅乐园小区东门2号商铺
	铜川
	光学中心单侧水平偏差
	陕西省计量

科学研究院

	7
	定配眼镜
	铜川日新眼镜有限责任公司
	陕西省铜川市新区锦园路39号-2 
	铜川
	光学中心单侧水平偏差
	陕西省计量

科学研究院

	8
	定配眼镜
	陕西渭视眼视光健康管理有限公司
	陕西省渭南市临渭区乐天大街西段信达现代城10号楼103铺 
	渭南
	柱镜轴位方向偏差
	陕西省计量

科学研究院

	9
	定配眼镜
	渭南御目金方视光中心店
	陕西省渭南市临渭区东风大街与西二路十字东北角东府一号1层
	渭南
	光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量

科学研究院

	10
	定配眼镜
	渭南博爱明目视光科技有限公司
	陕西省渭南市高新技术产业开发区新区东路西侧渭南万达广场7号楼7号商铺128号房 
	渭南
	光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量

科学研究院

	11
	定配眼镜
	榆林市高新区莲之快客眼镜店
	陕西省榆林市高新技术产业园区北星路尚书苑小区2号楼2-1-07号商铺
	榆林
	柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量

科学研究院

	12
	定配眼镜
	榆林市榆阳区镜距离眼镜店
	陕西省榆林市榆阳区驼峰路街道东沙矿泉路南林业局家属区298号  
	榆林
	柱镜轴位方向偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量

科学研究院

	13
	定配眼镜
	榆林市榆阳区一人多镜眼镜工厂店
	陕西省榆林市榆阳区新明楼街道办事处三官会社区新建南路西亚大厦二层3-11号铺 
	榆林
	柱镜轴位方向偏差
	陕西省计量

科学研究院

	14
	定配眼镜
	安康目阳眼科门诊部有限责任公司
	陕西省安康市汉滨区南环路东端长兴金座1号楼S0101、S0109商铺
	安康
	光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量

科学研究院

	15
	定配眼镜
	安康市汉滨区江南眼镜经营部育才路分店
	陕西省安康市汉滨区育才路92号
	安康
	光学中心单侧水平偏差
	陕西省计量

科学研究院

	16
	定配眼镜
	商洛鸿运精奕眼镜销售有限公司
	陕西省商洛市商州区城关街道办事处迎宾路社区北新街中段工行对面门面房
	商洛
	光学中心单侧水平偏差、光学中心水平偏差
	陕西省计量

科学研究院





