
附件51
陕西省便器用压力冲洗阀产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。
随机数使用随机数表方法产生。

每批次产品抽取样品6件，其中3件作为检验样品，3件作为备用样品。

2 检验依据
表1 机械式压力冲洗阀（GB/T 26750-2011）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	表面质量
	GB/T 26750-2011
	GB/T 10125-1997

GB/T 9286-1998

	2
	尺寸特性
	GB/T 26750-2011
	GB/T 26750-2011

	3
	密封性能
	GB/T 26750-2011
	GB/T 26750-2011

	4
	强度性能
	GB/T 26750-2011
	GB/T 26750-2011

	5
	冲洗用水量
	GB/T 26750-2011
	GB/T 26750-2011

	6
	冲洗最大瞬时流量
	GB/T 26750-2011
	GB/T 26750-2011

	7
	水击
	GB/T 26750-2011
	GB/T 26750-2011

	8
	操作性能
	GB/T 26750-2011
	GB/T 26750-2011

	9
	抗冻性能
	GB/T 26750-2011
	GB/T 26750-2011

	注：表面质量的检验项目为GB/T 26750-2011中6.2.3.3、6.2.3.4。


表2 机械式便器冲洗阀（JC/T 931-2003）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	管螺纹精度
	JC/T 931-2003
	JC/T 931-2003

	2
	外观质量
	JC/T 931-2003
	GB/T 10125-2021

	3
	强度性能
	JC/T 931-2003
	JC/T 931-2003

	4
	密封性能
	JC/T 931-2003
	JC/T 931-2003

	5
	冲洗性能
	JC/T 931-2003
	JC/T 931-2003

	6
	耐寒性能
	JC/T 931-2003
	JC/T 931-2003

	7
	水冲击限度性能
	JC/T 931-2003
	JC/T 931-2003

	注：外观质量的检验项目为JC/T 931-2003中5.2.2。


表3 非接触式压力冲洗阀（GB/T 26750-2011）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	表面质量
	GB/T 26750-2011
	GB/T 10125-1997

GB/T 9286-1998

	2
	尺寸特性
	GB/T 26750-2011
	GB/T 26750-2011

	3
	控制距离误差
	GB/T 26750-2011
	GB/T 26750-2011

	4
	整机能耗
	GB/T 26750-2011
	GB/T 26750-2011

	5
	电源适应性
	GB/T 26750-2011
	GB/T 26750-2011

	6
	冲洗用水量
	GB/T 26750-2011
	GB/T 26750-2011

	7
	最大瞬时流量
	GB/T 26750-2011
	GB/T 26750-2011

	8
	密封性能
	GB/T 26750-2011
	GB/T 26750-2011

	9
	强度性能
	GB/T 26750-2011
	GB/T 26750-2011

	10
	断电保护
	GB/T 26750-2011
	GB/T 26750-2011

	注：表面质量的检验项目为GB/T 26750-2011中6.3.3.3、6.3.3.4。


表4 非接触式压力冲洗阀（CJ/T 194-2014）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	外观与装配
	CJ/T 194-2014
	CJ/T 194-2014

GB/T 10125-2021

	2
	抗安装负载
	CJ/T 194-2014
	CJ/T 194-2014

	3
	控制距离误差
	CJ/T 194-2014
	CJ/T 194-2014

	4
	电压变化影响
	CJ/T 194-2014
	CJ/T 194-2014

	5
	整机能耗
	CJ/T 194-2014
	CJ/T 194-2014

	6
	断电保护
	CJ/T 194-2014
	CJ/T 194-2014

	7
	欠压保护
	CJ/T 194-2014
	CJ/T 194-2014

	8
	水流量
	CJ/T 194-2014
	CJ/T 194-2014

	9
	强度性能
	CJ/T 194-2014
	CJ/T 194-2014

	10
	密封性能
	CJ/T 194-2014
	CJ/T 194-2014

	12
	水击性能
	CJ/T 194-2014
	CJ/T 194-2014

	注：外观与装配的检验项目为CJ/T 194-2014中7.1.2。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 26750-2011 卫生洁具 便器用压力冲水装置

CJ/T 194-2014 非接触式给水器具

JC/T 931-2003 机械式便器冲洗阀

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
1

