
附件28
陕西省衡器（电子计价秤）产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。
随机数使用随机数表方法产生。
每种产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据

表1 衡器（电子计价秤）检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	称量性能
	GB/T 7722—2020
	GB/T 7722—2020

	2
	除皮称量检验
	GB/T 7722—2020
	GB/T 7722—2020

	3
	偏载检验
	GB/T 7722—2020
	GB/T 7722—2020

	4
	鉴别力检验
	GB/T 7722—2020
	GB/T 7722—2020

	5
	重复性检验
	GB/T 7722—2020
	GB/T 7722—2020

	6
	蠕变检验
	GB/T 7722—2020
	GB/T 7722—2020

	7
	回零检验
	GB/T 7722—2020
	GB/T 7722—2020

	8
	倾斜
	GB/T 7722—2020
	GB/T 7722—2020

	9
	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
	GB/T 7722—2020
	GB/T 7722—2020

	10
	浪涌（冲击）抗扰度试验
	GB/T 7722—2020
	GB/T 7722—2020

	11
	静电放电抗扰度试验
	GB/T 7722—2020
	GB/T 7722—2020


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 7722—2020 电子台案秤

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
1

