
附件31
陕西省劳动防护用品口罩类（有阀）产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数使用骰子法产生。

口罩（呼吸防护自吸过滤式防颗粒物呼吸器）全面罩：每批次产品抽取样品52只，其中26只作为检验样品，26只作为备用样品。

口罩（呼吸防护自吸过滤式防颗粒物呼吸器）随弃式面罩（有阀）、可更换式半面罩：每批次产品抽取样品60只，其中30只作为检验样品，30只作为备用样品。

日常防护型口罩（有阀）每批次产品抽取样品82只，其中41只作为检验样品，41只作为备用样品。

2 检验依据
表1自吸过滤式防颗粒物呼吸器检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	过滤效率
	GB 2626-2019
	GB 2626-2019

	2
	呼吸阻力
	
	GB 2626-2019

	3
	呼气阀气密性
	
	GB 2626-2019

	4
	头带
	
	GB 2626-2019


表2 日常防护型口罩检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	吸气阻力
	GB/T 32610-2016
	GB/T 32610-2016

	2
	呼气阻力
	
	GB/T 32610-2016

	3
	过滤效率
	
	GB/T 32610-2016

	4
	防护效果
	
	GB/T 32610-2016

	5
	口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力
	
	GB/T 32610-2016


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

3.1依据标准
GB 2626-2019《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》  

GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
1

