
附件41
陕西省手提式干粉灭火器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数使用扑克牌法产生。

每批次抽取的样品数量8具，其中4具作为检验样品，4具作为备用样品

2 检验依据
表1 手提式干粉灭火器

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	20℃时喷射性能
	GB 4351-2023
	GB 4351-2023

	2
	水压试验
	GB 4351-2023
	GB 4351-2023

	3
	瓶体爆破性能
	GB 4351-2023
	GB 4351-2023

	4
	灭火剂-主要组分含量（质量分数）-任一主要组分含量(磷酸二氢铵）
	GB 4351-2023
	GB 4351-2023、GB 4066-2017


3 判定规则

3.1依据标准
GB 4351-2023《手提式灭火器》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
1

